Informace o výrobku

SUPER TAB® tablety z vakuové soli

Čistá sušená lisovaná vakuová sůl pro zařízení na regenerace iontoměničů

Obj. číslo: 53793

CAS-číslo: 7647-14-5

EINECS-čísio:

231-598-3

Vzhled:

plně rozpustné tablety z vakuové soli

Chemické složení:

Hodnoty

>99,9 %

Metody

EN 973 ISO 2480 ISO 2479 ISO 2483

Chlorid sodný

Ca + Mg + S04

V H20 nerozpustné Vlhkost

- 1.000 mg/kg

- 150 mg/kg

- 0,2 %

Fyzikální vlastnosti:

• Sypná hustota

cca. 1.000 kg/m3

Metody EN1236

Rozměry:

váleček o průměru 25 mm a výšce 15 mm

Sítová analýza: Podíl jemných částic < 5,0 mm max. 4,0 % Metoda: EN 1235

Poznámka:

Produkt vyhovuje požadavkům EN-973. regenerační soli pro intoměniče (vakuová sůl typu A). Potravinářská kvalita vyhovuje kritériím čistoty Kodexu Alimentarius.

Oblast použití:

SUPER TAB® tablety jsou speciálně vyrobeny za účelem tvorby solanky pro regeneraci iontoměničů ve zrněkčovačích vody.

Výrobní proces:

SUPER TAB®tablety jsou získávaný metodou vysokotlakého lisu, bez prostředku proti spékání.

Skladování:

Nakládání s výrobkem a jeho skladování musí být zajištěno za správných hygienických a ochranných podmínek tak, aby bylo vyloučeno riziko kontaminace. Nesmí se vršit více než 2 palety na sebe.

Datum spotřeby: 3 roky od data výroby - uvedeno razítkem v dolní části vrchní strany obalu

Bezpečnost: Bezpečnostní list pro chlorid sodný možno získat na vyžádání.

Způsoby dodání:

- 25kg PE pytle na paletě (8 řad á 5 pytlů, celkem 40 pytlů = 1.000kg)

- další způsoby dodání na vyžádání

Uváděné informace na tomto informačním listu jsou výsledkem našich zkoušek kvality. Nezprošťuji uživatele od vstupní kontroly a nemají význam 	závazného ujištěni o vlastnostech. Způsobilost produktu pro konkrénl účel užití je třeba posoudit na vlastni odpovědnost.

Dodává: BESAL CR s.r.o.

Kutnohorská 366/78, 109 00 Praha 10, Česká republika
GSM: +420 774 500 908, http: www besal.cz , e-mail: info@besal.cz
Číslo účtu: 43-5865560237/0100 DIČ: CZ28954343,

Firma zapsána v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 155556

Výroba www.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Certifikováno dle EN ISO 50001 a

Příloha č. 1

Infodeska            Zakázky         Pru2kumy trhu        Registry              Elektronická komunikace	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

T004/1SV/00003484: Dodávka regenerační soli pro PN Bmo

Detail nabídky

Úřední název dodavatele	BESAL CR s.r.o.

| Celková nabídková cena |  | 4 786,00 Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| Cenové kritérium - Nabídková cena |  |  |
| Položky předmětu |  |  |
| Název položky | Množství a jednotka | Nabídková cena |
| Regenerační sůl | 1.00 tuna | 4 786.00 Kč bez DPH/tuna |

Uložit  nabídky jako dokument

Stáhnout přílohy  nabidky

Siáhnout doklady prokazující  kvalifikaci

Opustit detail

Infodeska I Kontakty | Helpdesk ] Provozní řád | Časté dotazy j Nápověda | Vídeonávody | Demo-verze '¡Registr zadavatelů

2012 • 2015 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx