| Výkaz výměr |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKCE : GYMNÁZIUM VÍTĚZSLAVA NOVÁKA |  |  |  |  |  |  |  |
| Č.pol. | Specifikace materiálu - kabely silnoproud | Množství | Jedn. | Materiál | Montáž | Celkem bez DPH | Celkem s DPH |
| 1. | CYKY-J 3x1,5 | 2 160 | m | 22,00 Kč | 22,00 Kč | 95 040,00 Kč | 114 998,40 Kč |
| 2. | CYKY-O 3x1,5 | 110 | m | 22,00 Kč | 22,00 Kč | 4 840,00 Kč | 5 856,40 Kč |
| 3. | CYKY-O 5x1,5 | 90 | m | 29,00 Kč | 22,00 Kč | 4 590,00 Kč | 5 553,90 Kč |
| 4. | CYKY-J 3x2,5 | 2 340 | m | 25,00 Kč | 22,00 Kč | 109 980,00 Kč | 133 075,80 Kč |
| 5. | CYKY-J 5x10 | 210 | m | 195,00 Kč | 32,00 Kč | 47 670,00 Kč | 57 680,70 Kč |
| 6. | AYKY 4x16 | 60 | m | 49,00 Kč | 32,00 Kč | 4 860,00 Kč | 5 880,60 Kč |
| 7. | Kabel pro stejnosměrný proud 500VDC/50A | 15 | m | 254,00 Kč | 49,00 Kč | 4 545,00 Kč | 5 499,45 Kč |
| 8. | CYA6zžl | 620 | m | 17,80 Kč | 19,50 Kč | 23 126,00 Kč | 27 982,46 Kč |
| 9. | CYA10zžl | 170 | m | 29,00 Kč | 0,50 Kč | 5 015,00 Kč | 6 068,15 Kč |
| 10. | CYA16zžl | 240 | m | 59,00 Kč | 21,00 Kč | 19 200,00 Kč | 23 232,00 Kč |
| Č.pol. | Specifikace materiálu - kabely slaboproud | Množství | Jedn. | Materiál | Montáž | Celkem bez DPH | Celkem s DPH |
| 1. | Instalační kabel CAT6 F/UTP LSOH | 13 960 | m | 13,50 Kč | 12,50 Kč | 362 960,00 Kč | 439 181,60 Kč |
| 2. | Instalační kabel CAT6 F/FTP LSOH | 200 | m | 19,50 Kč | 12,90 Kč | 6 480,00 Kč | 7 840,80 Kč |
| 3. | Optický kabel 8 vláken 9/125 SC/LC SM OS | 100 | m | 35,00 Kč | 45,00 Kč | 8 000,00 Kč | 9 680,00 Kč |
| 4. | Kabel pro školní rozhlas, typ kabelu dle typu rozhlasu (musí být ověřeno na místě) | 630 | m | 19,50 Kč | 12,50 Kč | 20 160,00 Kč | 24 393,60 Kč |
| 5. | Propojovací aktivní kabel USB včetně koncovek, celková délka cca 11m (musí být upřesněno měřením na stavbě) | 8 | ks | 1 548,00 Kč | 150,00 Kč | 13 584,00 Kč | 16 436,64 Kč |
| 6. | Propojovací kabel HDMI 2.0 včetně koncovek, celková délka cca 11m (musí být upřesněno měřením na stavbě) | 10 | ks | 1 150,00 Kč | 150,00 Kč | 13 000,00 Kč | 15 730,00 Kč |
| 7. | Propojovací kabel HDMI 2.0 včetně koncovek, celková délka cca 16m (musí být upřesněno měřením na stavbě) | 7 | ks | 1 354,00 Kč | 150,00 Kč | 10 528,00 Kč | 12 738,88 Kč |
| 8. | Propojovací kabel AUDIO včetně koncovek, celková délka cca 20m (musí být upřesněno měřením na stavbě), pro projení katedry s reproduktory na stěně | 9 | ks | 324,00 Kč | 150,00 Kč | 4 266,00 Kč | 5 161,86 Kč |
| 9. | Propojovací kabel AUDIO včetně koncovek, celková délka cca 25m (musí být upřesněno měřením na stavbě), pro projení katedry s podlahovou krabicí v IT 3.14 | 1 | ks | 486,00 Kč | 150,00 Kč | 636,00 Kč | 769,56 Kč |
| 10. | Propojovací kabel AUDIO/VIDEO včetně koncovek, celková délka cca 16m (musí být upřesněno měřením na stavbě), od stávajících panelů A/V | 4 | ks | 457,00 Kč | 150,00 Kč | 2 428,00 Kč | 2 937,88 Kč |
| Č.pol. | Specifikace materiálu - svítidla vč. zdrojů | Množství | Jedn. | Materiál | Montáž | Celkem bez DPH | Celkem s DPH |
| 1. | Přisazené LED svítidlo s mřížkou, IP20, 41W, 5350lm, Ra 80, 4000K | 146 | ks | 2 354,00 Kč | 450,00 Kč | 409 384,00 Kč | 495 354,64 Kč |
| 2. | Přisazené LED svítidlo s mřížkou, IP20, 37W, 4450lm, Ra 80, 4000K | 31 | ks | 1 958,00 Kč | 450,00 Kč | 74 648,00 Kč | 90 324,08 Kč |
| 3. | Zavěšené LED svítidlo pro tabule, asymetrické, 35W, 4500lm, Ra 80, 4000K. Včetně závěsů pro zavěšení svítidla do výšky 3,2m nad podlahou | 24 | ks | 2 854,00 Kč | 450,00 Kč | 79 296,00 Kč | 95 948,16 Kč |
| 4. | Přisazené LED svítidlo s opálovým krytem, IP54, 36W, 5400lm, Ra 80, 4000K | 13 | ks | 1 958,00 Kč | 450,00 Kč | 31 304,00 Kč | 37 877,84 Kč |
| 5. | LED panel s hliníkovým rámečkem, IP40, 23W, 2000lm, Ra 80 3800K | 20 | ks | 2 154,00 Kč | 450,00 Kč | 52 080,00 Kč | 63 016,80 Kč |
| 6. | Zapojení a výměna světelných zdrojů ve stávajícím dobovém svítidle s paticí E24 v učebně 2.27 | 10 | ks | 485,00 Kč | 450,00 Kč | 9 350,00 Kč | 11 313,50 Kč |
| 7. | Zapojení a výměna světelných zdrojů ve stávajícím dobovém svítidle na podestě schodiště v posledním patře | 1 | ks | 245,00 Kč | 450,00 Kč | 695,00 Kč | 840,95 Kč |
| 8. | Nové napojení stávajícího svítidla v kanceláři 2.18 | 2 | ks | 0,00 Kč | 250,00 Kč | 500,00 Kč | 605,00 Kč |
| 9. | Hmoždinky a šrouby pro uchycení svítidel | 1 | kpl | 8 000,00 Kč | 350,00 Kč | 8 350,00 Kč | 10 103,50 Kč |
| 10. | Ostatní příslušenství ke svítidlům | 1 | kpl | 13 548,00 Kč | 0,00 Kč | 13 548,00 Kč | 16 393,08 Kč |
| 11. | Pomocný materiál k montáži svítidel | 1 | kpl | 9 584,00 Kč | 0,00 Kč | 9 584,00 Kč | 11 596,64 Kč |
| Č.pol. | Specifikace materiálu - žlaby a příchytky | Množství | Jedn. | Materiál | Montáž | Celkem bez DPH | Celkem s DPH |
| 1. | Kabelový drátěný žlab 100/50, uchycení do dřevěného trámu včetně příslušenství | 200 | m | 185,00 Kč | 125,00 Kč | 62 000,00 Kč | 75 020,00 Kč |
| 2. | Kabelový drátěný žlab 200/100, uchycení do dřevěného trámu včetně příslušenství | 120 | m | 325,00 Kč | 200,00 Kč | 63 000,00 Kč | 76 230,00 Kč |
| 3. | Kabelový rošt šířky 100mm pro uložené kabelů v instalační šachtě | 20 | m | 178,00 Kč | 200,00 Kč | 7 560,00 Kč | 9 147,60 Kč |
| 4. | Kabelový rošt šířky 200mm pro uložené kabelů v instalační šachtě | 20 | m | 298,00 Kč | 250,00 Kč | 10 960,00 Kč | 13 261,60 Kč |
| 5. | Parapetní kanál pro osazení modulových instalačních prvků 45x45mm, s přepážkou pro oddělení silových a datových kabelů | 45 | m | 475,00 Kč | 200,00 Kč | 30 375,00 Kč | 36 753,75 Kč |
| 6. | Kabelová příchytka do zdi pro 1 kabel | 1 800 | ks | 8,40 Kč | 25,00 Kč | 60 120,00 Kč | 72 745,20 Kč |
| 7. | Kabelová příchytka do zdi pro 5 kabelů | 620 | ks | 13,60 Kč | 25,00 Kč | 23 932,00 Kč | 28 957,72 Kč |
| 8. | Kabelová příchytka do zdi pro 10 kabelů | 330 | ks | 17,60 Kč | 25,00 Kč | 14 058,00 Kč | 17 010,18 Kč |
| Č.pol. | Specifikace materiálu - vypínače,zásuvky, apod ... | Množství | Jedn. | Materiál | Montáž | Celkem bez DPH | Celkem s DPH |
| 1. | Vypínač 230V/10A | 3 | ks | 195,00 Kč | 150,00 Kč | 1 035,00 Kč | 1 252,35 Kč |
| 2. | Vypínač sériový 230V/10A | 34 | ks | 227,00 Kč | 150,00 Kč | 12 818,00 Kč | 15 509,78 Kč |
| 3. | Vypínač střídavý dvojitý 230V/10A | 2 | ks | 310,00 Kč | 150,00 Kč | 920,00 Kč | 1 113,20 Kč |
| 4. | Tlačítko 230V/10A | 20 | ks | 197,00 Kč | 150,00 Kč | 6 940,00 Kč | 8 397,40 Kč |
| 5. | Zásuvka 230V/16A, pod omítku | 141 | ks | 165,00 Kč | 150,00 Kč | 44 415,00 Kč | 53 742,15 Kč |
| 6. | Zásuvka 230V/16A s přepěťovou ochranou, pod omítku | 23 | ks | 875,00 Kč | 150,00 Kč | 23 575,00 Kč | 28 525,75 Kč |
| 7. | Zásuvka 230V/16A, do parapetního žlabu | 51 | ks | 85,00 Kč | 150,00 Kč | 11 985,00 Kč | 14 501,85 Kč |
| 8. | Zásuvka 230V/16A, do parapetního žlabu, s přepěťovou ochranou | 17 | ks | 967,00 Kč | 150,00 Kč | 18 989,00 Kč | 22 976,69 Kč |
| 9. | Zásuvka 230V/16A, IP44, na povrch | 4 | ks | 234,00 Kč | 150,00 Kč | 1 536,00 Kč | 1 858,56 Kč |
| 10. | Podlahová krabice pro 24 modulů, včetně 7ks zásuvek 230V, 1ks zásuvky 230V s přepěťovou ochranou, 4ks datových zásuvek a veškerého příslušenství | 11 | ks | 5 487,00 Kč | 650,00 Kč | 67 507,00 Kč | 81 683,47 Kč |
| 11. | Záslepka pro ukončení chrániček v ráměčku | 49 | ks | 35,00 Kč | 15,00 Kč | 2 450,00 Kč | 2 964,50 Kč |
| 12. | Datová zásuvka stíněná CAT6 STP 1xRJ45, bílá, včetně instalační krabice | 13 | ks | 289,00 Kč | 175,00 Kč | 6 032,00 Kč | 7 298,72 Kč |
| 13. | Datová zásuvka stíněná CAT6 STP 2xRJ45, bílá, včetně instalační krabice | 36 | ks | 387,00 Kč | 250,00 Kč | 22 932,00 Kč | 27 747,72 Kč |
| 14. | Datová zásuvka stíněná CAT6 STP 2xRJ45, bílá do parapetního žlabu | 18 | ks | 387,00 Kč | 250,00 Kč | 11 466,00 Kč | 13 873,86 Kč |
| 15. | Zásuvka HDMI do rámečku | 23 | ks | 685,00 Kč | 350,00 Kč | 23 805,00 Kč | 28 804,05 Kč |
| 16. | Rámečky pro instalační přístroje, kompletní dodávka | 1 | kpl | 24 658,00 Kč | 6 000,00 Kč | 30 658,00 Kč | 37 096,18 Kč |
| Č.pol. | Specifikace materiálu - trubky,krabice,konstr.,lišty.... | Množství | Jedn. | Materiál | Montáž | Celkem bez DPH | Celkem s DPH |
| 1. | Trubka instalační BSSL 25 IEC (bílá) | 230 | m | 23,58 Kč | 9,50 Kč | 7 608,40 Kč | 9 206,16 Kč |
| 2. | Trubka instalační BSSL 32 IEC (bílá) | 140 | m | 27,80 Kč | 9,50 Kč | 5 222,00 Kč | 6 318,62 Kč |
| 3. | Příchytky HFCL 25 (bílá) | 230 | ks | 9,50 Kč | 9,50 Kč | 4 370,00 Kč | 5 287,70 Kč |
| 4. | Příchytky HFCL 32 (bílá) | 140 | ks | 9,40 Kč | 9,50 Kč | 2 646,00 Kč | 3 201,66 Kč |
| 5. | Trubka ohebná, do zdi/betonu pr.25 | 2 600 | m | 11,50 Kč | 9,50 Kč | 54 600,00 Kč | 66 066,00 Kč |
| 6. | Trubka ohebná, do zdi/betonu pr.32 | 3 400 | m | 18,40 Kč | 9,50 Kč | 94 860,00 Kč | 114 780,60 Kč |
| 7. | Trubka ohebná, do zdi/betonu pr.50 | 900 | m | 28,70 Kč | 9,50 Kč | 34 380,00 Kč | 41 599,80 Kč |
| 8. | Trubka ohebná, do zdi/betonu pr.63 | 600 | m | 39,40 Kč | 9,50 Kč | 29 340,00 Kč | 35 501,40 Kč |
| 9. | Krabice přístrojová KP 68 | 445 | ks | 11,00 Kč | 35,00 Kč | 20 470,00 Kč | 24 768,70 Kč |
| 10. | Krabice přístrojová hluboká KPR 68 | 51 | ks | 13,00 Kč | 35,00 Kč | 2 448,00 Kč | 2 962,08 Kč |
| 11. | Krabice odbočná svorková KO 68 vč.svorek a víčka | 112 | ks | 38,70 Kč | 35,00 Kč | 8 254,40 Kč | 9 987,82 Kč |
| 12. | Krabice instalační na povrch se svorkovnicí | 30 | ks | 87,00 Kč | 45,00 Kč | 3 960,00 Kč | 4 791,60 Kč |
| 13. | Instalační lišta vkládací 11x10, vč.úchytů | 410 | m | 10,20 Kč | 12,50 Kč | 9 307,00 Kč | 11 261,47 Kč |
| 14. | Instalační lišta vkládací 18x13, vč.úchytů | 300 | m | 10,54 Kč | 12,50 Kč | 6 912,00 Kč | 8 363,52 Kč |
| 15. | Instalační lišta vkládací 24x22, vč.úchytů | 350 | m | 19,50 Kč | 12,50 Kč | 11 200,00 Kč | 13 552,00 Kč |
| 16. | Instalační lišta vkládací 40x15, vč.úchytů | 300 | m | 43,50 Kč | 12,50 Kč | 16 800,00 Kč | 20 328,00 Kč |
| 17. | Instalační lišta vkládací 60x40, vč.úchytů | 220 | m | 85,00 Kč | 12,50 Kč | 21 450,00 Kč | 25 954,50 Kč |
| 18. | Protipožární utěsnění prostupu kabelového svazku přes PÚ | 6 | ks | 950,00 Kč | 350,00 Kč | 7 800,00 Kč | 9 438,00 Kč |
| 19. | Protipožární utěsnění prostupu vertikální kabelové trasy podlahou | 6 | ks | 648,00 Kč | 350,00 Kč | 5 988,00 Kč | 7 245,48 Kč |
| Č.pol. | Specifikace materiálu - rozvaděče | Množství | Jedn. | Materiál | Montáž | Celkem bez DPH | Celkem s DPH |
| 1. | Rozvaděč R2.1- skříň včetně výzbroje dle výkresové části, kompletní dodávka | 1 | ks | 30 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 31 000,00 Kč | 37 510,00 Kč |
| 2. | Rozvaděč R2.2- skříň včetně výzbroje dle výkresové části, kompletní dodávka | 1 | ks | 25 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 34 000,00 Kč | 41 140,00 Kč |
| 3. | Rozvaděč R2.3- skříň včetně výzbroje dle výkresové části, kompletní dodávka | 1 | ks | 29 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 38 000,00 Kč | 45 980,00 Kč |
| 4. | Rozvaděč R3.1- skříň včetně výzbroje dle výkresové části, kompletní dodávka | 1 | ks | 32 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 41 000,00 Kč | 49 610,00 Kč |
| 5. | Rozvaděč R3.2- skříň včetně výzbroje dle výkresové části, kompletní dodávka | 1 | ks | 24 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 32 000,00 Kč | 38 720,00 Kč |
| 6. | Rozvaděč R3.3- skříň včetně výzbroje dle výkresové části, kompletní dodávka | 1 | ks | 26 540,00 Kč | 10 000,00 Kč | 36 540,00 Kč | 44 213,40 Kč |
| 7. | Rozvaděč R.IT- skříň včetně výzbroje dle výkresové části, kompletní dodávka | 1 | ks | 25 684,00 Kč | 1 000,00 Kč | 26 684,00 Kč | 32 287,64 Kč |
| 8. | Úprava hlavního rozvaděče (kontrola jističe pro napájení R2.1) | 1 | ks | 24 658,00 Kč | 12 000,00 Kč | 36 658,00 Kč | 44 356,18 Kč |
| Č.pol. | Specifikace materiálu - RACK.IT m.č. 3.14 | Množství | Jedn. | Materiál | Montáž | Celkem bez DPH | Celkem s DPH |
| 1. | Nástěnný rozvaděč RACK 19", 18U, 600mm, hloubka 500-600mm, výška 900mm | 1 | ks | 12 548,00 Kč | 1 800,00 Kč | 14 348,00 Kč | 17 361,08 Kč |
| 2. | Napájecí panel 19", 9xČSN, 1xC14,10A, 1U, kabel 2m, vypínač, přěpěťová ochrana, tepelná pojistka | 2 | ks | 987,00 Kč | 450,00 Kč | 2 874,00 Kč | 3 477,54 Kč |
| 3. | 19"vyvazovací panel 1U,jednostranná plastová lišta, barva černá | 4 | ks | 265,00 Kč | 150,00 Kč | 1 660,00 Kč | 2 008,60 Kč |
| 4. | Kartáč pro kabelové průchodky 150x56mm | 1 | ks | 348,00 Kč | 150,00 Kč | 498,00 Kč | 602,58 Kč |
| 5. | 19" optická vana komplet, 12xSC 9/125, pigtail a kazeta,1U, včetně vaření všech vláken | 1 | ks | 9 654,00 Kč | 5 874,00 Kč | 15 528,00 Kč | 18 788,88 Kč |
| 6. | Stíněný patch panel CAT6 24 portů | 3 | ks | 2 147,00 Kč | 1 458,00 Kč | 10 815,00 Kč | 13 086,15 Kč |
| 7. | Police ukládací, h. 550mm, 19", 1U, 20kg, podpěry | 1 | ks | 650,00 Kč | 210,00 Kč | 860,00 Kč | 1 040,60 Kč |
| 8. | Patch kabel CAT6 SFTP PVC, délka 0,25m | 60 | ks | 45,00 Kč | 0,00 Kč | 2 700,00 Kč | 3 267,00 Kč |
| 9. | Měření datových portů metalických kabelů včetně měřícího protokolu | 60 | ks | 0,00 Kč | 200,00 Kč | 12 000,00 Kč | 14 520,00 Kč |
| 10. | Měření vláken optických kabelů, včetně měřícího protokolu | 8 | ks | 0,00 Kč | 200,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 936,00 Kč |
| 11. | Instalační kabel CAT6 F/UTP LSOH | 60 | m | 11,80 Kč | 12,50 Kč | 1 458,00 Kč | 1 764,18 Kč |
| 12. | Univerzální kabel 8vl 9/125 LSOH Eca černý | 30 | m | 19,50 Kč | 19,50 Kč | 1 170,00 Kč | 1 415,70 Kč |
| 13. | mikrotrubička HDPE MT 2x14/10, včetně koncovek | 90 | m | 7,50 Kč | 19,50 Kč | 2 430,00 Kč | 2 940,30 Kč |
| 14. | Switch, 24x Gbit LAN, 2x SFP+ port, 400W, PoE++, 802.3at/bt, dotykový displej, tiché provedení pro RACK bez ventilátoru | 1 | ks | 15 654,00 Kč | 2 500,00 Kč | 18 154,00 Kč | 21 966,34 Kč |
| 15. | Switch, 48x Gbit LAN, 4x SFP+ port, 600W, PoE++, 802.3at/bt, dotykový displej, tiché provedení pro RACK bez ventilátoru | 1 | ks | 24 587,00 Kč | 2 500,00 Kč | 27 087,00 Kč | 32 775,27 Kč |
| 16. | Optický patch kabel 9/125 SC/LC SM OS 1m duplex | 1 | ks | 195,00 Kč | 19,50 Kč | 214,50 Kč | 259,55 Kč |
| 17. | Optický modul, SFP+, single-mode, 10Gbit, sada 2 kusů | 1 | ks | 1 754,00 Kč | 245,00 Kč | 1 999,00 Kč | 2 418,79 Kč |
| Č.pol. | Specifikace materiálu - doplnění stávajícího racku TM | Množství | Jedn. | Materiál | Montáž | Celkem bez DPH | Celkem s DPH |
| 1. | 19"vyvazovací panel 1U,jednostranná plastová lišta, barva černá | 3 | ks | 274,00 Kč | 150,00 Kč | 1 272,00 Kč | 1 539,12 Kč |
| 2. | Stíněný patch panel CAT6 24 portů | 3 | ks | 2 354,00 Kč | 1 458,00 Kč | 11 436,00 Kč | 13 837,56 Kč |
| 3. | Patch kabel CAT6 SFTP PVC, délka 0,25m | 70 | ks | 55,00 Kč | 0,00 Kč | 3 850,00 Kč | 4 658,50 Kč |
| 4. | Měření všech datových portů metalických kabelů včetně měřícího protokolu | 70 | ks | 0,00 Kč | 248,00 Kč | 17 360,00 Kč | 21 005,60 Kč |
| 5. | Instalační kabel CAT6 F/UTP LSOH | 60 | m | 13,50 Kč | 19,50 Kč | 1 980,00 Kč | 2 395,80 Kč |
| 6. | Univerzální kabel 8vl 9/125 LSOH Eca černý | 30 | m | 15,40 Kč | 19,50 Kč | 1 047,00 Kč | 1 266,87 Kč |
| 7. | Switch, 48x Gbit LAN, 4x SFP+ port, 600W, PoE++, 802.3at/bt, dotykový displej | 2 | ks | 25 487,00 Kč | 2 500,00 Kč | 55 974,00 Kč | 67 728,54 Kč |
| 8. | Optický modul, SFP+, single-mode, 10Gbit, sada 2 kusů | 1 | ks | 1 954,00 Kč | 250,00 Kč | 2 204,00 Kč | 2 666,84 Kč |
| 9. | Access point, Hotspot, 1750Mbps, 2,4GHz, 5GHz, 802.11ac, MIMO 3x3, vnitřní/venkovní | 1 | ks | 3 154,00 Kč | 1 854,00 Kč | 5 008,00 Kč | 6 059,68 Kč |
| 10. | 19" optická vana komplet, 24xSC 9/125, pigtail a kazeta,1U, včetně vaření všech vláken | 1 | ks | 14 587,00 Kč | 5 487,00 Kč | 20 074,00 Kč | 24 289,54 Kč |
| 11. | Optický patch kabel 9/125 SC/LC SM OS 1m duplex | 2 | ks | 165,00 Kč | 19,50 Kč | 369,00 Kč | 446,49 Kč |
| 12. | Měření vláken optických kabelů, včetně měřícího protokolu | 16 | ks | 0,00 Kč | 245,00 Kč | 3 920,00 Kč | 4 743,20 Kč |
| 13. | Zajištění nového optického propojení se stávajícícm RACKem IT (montážní práce, včetně souvisejících prací na půdě apod.) | 1 | ks | 0,00 Kč | 19 587,00 Kč | 19 587,00 Kč | 23 700,27 Kč |
| 14. | Úprava stávajících rozvodů a prvků v racku, včetně přeskládání zařízení a zrušení nepotřebných vývodů. | 36 | hod | 0,00 Kč | 550,00 Kč | 19 800,00 Kč | 23 958,00 Kč |
| Č.pol. | Specifikace materiálu - doplnění stávajícího racku IT | Množství | Jedn. | Materiál | Montáž | Celkem bez DPH | Celkem s DPH |
| 1. | 19"vyvazovací panel 1U,jednostranná plastová lišta, barva černá | 3 | ks | 274,00 Kč | 150,00 Kč | 1 272,00 Kč | 1 539,12 Kč |
| 2. | Stíněný patch panel CAT6 24 portů | 3 | ks | 2 354,00 Kč | 1 458,00 Kč | 11 436,00 Kč | 13 837,56 Kč |
| 3. | Patch kabel CAT6 SFTP PVC, délka 0,25m | 70 | ks | 55,00 Kč | 0,00 Kč | 3 850,00 Kč | 4 658,50 Kč |
| 4. | Měření všech datových portů metalických kabelů včetně měřícího protokolu | 70 | ks | 0,00 Kč | 248,00 Kč | 17 360,00 Kč | 21 005,60 Kč |
| 5. | Instalační kabel CAT6 F/UTP LSOH | 60 | m | 13,50 Kč | 19,50 Kč | 1 980,00 Kč | 2 395,80 Kč |
| 6. | Univerzální kabel 8vl 9/125 LSOH Eca černý | 30 | m | 15,40 Kč | 19,50 Kč | 1 047,00 Kč | 1 266,87 Kč |
| 7. | Switch, 48x Gbit LAN, 4x SFP+ port, 600W, PoE++, 802.3at/bt, dotykový displej | 2 | ks | 25 487,00 Kč | 2 500,00 Kč | 55 974,00 Kč | 67 728,54 Kč |
| 8. | Optický modul, SFP+, single-mode, 10Gbit, sada 2 kusů | 1 | ks | 1 954,00 Kč | 250,00 Kč | 2 204,00 Kč | 2 666,84 Kč |
| 9. | Access point, Hotspot, 1750Mbps, 2,4GHz, 5GHz, 802.11ac, MIMO 3x3, vnitřní/venkovní | 1 | ks | 3 154,00 Kč | 1 854,00 Kč | 5 008,00 Kč | 6 059,68 Kč |
| 10. | 19" optická vana komplet, 12xSC 9/125, pigtail a kazeta,1U, včetně vaření všech vláken | 1 | ks | 14 587,00 Kč | 5 487,00 Kč | 20 074,00 Kč | 24 289,54 Kč |
| 11. | Optický patch kabel 9/125 SC/LC SM OS 1m duplex | 2 | ks | 165,00 Kč | 19,50 Kč | 369,00 Kč | 446,49 Kč |
| 12. | Měření vláken optických kabelů, včetně měřícího protokolu | 8 | ks | 0,00 Kč | 245,00 Kč | 1 960,00 Kč | 2 371,60 Kč |
| 13. | Zajištění nového optického propojení se stávajícícm RACKem TM (montážní práce, včetně souvisejících prací na půdě apod.) | 1 | ks | 0,00 Kč | 19 587,00 Kč | 19 587,00 Kč | 23 700,27 Kč |
| 14. | Úprava stávajících rozvodů a prvků v racku, včetně přeskládání zařízení a zrušení nepotřebných vývodů. | 32 | hod | 0,00 Kč | 550,00 Kč | 17 600,00 Kč | 21 296,00 Kč |
| Č.pol. | Specifikace materiálu - techn.vybavení SLP | Množství | Jedn. | Materiál | Montáž | Celkem bez DPH | Celkem s DPH |
| 1. | Reproduktor školního rozhlasu 10W/100V dle standardu budovy | 19 | ks | 854,00 Kč | 450,00 Kč | 24 776,00 Kč | 29 978,96 Kč |
| 2. | Hodiny jednotného času oboustranné dle standardu budovy, řízení polarizovanými impulzy z hlavních hodin | 2 | ks | 2 654,00 Kč | 650,00 Kč | 6 608,00 Kč | 7 995,68 Kč |
| 3. | Nový Access point, Hotspot, 1750Mbps, 2,4GHz, 5GHz, 802.11ac, MIMO 3x3, vnitřní/venkovní, dle stávajících zařízení, nutná kompatibilita | 2 | ks | 3 154,00 Kč | 1 854,00 Kč | 10 016,00 Kč | 12 119,36 Kč |
| 4. | Přesun stávajícího access pointu | 6 | ks | 0,00 Kč | 450,00 Kč | 2 700,00 Kč | 3 267,00 Kč |
| Č.pol. | Specifikace materiálu - ostatní el. mont. práce a materiál | Množství | Jedn. | Materiál | Montáž | Celkem bez DPH | Celkem s DPH |
| 1. | Zapojení vývodu do 3x4 | 138 | ks | 0,00 Kč | 26,54 Kč | 3 662,52 Kč | 4 431,65 Kč |
| 2. | Zapojení vývodu do 5x10 | 16 | ks | 0,00 Kč | 45,54 Kč | 728,64 Kč | 881,65 Kč |
| 3. | Zapojení vývodu nad 5x10 | 3 | ks | 0,00 Kč | 75,84 Kč | 227,52 Kč | 275,30 Kč |
| 4. | Zapojení datové zásuvky | 162 | ks | 0,00 Kč | 89,50 Kč | 14 499,00 Kč | 17 543,79 Kč |
| 5. | Zapojení A/V panelu | 4 | ks | 0,00 Kč | 150,00 Kč | 600,00 Kč | 726,00 Kč |
| 6. | Kabelová spojka na AYKY 4x16 | 3 | ks | 450,00 Kč | 100,00 Kč | 1 650,00 Kč | 1 996,50 Kč |
| 7. | Konektory pro ukončení kabelu v učebně fyziky (500VDC/50A) | 2 | ks | 850,00 Kč | 350,00 Kč | 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč |
| 8. | Výstražná cedule s nápisem "max. 500VDC/50A" | 2 | ks | 350,00 Kč | 50,00 Kč | 800,00 Kč | 968,00 Kč |
| 9. | Zajištění napojení na stávající kabel vedoucí do laboratorního stolu v učebně 3.03, včetně kabelové spojky | 6 | ks | 254,00 Kč | 650,00 Kč | 5 424,00 Kč | 6 563,04 Kč |
| 10. | Připojování technologického zařízení | 87 | ks | 0,00 Kč | 250,00 Kč | 21 750,00 Kč | 26 317,50 Kč |
| 11. | Odlehčení tahu všech kabelů vedoucích ze stropu a v šachtách | 1 | kpl | 15 847,00 Kč | 4 500,00 Kč | 20 347,00 Kč | 24 619,87 Kč |
| 12. | Svorka uzemňovací pro připojení kovové konstrukce | 13 | ks | 14,50 Kč | 34,50 Kč | 637,00 Kč | 770,77 Kč |
| Č.pol. | Specifikace materiálu - zednické, malířské a stavební práce | Množství | Jedn. | Materiál | Montáž | Celkem bez DPH | Celkem s DPH |
| 1. | Frézování a zához drážky 20x20mm pro silnoproud | 300 | m | 69,00 Kč | 125,00 Kč | 58 200,00 Kč | 70 422,00 Kč |
| 2. | Frézování a zához drážky 20x20mm pro slaboproud | 220 | m | 69,00 Kč | 125,00 Kč | 42 680,00 Kč | 51 642,80 Kč |
| 3. | Frézování a zához drážky 50x50mm pro silnoproud | 210 | m | 69,00 Kč | 125,00 Kč | 40 740,00 Kč | 49 295,40 Kč |
| 4. | Frézování a zához drážky 50x50mm pro slaboproud | 190 | m | 69,00 Kč | 125,00 Kč | 36 860,00 Kč | 44 600,60 Kč |
| 5. | Frézování a zához drážky 50x100mm pro silnoproud | 160 | m | 69,00 Kč | 125,00 Kč | 31 040,00 Kč | 37 558,40 Kč |
| 6. | Frézování a zához drážky 50x100mm pro slaboproud | 120 | m | 69,00 Kč | 125,00 Kč | 23 280,00 Kč | 28 168,80 Kč |
| 7. | Provedení a zához prostupu 50x50mm příčkou | 19 | ks | 69,00 Kč | 125,00 Kč | 3 686,00 Kč | 4 460,06 Kč |
| 8. | Provedení a zához prostupu 100x100mm příčkou | 17 | ks | 69,00 Kč | 125,00 Kč | 3 298,00 Kč | 3 990,58 Kč |
| 9. | Provedení a zához prostupu 100x100mm stropní konstrukcí | 4 | ks | 69,00 Kč | 125,00 Kč | 776,00 Kč | 938,96 Kč |
| 10. | Vrtání průměrem 2cm ve zdi | 59 | ks | 0,00 Kč | 125,00 Kč | 7 375,00 Kč | 8 923,75 Kč |
| 11. | Vrtání průměrem 4cm ve zdi | 32 | ks | 0,00 Kč | 125,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 840,00 Kč |
| 12. | Sonda do stávající konstrukce | 50 | ks | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 60 500,00 Kč |
| 13. | Stavební úprava a změna velikosti otvoru pro rozvaděč včetně následného začištění | 5 | ks | 250,00 Kč | 1 500,00 Kč | 8 750,00 Kč | 10 587,50 Kč |
| 14. | Vytvoření nové niky pro umístění rozvaděče včetně následného začištění | 2 | ks | 325,00 Kč | 2 548,00 Kč | 5 746,00 Kč | 6 952,66 Kč |
| 15. | Zahození a začištění niky po demontovaném rozvaděči na chodbě, v místě, kde nebude osazen nový rozvaděč | 8 | ks | 245,00 Kč | 2 000,00 Kč | 17 960,00 Kč | 21 731,60 Kč |
| 16. | Zasekání stávajících kabelových rozvodů v m.č. 2.17, včetně případného nastavování kabelů | 1 | ks | 2 854,00 Kč | 6 000,00 Kč | 8 854,00 Kč | 10 713,34 Kč |
| 17. | Zasekání stávajících kabelových rozvodů pro jednotný čas, včetně záhozu a začištění, případně nstavení kabelů | 15 | m | 154,00 Kč | 145,00 Kč | 4 485,00 Kč | 5 426,85 Kč |
| 18. | Nová podlaha v učebně IT 3.14 | 110 | m2 | 1 547,00 Kč | 300,00 Kč | 203 170,00 Kč | 245 835,70 Kč |
| 19. | Stavební úprava a průzkum stávajícího průchodu pro datové rozvody z půdy do řešených podlaží, včetně veškerých souvisejících prací | 2 | ks | 8 457,00 Kč | 22 547,00 Kč | 62 008,00 Kč | 75 029,68 Kč |
| 20. | Začištění drážek a ostatních stavebních zásahů | 1 200 | m | 160,00 Kč | 140,00 Kč | 360 000,00 Kč | 435 600,00 Kč |
| 21. | Ochranné zakrytí stávajících zařízení, nábytku a podlah během rekonstrukce (ochrana podlah minimálně sololitovými deskami s vyšší mechanickou odolností) | 1 | ks | 85 478,00 Kč | 42 568,00 Kč | 128 046,00 Kč | 154 935,66 Kč |
| 22. | Ochrana a nátěr stávajícího potrubí ÚT | 213 | m | 80,00 Kč | 70,00 Kč | 31 950,00 Kč | 38 659,50 Kč |
| 23. | Ochrana a nátěr stávajícího článku radiátoru | 1 197 | ks | 85,00 Kč | 30,00 Kč | 137 655,00 Kč | 166 562,55 Kč |
| 24. | Obyčejná výmalba | 4 822 | m2 | 70,00 Kč | 50,00 Kč | 578 640,00 Kč | 700 154,40 Kč |
| 25. | Ochranný nátěr - sokl omyvatelný | 430 | m2 | 190,00 Kč | 120,00 Kč | 133 300,00 Kč | 161 293,00 Kč |
| Č.pol. | Specifikace materiálu - demontáže a likvidace odpadu | Množství | Jedn. | Materiál | Montáž | Celkem bez DPH | Celkem s DPH |
| 1. | Demontáž stávajících rozvodů - kabely silové | 1 800 | m | 0,00 Kč | 35,00 Kč | 63 000,00 Kč | 76 230,00 Kč |
| 2. | Demontáž stávajících rozvodů - instalační prvky silnoproud | 139 | ks | 0,00 Kč | 85,00 Kč | 11 815,00 Kč | 14 296,15 Kč |
| 3. | Demontáž stávajícího rozvaděče silnoproudu | 13 | ks | 0,00 Kč | 2 154,00 Kč | 28 002,00 Kč | 33 882,42 Kč |
| 4. | Demontáž stávajících rozvodů - kabely slaboproudé | 4 200 | m | 0,00 Kč | 21,00 Kč | 88 200,00 Kč | 106 722,00 Kč |
| 5. | Demontáž stávajících rozvodů - instalační prvky slaboproud | 62 | ks | 0,00 Kč | 85,00 Kč | 5 270,00 Kč | 6 376,70 Kč |
| 6. | Odvoz odpadu | 2 | t | 0,00 Kč | 14 785,00 Kč | 29 570,00 Kč | 35 779,70 Kč |
| 7. | Ekologická likvidace odpadu | 2 | t | 0,00 Kč | 7 854,00 Kč | 15 708,00 Kč | 19 006,68 Kč |
| Č.pol. | Specifikace materiálu - ostatní | Množství | Jedn. | Materiál | Montáž | Celkem bez DPH | Celkem s DPH |
| 1. | Výchozí revize po ukončení montáže, včetně vypracovaného plánu a četnosti dlaších revizí | 80 | hod | 0,00 Kč | 850,00 Kč | 68 000,00 Kč | 82 280,00 Kč |
| 2. | Dokumentace skutečného provedení s detailním dokumentem popisujícím všechny vývody z rozvaděčů. Včetně přehledových schémat, které budou umístěny přímo v jednotlivých rozvaděčích. | 1 | ks | 65 000,00 Kč | 0,00 Kč | 65 000,00 Kč | 78 650,00 Kč |
| 3. | Poplatek a jednání s TIČR (Jelikož se jedná o stavbu, která je určena pro shromažďování více než 200 osob, tak je dodavatel elektromontážních prací povinen, na základě vyhl. 73/2010Sb, oznámit zahájení montáže elektroinstalace Technické inspekci České republiky. Po ukončení montáže zažádá TIČR o vydání odborného a závazného stanoviska. formuláře viz www.ticr.eu) | 1 | ks | 75 412,00 Kč | 0,00 Kč | 75 412,00 Kč | 91 248,52 Kč |
| 4. | Koordinace prací s ostatními profesemi | 100 | hod | 0,00 Kč | 650,00 Kč | 65 000,00 Kč | 78 650,00 Kč |
| 5. | Napojení stávajících rozvodů v sociálním zázemí. Dojde pouze k výměně stávajících svítidel za nová a k novému napojení silových rozvodů do stávající instalační krabice. Stávající ovladače a kabelové rozvody v zázemí zůstanou zachovány. Z příslušného rozvaděče budou vedeny nové kabely do instalační krabice. | 4 | ks | 2 354,00 Kč | 3 548,00 Kč | 23 608,00 Kč | 28 565,68 Kč |
| 6. | Detailní průzkum na místě pro upřesnění cenové nabídky | 1 | ks | 0,00 Kč | 22 354,00 Kč | 22 354,00 Kč | 27 048,34 Kč |
| 7. | Průzkumné práce při montáži (kontrola a zajištění stoupacích tras slaboproudu přes stávající průduchy, měření a lokalizace stávajících vedení, apod.) | 120 | hod | 0,00 Kč | 650,00 Kč | 78 000,00 Kč | 94 380,00 Kč |
| 8. | Drobné úpravy a konzulatce řešení se zástupcem investora | 60 | hod | 0,00 Kč | 650,00 Kč | 39 000,00 Kč | 47 190,00 Kč |
| 9. | Zajištění trasy slaboproudých kabelů ze stávajících racků ve 4.NP. Trasa bude vedena z racku do prostoru půdy, kde budou doplněny kabelové žlaby. Následně bude využito stávajících průchodů z půdy do jednotlivých pater. | 140 | hod | 0,00 Kč | 650,00 Kč | 91 000,00 Kč | 110 110,00 Kč |
| 10. | Zjištění deatilů o napojovacím bodu školního rozhlasu a kabeláži | 18 | hod | 0,00 Kč | 650,00 Kč | 11 700,00 Kč | 14 157,00 Kč |
| 11. | Demontáž a opětovné osazení stávajícího projektoru | 4 | ks | 150,00 Kč | 1 458,00 Kč | 6 432,00 Kč | 7 782,72 Kč |
| 12. | Demontáž a opětovné osazení stávající interaktivní tabule | 5 | ks | 80,00 Kč | 684,00 Kč | 3 820,00 Kč | 4 622,20 Kč |
| 13. | Demontáž a opětovné osazení stávajícího AVT panelu | 4 | ks | 80,00 Kč | 354,00 Kč | 1 736,00 Kč | 2 100,56 Kč |
| 14. | Příprava pro osazení elektrických rolet s manuálním ovládáním (chránička k oknu) | 9 | ks | 150,00 Kč | 254,00 Kč | 3 636,00 Kč | 4 399,56 Kč |
| 15. | Vzorkování elektroinstalačních prvků | 40 | hod | 0,00 Kč | 650,00 Kč | 26 000,00 Kč | 31 460,00 Kč |
| 16. | Evipotenciální přípojnice | 7 | ks | 350,00 Kč | 150,00 Kč | 3 500,00 Kč | 4 235,00 Kč |
| 17. | Termovize rozvaděčů | 7 | ks | 0,00 Kč | 1 854,00 Kč | 12 978,00 Kč | 15 703,38 Kč |
| 18. | Doprava osob a materiálu | 1 | ks | 0,00 Kč | 147 568,00 Kč | 147 568,00 Kč | 178 557,28 Kč |
| 19. | Stavební pomocné práce a konstrukce | 1 | ks | 0,00 Kč | 187 569,00 Kč | 187 569,00 Kč | 226 958,49 Kč |
| 20. | Funkční zkoušky | 85 | hod | 0,00 Kč | 850,00 Kč | 72 250,00 Kč | 87 422,50 Kč |
| 21. | Oživení systémů | 1 | ks | 0,00 Kč | 26 548,00 Kč | 26 548,00 Kč | 32 123,08 Kč |
| 22. | Zaškolení obsluhy | 16 | hod | 0,00 Kč | 650,00 Kč | 10 400,00 Kč | 12 584,00 Kč |
|  |  |  |  | Materiál | Montáž | Celkem bez DPH | Celkem s DPH |
|  | CENA CELKEM |  |  |  |  | 6 453 610,98 Kč | 7 808 869,29 Kč |