BAČÍK

Topné systémy

CERTUSS - pracovní výkaz

Datum: 16.02.2022

Zákazník: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE 	Místo instalace: HŮSKOVA 2  BRNO

kotel: CERTUSS  1000		výrobní číslo: 13788	provozní hodiny:

Popis nahlášené poruchy:                                                         VYPADÁVÁ NA PORUCHU Č. 80, 81

Prováděné práce:

- DIAGNOSTIKA PORUCHY,

- NASTAVENÍ MANOSTATU TLAKU VZDUCHU NA PILOTNÍ HOŘÁK

-

| Montáž: | od 9:00* hod. | do 13 hod., tj. |  | 3,5 hod x 550 ,– = 1.925 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Doprava: | z ODER | do BRNA |  | tj. 290,- km x 9,- = 2.610,- . |
| Náhrada za ztrátu času stráveného na cestě: |  |  |  | hod. x = |
| Náklady celkem bez DPH |  | 4.535,- |  |  |
| 7 Za správnost ručí technik: jméno: |  |  | Zákazník jméno: |  |
| podpis: |  |  | podpis: |  |