| OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 |  |  |  |  |  |  |  |  | číslo OZ: 1 (výplně) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | Petr Lupoměch, Bohuňov 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: | SPŠS a OA Pražská 931, Náchod |  |  |  |  | Datum: 1. 5. 2022 |  |  |  |  |
| Název akce: Snížení en. náročnosti budovy dílen VOŠS a SPŠS v Náchodě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: |  |  |  | poštou |  |  | e-mailem | faxem |  | osobně |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy: |  |  | Rozpočet ZL1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: Ocelová vrata a dveře D5 a D7 Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele byla provedena záměna původně navržených ocelových zateplených dvoukřídlých vrat pro vstup do dílen za sekční vrata s pohonem a stejnými tepelně izolačními vlastnostmi. Dále byla na základě podmínky stavebního povolení doplněna mléčná folie na pozici O2. Během realizace bylo zjištěno, že šířka vnitřních ocelových dveří D5 a D7 omezuje manipulaci s materiálem a v budoucnu by omezovala provádění servisních prací na dodávané rekuperační jednotce .Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o rozšíření vnitřních ocelových dveří na pozici D5 (ze světlé šířky 1500 mm na novou světlou šířku 1740 mm) a D7 (ze světlé šířky 800 mm na novou světlou šířku 1140 mm). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odstavec 4, § 222 X |  | odstavec 5, § 222 |  |  | odstavec 6, § 222 |  |  |  | odstavec 7, § 222 |  |
| Oznámení vydává: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM - Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM - Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha: položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 |  |  | číslo ZL: 1 (výplně) |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | Petr Lupoměch, Bohuňov 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem |  |  |
| Změnový list vystavil: | Petr Lupoměch |  |  |
| Datum: | 1.5.2022 |  |  |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Ocelová vrata a dveře D5 a D7 Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele byla provedena záměna původně navržených ocelových zateplených dvoukřídlých vrat pro vstup do dílen za sekční vrata s pohonem a stejnými tepelně izolačními vlastnostmi. Dále byla na základě podmínky stavebního povolení doplněna mléčná folie na pozici O2. Během realizace bylo zjištěno, že šířka vnitřních ocelových dveří D5 a D7 omezuje manipulaci s materiálem a v budoucnu by omezovala provádění servisních prací na dodávané rekuperační jednotce .Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o rozšíření vnitřních ocelových dveří na pozici D5 (ze světlé šířky 1500 mm na novou světlou šířku 1740 mm) a D7 (ze světlé šířky 800 mm na novou světlou šířku 1140 mm). |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: |  | Počet připojených výkresů: |  |
| Cena méněprací bez DPH: 48.000,- Kč |  | Cena víceprací bez DPH: 129.022,96,- Kč |  |
| Výsledná cena změny bez DPH: |  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |  |
| 81.022,96 ,- Kč |  | Změna nemá vliv na termín dokončení. |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |  |  |  |
| Podpis zmocněnce objednatele: |  | Podpis zmocněnce zhotovitele: |  |
| Datum: 1. 5. 2022 |  | Datum: 1. 5. 2022 |  |

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):