| # „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt : "Pavilon „S“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o." |  |  |  |  |  |
| Změnu žádá : | Jméno, funkce, podpis : | Datum : |  | Strany příloh : |  |
| Slezská Nemocnice v Opavě | XXX | 30.5.2023 |  | 2 |  |
| Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) : |  |  |  |  |  |
| Jedná se o náklady spojené s úpravou dispozičního řešení ordinace, čekárny m.č. 192. Půdorys 1.NP – stavební úpravy D.1.1.b - 3 |  |  |  |  |  |
| Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) : |  |  |  |  |  |
| Tento změnový list řeší na základě žádosti objednatele úpravu dispozice čekárny m.č.192, která se týkala vybourání dělící příčky mezi místnostmi kvůli rozšíření čekárny pro pacienty, upravení vstupu do wc a rozšíření vstupu na chodbu. |  |  |  |  |  |
| Popis prací, které budou souviset se změnou : |  |  |  |  |  |
| Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: - Vybourání stávajících zárubní - Vybourání dělící příčky mezi m.č. 192 a 193 - Zazdění otvorů |  |  |  |  |  |
| Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele : |  |  |  |  |  |
| Celkový cenový dopad změn činí: 42 373,60 Kč bez DPH. |  |  |  |  |  |
| Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : |  |  |  |  |  |
| Ne. |  |  |  |  |  |
| # „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 1 |  |  |  |  |  |
| # Vyjádření autorského dozoru (GRIGAR, s.r.o.) : Ing. Kamil Grigar |  |  |  |  |  |
| Souhlasím. |  |  |  |  |  |
| Konečné vyjádření TDI : Ing. Miroslav Geryk |  |  |  |  |  |
| Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky. |  |  |  |  |  |
| Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) : |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |
| Jméno : |  |  |  |  |  |
| XXX |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |