| # „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt : "Pavilon „S“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o." |  |  |  |  |  |
| Změnu žádá : | Jméno, funkce, podpis : | Datum : |  | Strany příloh : |  |
| Bystroň Group a.s | XXX | 30.5.2023 |  |  |  |
| Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) : |  |  |  |  |  |
| Jedná se o náklady spojené s dodávkou a montáží nových rozvodů ZTi – kanalizace pro ambulance m.č.180, 190, 279, 280, 286 Zdravotechnika půdorys 1. NP vnitřní vodovod D.1.4.A – 03, půdorys 1.NP kanalizace 04 Půdorys 2.NP vnitřní vodovod D.1.4.A – 05, půdorys 2.NP kanalizace 06 . |  |  |  |  |  |
| Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) : |  |  |  |  |  |
| Tento změnový list řeší na základě nepřepokládané změny vůči PD dodávku a montáž umyvadel a nástěnných baterií v m.č 180, 190, 279, 280, 286, kdy původně tyto zařizovací předměty byly v pokojích osazeny, avšak projekt je nově neřešil. |  |  |  |  |  |
| Popis prací, které budou souviset se změnou : |  |  |  |  |  |
| Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: - Vysekání rýh pro nové rozvody ZTi a kanalizace - Dodávka a montáž nového potrubí PPR a HT - Dodávka a montáž umyvadel a zápachových uzávěrů - Dodávka a montáž baterií |  |  |  |  |  |
| Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele : |  |  |  |  |  |
| Celkový cenový dopad změn činí: 63 424,95 Kč bez DPH. |  |  |  |  |  |
| Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : |  |  |  |  |  |
| Ne. |  |  |  |  |  |
| # „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 6 |  |  |  |  |  |
| # Vyjádření autorského dozoru (GRIGAR, s.r.o.) : Ing. Kamil Grigar |  |  |  |  |  |
| Souhlasím. |  |  |  |  |  |
| Konečné vyjádření TDI : Ing. Miroslav Geryk |  |  |  |  |  |
| Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky. |  |  |  |  |  |
| Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) : |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |
| Jméno : |  |  |  |  |  |
| XXX |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |