| # „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 9 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt : "Pavilon „S“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o." |  |  |  |  |  |
| Změnu žádá : | Jméno, funkce, podpis : | Datum : |  | Strany příloh : |  |
| Bystroň Group a.s. | XXX | 30.5.2023 |  |  |  |
| Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) : |  |  |  |  |  |
| Jedná se o náklady spojené s dodávkou a montáží uzemňovacího bodu v pokojích pacientů Půdorys 1. NP pospojování 02 Půdorys 2. NP pospojování 03 |  |  |  |  |  |
| Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) : |  |  |  |  |  |
| Tento změnový list řeší na základě nepřepokládané změny vůči PD doplnění dalšího uzemňovacího bodu do pokojů pacientů v 1.a 2.NP a vzhledem k tomu, že objekt je zdravotnické zařízení bylo nutno dle ČSN uzemnit i všechny kovové prvky v pokojích a koupelnách pacientů. |  |  |  |  |  |
| Popis prací, které budou souviset se změnou : |  |  |  |  |  |
| Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: - Průrazy zdivem - Vysekání drážek v podlahách a stěnách - Dodávka a montáž krabic podomítkových - Dodávka a montáž vodičů - Dodávka revize nového připojení |  |  |  |  |  |
| Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele : |  |  |  |  |  |
| Celkový cenový dopad změn činí: 202 076,51 Kč bez DPH. |  |  |  |  |  |
| Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : |  |  |  |  |  |
| Ne. |  |  |  |  |  |
| # „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 9 |  |  |  |  |  |
| # Vyjádření autorského dozoru (GRIGAR, s.r.o.) : Ing. Kamil Grigar |  |  |  |  |  |
| Souhlasím. |  |  |  |  |  |
| Konečné vyjádření TDI : Ing. Miroslav Geryk |  |  |  |  |  |
| Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky. |  |  |  |  |  |
| Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) : |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |
| Jméno : |  |  |  |  |  |
| XXX |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |