| # „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 20 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt : "Pavilon „S“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o." |  |  |  |  |  |
| Změnu žádá : | Jméno, funkce, podpis : | Datum : |  | Strany příloh : |  |
| Slezská Nemocnice v Opavě | XXX | 30.5.2023 |  |  |  |
| Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) : |  |  |  |  |  |
| Jedná se o odečet nákladů spojených s dodávkou a montáží revizních dvířek, záměnou finálních podhledů na chodbách, záměnou obkladů a dlažeb, odečet koupelnových doplňků Půdorys 2.NP stavební úpravy D.1.1.b – 5 Zdravotechnika půdorys D.1.4.A - 05 |  |  |  |  |  |
| Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) : |  |  |  |  |  |
| Tento změnový list řeší na základě požadavku objednatele záměnu finálních podhledů na chodbách, tato změna se projeví v záměně SDK podhledů za kazetové. Dále zhotovitel odečítá dodávku a montáž revizních dvířek, které vyplynuly ze záměny podhledů. Na základě dohody objednatele se zhotovitelem se nebudou dodávat nové koupelnové doplňky, které dle vyjádření objednatele uživatel má stávající a tudíž není potřeba dodávat nové. |  |  |  |  |  |
| Popis prací, které budou souviset se změnou : |  |  |  |  |  |
| Dle smlouvy o dílo není provedeno: - Dodávka a montáž revizních dvířek - Dodávka a montáž podhledů - Dodávka a montáž koupelnových doplňků |  |  |  |  |  |
| Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele : |  |  |  |  |  |
| Celkový cenový dopad změn činí: - 334 886,18 Kč bez DPH. |  |  |  |  |  |
| Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : |  |  |  |  |  |
| Ne. |  |  |  |  |  |
| # „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 20 |  |  |  |  |  |
| # Vyjádření autorského dozoru (GRIGAR, s.r.o.) : Ing. Kamil Grigar |  |  |  |  |  |
| Souhlasím. |  |  |  |  |  |
| Konečné vyjádření TDI : Ing. Miroslav Geryk |  |  |  |  |  |
| Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky. |  |  |  |  |  |
| Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) : |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |
| Jméno : |  |  |  |  |  |
| XXX |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |