| # „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 28 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt : "Pavilon „S“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o." |  |  |  |  |  |
| Změnu žádá : | Jméno, funkce, podpis : | Datum : |  | Strany příloh : |  |
| Slezská Nemocnice v Opavě | XXX | 30.5.2023 |  |  |  |
| Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) : |  |  |  |  |  |
| Jedná se o odečet nákladů spojených se záměnou typu WC, záměně hydrantových skříní a dodávce a montáži zařizovacích předmětů ZTi Půdorys 1.PP D.1.4.A – 02 1.NP D.1.4.A – 03, 1.NP D.1.4.A – 04 2.NP D.1.4.A – 05, 1.NP D.1.4.A - 06 |  |  |  |  |  |
| Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) : |  |  |  |  |  |
| Tento změnový list řeší na základě požadavku objednatele záměnu keramických záchodů s hlubokým splachováním za záchody s mělkým splachováním. Dále bylo dohodnuto vzhledem k osazení hydrantových skříní na omítku, že se zamění tyto skříně z nerez provedení na box s plnými dveřmi v provedení červené plechové. Dále bylo dohodnuto, že objednatel zpětně dodá a osadí některé stávající zařizovací předměty ZTi a tudíž se nové nebudou dodávat. Objednatel vznesl požadavek na záměnu sprchových dveří za jednoduché sprchové zástěny z důvodu snažší manipulace s pacienty. |  |  |  |  |  |
| Popis prací, které budou souviset se změnou : |  |  |  |  |  |
| Dle smlouvy o dílo není provedeno: - Dodávka a montáž zařizovacích předmětů ZTi - Dodávka a montáž závěsných WC - Dodávka a montáž sprchových dveří |  |  |  |  |  |
| Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele : |  |  |  |  |  |
| Celkový cenový dopad změn činí: - 626 597,10 Kč bez DPH. |  |  |  |  |  |
| Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : |  |  |  |  |  |
| Ne. |  |  |  |  |  |
| # „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 28 |  |  |  |  |  |
| # Vyjádření autorského dozoru (GRIGAR, s.r.o.) : Ing. Kamil Grigar |  |  |  |  |  |
| Souhlasím. |  |  |  |  |  |
| Konečné vyjádření TDI : Ing. Miroslav Geryk |  |  |  |  |  |
| Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky. |  |  |  |  |  |
| Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) : |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |
| Jméno : |  |  |  |  |  |
| XXX |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |