Jan Pešula

Dodavatel:

Nabídka č.:

NABÍDKA č. 23NA00132

|  | Odběratel: IČ: | 00297437 |
| --- | --- | --- |
| Jan Pešula | DIČ: | CZ00297437 |
| Bohumínská 1855 | Město Český Těšín náměstí ČSA 1/1 |  |
| 735 32 Rychvald |  |  |
| IČ:73295256 DIČ: CZ8210055150 Mobil:xxx E-mail: xxx | 737 01 Český Těšín Tel.. |  |
| 23NA00132 | Konečný příjemce: | I |

Datum zápisu:	13.11.2023

Plátno do:	30.11.2023

Výměna kotle a zásobníku pro prostory BETEL Český Těšín

| Označení dodávky | Množství | J.cena Sleva | Cena | %DPH | DPH | Kč Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Demontáž a likvidace původní | 1 | 3 500,00 | 3500,00 | 21% | 0,00 | 3 500,00 |
| technologie Vypuštění a znovunapuštění systému | 1 | 1 200,00 | 1 200,00 | 21% | 0,00 | 1 200,00 |
| Závěsný kondenzační kotel Vaillant VU | 1 ks | 65 720,00 | 65 720,00 | 21% | 0,00 | 65 720,00 |
| 35CS/1-5 eco TEC plus Zásobník COMFORT 240 | 1 ks | 28 254,00 | 28 254,00 | 21% | 0,00 | 28 254,00 |
| nepřímoohřivaný, stacionární/nástěnný, inox, nerezový, objem 2401 Ekvitermní regulace sensoCOMFORT | 1 ks | 6710,00 | 6 710,00 | 21% | 0,00 | 6 710,00 |
| 720 TE 2852 ventil pojistný k boileru 3/4" | 1 ks | 746,00 | 746,00 | 21% | 0,00 | 746,00 |
| DN20 Hydraulická výhybka WH40 - anuloid | 1 ks | 7 460,00 | 7 460,00 | 21% | 0,00 | 7 460,00 |
| Nádoba expanzní TUV 12I | 1 ks | 1 420,00 | 1 420,00 | 21% | 0,00 | 1 420,00 |
| Servisní spuštění, včetně zaškolení | 1 ks | 3 000,00 | 3 000,00 | 21% | 0,00 | 3 000,00 |
| Filtr magnetický TRINNITY XL 5/4" | 1 ks | 4 605,00 | 4 605,00 | 21% | 0,00 | 4 605,00 |
| včetně rohových kul. kohoutů, odvzdušnění, vypuštění Expanzní nádoba 35I | 1 ks | 1 620,00 | 1 620,00 | 21% | 0,00 | 1 620,00 |
| Montáž a dopojení nového kotle a | 1 | 9600,00 | 9 600,00 | 21% | 0,00 | 9 600,00 |
| zásobníku včetně úprav potrubí Odvod kondenzátu - dopojení | 1 ks | 260,00 | 260,00 | 21% | 0,00 | 260,00 |
| Zhotovení vnějších závitů do DN50 | 3 ks | 190,00 | 570,00 | 21% | 0,00 | 570,00 |
| Propojovací potrubí PPR | 3 m | 322,00 | 966,00 | 21% | 0,00 | 966,00 |
| Potrubí propojovací Cu 28 | 9 m | 712,00 | 6408,00 | 21% | 0,00 | 6 408,00 |
| Izolace CONEL FLEX WOOL 35-20 mm, | 12 m | 270,00 | 3 240,00 | 21% | 0,00 | 3 240,00 |
| minerální vlna, AI fólie Fiting a drobný materiál | 1 | 5 700,00 | 5 700,00 | 21% | 0,00 | 5 700,00 |
| drobné elektromontáže | 1 | 500,00 | 500,00 | 21% | 0,00 | 500,00 |
| Manžeta | 1 ks | 96,00 | 96,00 | 21% | 0,00 | 96,00 |
| Prodlužovací kus odkouření 1m, průměr | 1 ks | 1410,00 | 1 410,00 | 21% | 0,00 | 1 410,00 |
| 60/1 OOmm koleno patní | 1 ks | 910,00 | 910,00 | 21% | 0,00 | 910,00 |
| Koleno 87° s revizním otvorem, průměr | 1 ks | 1 680,00 | 1 680,00 | 21% | 0,00 | 1 680,00 |
| 60/1 OOmm Koleno 87°, průměr 60/100mm | 1 ks | 930,00 | 930,00 | 21% | 0,00 | 930,00 |
| Prodlužovací kus odkouření 2m, průměr | 5 ks | 520,00 | 2 600,00 | 21% | 0,00 | 2 600,00 |
| 80mm Kryt komína, šachty | 1 ks | 2 520,00 | 2520,00 | 21% | 0,00 | 2 520,00 |
| montáž odkouření | 1 | 1 600,00 | 1 600,00 | 21% | 0,00 | 1 600,00 |
| Režie | 1 | 1 400,00 | 1 400,00 | 21% | 0,00 | 1 400,00 |

Ekonomický a informační systém POHODA

| Označení dodávky Množství J.cena Sleva | Cena %DPH DPH Kč Celkem |
| --- | --- |
| cenové zvýhodnění sestavy 1 -9 360,00 Revize spalinových cest 1 ks 1 400,00 Revize plynu 1 ks 2 000,00 | -9 360,00 21% 0,00 -9360,00 - 400,00 21% 0,00 1 400,00 - , 21% 0,00 2 000,00 |
| Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ | 158 665,00 0,00 158 665,00 158 665,00 |
| V nabídce nejsou zakalkulovány položky: - zednické práce a malování Daň odvede zákazník. |  |

| Vystavil: |  |
| --- | --- |
| Ekonomický a informační systém POHODA | Strana 2 dokladu 23NA00132 |

CX