ELVES - Ing. Petr VEVERKA, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Brno

IČO: 121 82 150	mobil: xxxxxxxxxxxxxxxxx

DIČ: CZ510320020	e-mail : xxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx	http://www.elves.cz

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

REVIZE • PROJEKCE ' ELEKTROMONTÁŽE * OPRAVY A ÚDRŽBA EL. ZAŘÍZENÍ • ŠKOLENÍ • OBCHODNÍ ČINNOST

Předmět

CENOVÁ NABÍDKA

ve smyslu zákona č. 52 6/1990 Sb. o cenách

Elektrická zařízení

Nabídka č.:    CN/2024/002

ČINNOST

Zákazník

Objednatel:

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO

Provoz / Místo:   Brno-Černovice, Húskova 2

Provozovna / Objekt:  BUDOVA / Zdravotní oddělení, kancelářské a skladovací prostory

Část / Obsah:  Revize elektroinstalace dle NV č.190/2022 Sb., ČSN 33 2000-6 ed.2, el.spotřebičů dleČSN 33 1600 ed.2,el.zařízení strojů dleČSN EN 60204-led.3

KOMPLEXNÍ SLUŽBY

v elektrotechnice

Vypracoval: Ing. Petr Veverka

31.01.2024

ROZPOČET

- Objekt

Budova / zdravotní oddělení, kancelářské a skladovací prostory

- Rozsah eLzařízení

2-patrová budova s níže uvedeným rozsahem a výzbrojí: -elektroinstalace / světelná, zásuvková, motorická -el.spotřebiče / el.nářadí, el.spotřebiče, pohyblivé přívody -strojní zařízení / stroje, svářečky

| - Ceník položkový | Jdn | Počet | Cena / ks | Cena / bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 / Rozvodná zařízení -Zjištění stavu přípojkové skříně, rozvaděče / rozvodnice 1 .Přípojková skříň 2.Hl.rozvaděč s 25 přístroji v poli | ks | 1 | xxxx | xxxx |
| 3.Rozvodnice oceloplechová | ks | 5 | xxxx | xxxx |
| 02 / Elektrická instalace -Zjištění stavu el.okruhu bez připojených el.spotřebičů / zásuvkové obvody, ostatní obvody 1 .Okruh 0-5 vývodů, prostor bezpečný | okr. | 40 | xxxx | xxxx |
| 2.Okruh 5-10 vývodů, prostor bezpečný | okr. | 9 | xxxx | xxxx |
| 03 / El.snotřebiěe, Strojní zařízení 03/1-Zjištění stavu připojeného osvětlovacího tělesa 1 Pevné svítidlo, prostor bezpečný | ks | 106 | xxxx | xxxx |
| 03/2-Zjištění stavu spotřebičů včetně motorů 1.Pevný tepelný přímotopný spotřebič do lOkW | ks | 12 | xxxx | xxxx |
| 2.Pevný tepelný akumulační spotřebič do lOkW | ks | 2 | xxxx | xxxx |
| 3.Pevný motor do 5kW | ks | 2 | xxxx | xxxx |
| 03/3-Revize el.spotřebičů, strojního zařízení /samostatné protokoly a zprávy s konečnou cenou níže uvedenou v bodech 1.-4. 1 .El.přenosné nářadí | ks | 5 | xxxx | xxxx |
| 2.El.spotřebiče s pohyblivým přívodem | ks | 28 | xxxx | xxxx |
| 3.Pohyblivé přívody / prodlužovací přívody | ks | 10 | xxxx | xxxx |
| šňůrová vedení 4.Stroje, svářečky | ks | 4 | xxxx | xxxx |

04 / Měření, zkoušení, kontrola

-Provádění měření, zkoušení elektrických veličin

1 .Měření izolačních odporů

| / přívod do přípojkové skříně, rozvaděče / rozvodnice 2.Měření izolačního odporu | měř. | 6 | xxxx | xxxx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| / okruh celého rozvaděče / rozvodnice | měř. | 6 | xxxx | xxxx |
| - Měření izolačního odporu / vnitřní zapojení rozvaděče / rozvodnice - Měření izolačních odporů | měř. | 35 | xxxx | xxxx |
| / lfáz nebo 3.fáz.okruhu rozvaděče, 0-5 vývodů | měř. | 40 | xxxx | xxxx |
| / lfáz.nebo 3.fáz.okruhu rozvaděče, 5-10 vývodů | měř. | 9 | xxxx | xxxx |
| / řídící / ovládací okruh napájeného z transformátoru 5.Měření impedance smyčky | měř | 5 | xxxx | xxxx |
| / vypínače na rozvodném zařízení, spotřebičích 6.Měření zemního přechodového odporu | měř. | 60 | xxxx | xxxx |
| / ochranné / pracovní uzemnění 7.Měření celkového zemního přechodového odporu | měř. | l | xxxx | xxxx |
| / ochranný vodič | měř. | 6 | xxxx | xxxx |

| III. Ceník položkový | Jdn | Počet | Cena / ks | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Měření přechodového odporu / ochranné spojení / pospojování - Měření, zkoušení a prověření ochrany | měř. | 6 | xxxx | xxxx |
| / prudový chránič 10.Měření základních veličin | chránič. | 12 | xxxx | xxxx |
| / U, I, P, cos | měř | 60 | xxxx | xxxx |
| 11.Zjištění sledu fází | měř. | 3 | xxxx | xxxx |
| 05 / Pomocné práce při revizích |  |  | xxxx | xxxx |
| -Demontážní, montážní práce 1.Vypnutí vedení, přezkoušení a zajištění |  |  | xxxx | xxxx |
| / vypnutý stav, opěmé zapnutí, označení | ks | 6 | xxxx | xxxx |
| - Zjištění cíle neoznačeného okruhu a označení - Demontáž a montáž krytu | ks | 49 | xxxx | xxxx |
| / rozvaděč, rozvodnice 4.Demontáž a montáž krytu | ks | 6 | xxxx | xxxx |
| / el.přístroj, spotřebič, instalační krabice 5.Demontáž a montáž | ks | 75 | xxxx | xxxx |
| / zkušební svorka uzemnění | ks | 1 | xxxx | xxxx |
| Cena bez DPH / bez odstavce 03/3 |  |  |  | 6441,90 |
| 06 / Vypracování revizní zprávy |  |  |  |  |
| -Vlasní vypracování zprávy, kontrola dokumentace a dokladů, atesty a jiné náležitosti spojené s revizí 1 .Vypracování revizní zprávy při ceně revize |  |  |  |  |
| dle odstavců 01-02, 04-05 / 0-500 Kč,- | % | 30 |  |  |
| / 500-2000,- | % | 25 |  |  |
| / 2000,-Kč a výše | % | 20 |  | 1288,38 |

-----------------------------------------------                              -------------------------------        ------------------------

Celková cena bez DPH

7730.00