PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO

Húskova 2, 618 32 Brno

Žádost

o cenovou nabídku k

„FVE PN Brno - Statické posouzení”

- ZÁKLADNÍ INFORMACE O POPTÁVCE

| Název zakázky: | FVE PN Brno - Statické posouzení |
| --- | --- |
| Předmět zakázky: | dodávka |
| Název zadavatele: | Psychiatrická nemocnice Brno |
| Sídlo zadavatele: | 618 32 Brno - Černovice, Húskova 2 |
| IČ/DIČ zadavatele: | 00160105/CZ00160105 |
| Právní forma zadavatele: | 331 - příspěvková organizace |
| Jménem zadavatele jedná: | prim. MUDr. Pavel Mošťák |

- PŘEDMĚT ZAKÁZKY

  - PŘEDMĚT ZAKÁZKY

Předmětem zakázky je dodávka výstupů projekční činnosti a statického posouzení. Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících se zajištěním dodávky předmětu zakázky v souladu se zadávacími podmínkami.

  - CPV

    - 71335000-5 Technické studie

- TECHNICKÁ SPECIFIKACE

  - OBECNÉ INFORMACE

    - Předmětem zakázky je dodávka projekční práce v rámci stanovení instalovaného výkonu v závislosti na statickém posouzení střech v rámci areálu PN Brno - Černovice, Húskova 2

Předpokládaný výkon je cca. Do 500 kWp

  - PŘEDMĚT DODÁVKY - STATICKÉ	POSOUZENÍ

    - Předmětem dodávky je:

- Zaměření statikem a projektantem FVE

- Návrh přitížení střešních konstrukcí odpovídajícím montážním systémem (např. K2, Alumero...)

- 10x Statický posudek vkladném / záporném vyjádření, včetně návrhů zesílení střešní konstrukce (v relevantních a finančně dostupných případech)

  - PŘEDMĚT DODÁVKY - PROJEKČNÍ ČINNOST

    - Předmětem dodávky je:

- Zaměřeni projektantem FVE (foto dron)

- Situační výkresy

- Půdorysy rozmístění FVE panelů na střešním plášti budov - půdorysy rozmístění musí být v souladu s ohledem na odstupové vzdálenosti, definované PBŘ technikem

- Stanovení přesného výkonu FVE

- Predikce výroby FVE a energetické bilance a úspor el. Energie v závislosti na podmínkách MdF+

- Úprava podkladů dle požadavků MdF+ a výstupu projekce

V Brně dne 1. 3. 2024 Vypracoval:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

str. 2 z 2

V Brně dne 8. března 2024

Na základě Vámi poskytnutých podkladů Vám předkládáme cenovou nabídku na projekční práce FVE v rámci stanovení instalovaného výkonu v závislosti na statickém posouzení střech v areálu PN Brno - Černovice, Húskova 2.

Předpokládaný výkon FVE je cca. do 500 kWp.

PŘEDMĚT DODÁVKY:

- Statické posudky:

Podklady investora:

- Dle informací nejsou dokumentace ke stávajícím budovám

Výstup projekce:

- Zaměření statikem a projektantem FVE

- Návrh přitížení střešní konstrukce systém K2 (jako podklad pro statický posudek)

- lOx Statický posudek v kladném či záporném vyjádření, včetně návrhu zesílení střešní konstrukce, pokud bude relevantní, finančně dostupný

- Projekční práce

Podklady investora:

- Dle informací nejsou dokumentace ke stávajícím budovám

Výstup projekce:

- Zaměření projektantem FVE, fotky dron

- Situační výkres 2x

- Půdorys rozmístění FVE panelů na střešním plášti budovy výkres D 2.1... lOx (půdorys rozmístění bude vypracován i s ohledem na odstupové vzdálenosti, které budou definovány PBŘ technikem)

Sídlo společnosti: Vrbenská 2769/2 České Budějovice 5 370 01 České Budějovice

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 33540

IČ: 19803443 DIČ: CZ19803443

- Stanovení přesného výkonu FVE a následná úprava Smlouvy o Připojení dle požadavků Modernizačního fondu a výstupu projekce

Predikce výroby FVE

Podklady investora:

- Odběrová křivka elektrické energie. Data za posledních 12-24 měsíců, rozlišení 15 min, 30 min nebo 60 minut

Výstup projekce:

- Predikce výroby FVE

- Predikce energetické bilance a úspor elektrické energie v závislosti na podmínkách Modernizačního fondu

1.1 Tabulka projekčních prací

|  | Projekční práce |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| s | Statické posouzení včetně výpočtu přitížení střešní konstrukce lOx | Xxxxxxx Kč |  |
| C+D | Situační výkres a 10 x výkres D 2.1 půdorys FV panelů na střešní konstrukci jednotlivých budov s ohledem na odstupové vzdálenosti | xxxxxxx Kč |  |
| 1 | Energetická bilance FVE s ohledem na pravidla fondu | zdarma |  |
|  | Celkem cena bez DPH | 196 000 Kč |  |

Harmonogram a platební podmínky:

- Dokončení do 30 dnů od objednání

- Platba po dokončení: 196 000 Kč bez DPH (elektronické předání dokumentace) Cenová nabídka platí pouze jako celek. Nelze dílčí části vyjmout bez předchozí domluvy.

Platnost nabídky: do 31.3.2024

Tímto objednáváme výše uvedené:

V:	Dne:

Podpis: