METODIKA PRO SPRÁVU ZMĚN DÍLA (VARIACÍ) U STAVEBNÍCH ZAKÁZEK

PŘÍLOHA 2

| Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) - Záznam o změně závazku |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení/číslo původní Smlouvy: Č.j.: 9474/SFDI/310183/22953/2022 CES SFDI 47/2022 Dílo: Rekonstrukce sídla SFDI II. |  | Další identifikace (Číslo SO/PS/ číslo změny): ASR/005 (výplně otvorů - DŘ za AL) |  |  |  | Číslo Změnového listu: .005.. |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: ...005... Objednatel: STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ,IČO: 708 56 508 Správce stavby: SDRUŽENÍ REALSTAV+GARNETS+BMS - rekonstrukce budovy SFDI - REALSTAV MB spol. s r.o., IČ: 25685210 (první společník) Zhotovitel: GEOSAN GROUP A.S., IČ: 281 69 522 |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy Změnového listu: - popis navrhované práce, která má být vykonána a harmonogram jejího provedení: (viz níže) - schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-článkem 8.3 [Harmonogram] a Doby pro dokončení: nemá vliv na smluvní harmonogram - schválený návrh Zhotovitele na ocenění Variace (rozpis ocenění změn položek): viz Příloha č.1 |  |  |  |  | Paré č. Příjemce - Objednatel - Správce stavby - Zhotovitel |  |
| Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny: |  |  |  |  |  |  |
| Projektová dokumentace pro společné povolení (výběr zhotovitele) předpokládala jako výplně otvorů ve 2. - 4. a 8. NP prosklené dřevěné stěny. Po vyhodnocení tohoto řešení navrhl Zhotovitel záměnu dřevěné konstrukce výplní za hliníkové. Důvodem je zejména vyšší akustický útlum hliníkových příček a záměr sjednotit materiálové řešení příček s již rekonstruovanými prostorami v 5. - 7. NP. V celkovém součtu dojde v rámci záměny konstrukčního řešení prosklených příček k úspoře. Zařazení a posouzení zařazení podle ZZVZ: §222, odst.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Údaje v Kč bez DPH: |  |  |  |  |
|  |  | Cena vypuštěných prací |  |  | Cena dodatečných prací Saldo |  |
|  |  | 7.645.330,39 |  |  | 5.757.659,26 -1.887.671,13 |  |
| Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku: |  |  |  |  |  |  |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel | Jméno: XXXXX |  | Datum: |  |  | Podpis: XXXXXX XXXX |
| Správce stavby - technický dozor stavebníka (TDS) | Jméno: XXXXX |  | Datum: |  |  | Podpis XXXXX |
| Správce stavby | Jméno: XXXXX |  | Datum: |  |  | XXXXX |
| Objednatel (kalkulace) | Jméno: Ing. Kamil Štrobl, Ph.D. |  | Datum: |  |  | XXXXXX |
| Objednatel | Jméno: Ing. Lucie Bartáková |  | Datum: |  |  | XXXXX |
|  |  |  |  |  |  | XXXXX |