Cenový návrh: Psychiatrická Nemocnice,Húskova 2,Brno

Oprava 4 uvolněných hromosvodových svodů-budova F (vytržené konzoly svodů)

výškové práce-kloubová plošina-18m

včetně dodávky nových konzol,svorek,antikorozního nátěru

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| položka | počet cena/ks/m/h | | cena celkem |
| mechanické upevnění svodů-chemická kotva-závrt-konzola | yyyyy | yyyyy | yyyyy Kč |
| očištění koroze-nový antikorozní nátěr svodu | yyyyy | yyyyy | yyyyy Kč |
| výškové práce-kloubová plošina-4-18m | yyyyy | yyyyy | yyyyy Kč |
| cena celkem bez DPH |  |  | 58000 Kč |

Vypracoval: xxxxxxxxxxxx

technický ředitel

Elexto Capital s.r.o-elektro-hromosvody-montáže-revize

Lidická 19,60200 Brno

V Brně dne:15.4.2024