METODIKA PRO SPRÁVU ZMĚN DÍLA (VARIACÍ) U STAVEBNÍCH ZAKÁZEK

| Přílohy Změnového listu: (a) popis navrhované práce, která má být vykonána a harmonogram |  | Paré č. Příjemce |
| --- | --- | --- |
| jejího provedení: (viz níže) |  | 1 Objednatel |
| (b) schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu |  | 2 Správce stavby |
| v souladu s Pod-článkem 8.3 [Harmonogram] a Doby pro dokončení: NEMÁ VLIV NA SMLUVNÍ HARMONOGRAM |  | 3 Zhotovitel |
| (c) schválený návrh Zhotovitele na ocenění Variace (rozpis ocenění změn položek): PŘÍLOHA č.1 |  |  |

PŘÍLOHA 2

| Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) - Záznam o změně závazku |  |  |
| --- | --- | --- |
| Označení/číslo původní Smlouvy: Č.j.: 9474/SFDI/310183/22953/2022 CES SFDI 47/2022 Dílo: Rekonstrukce sídla SFDI II. | Další identifikace (Číslo SO/PS/ číslo Změny): ASR/008(Nerovnosti stěn) | Číslo Změnového listu: ...008.... |

Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: 008

Objednatel: STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ,IČO: 708 56 508

Správce stavby: SDRUŽENÍ REALSTAV+GARNETS+BMS - rekonstrukce budovy SFDI - REALSTAV MB spol. s r.o., IČ: 25685210 (první společník)

Zhotovitel: GEOSAN GROUP A.S., IČ: 281 69 522

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Při provádění sádrokartonových příček (SDK) v prostorách 2. - 4. NP zhotovitel zjistil svislé nerovnosti stávajících zděných stěn v řádu až 30 mm, které zároveň v rozích nenavazovali na nové SDK konstrukce v úhlu 90 st. Tato nerovnost by byla patrná při instalaci nábytku a doplňkového mobiliáře. Pro vyrovnání nerovností byly navrženy dvě varianty:

- mokrým procesem - dorovnání omítku s přeštukováním

- suchou stavbou - vyrovnání nalepením SDK deskou.

Z finančního i funkčního hlediska byla vyhodnocena jako ekonomicky výhodnější varianta 2) suchou stavbou.

Zařazení a posouzení zařazení podle ZZVZ: dle odst. 6.

| Cena vypuštěných prací | Cena dodatečných prací | Saldo |
| --- | --- | --- |
| - 25.552,39 | + 65.362,70 | + 39.810,31 |

Údaje v Kč bez DPH:

| Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |  |  |  |
| Zhotovitel | Jméno: XXXXX | Datum: |  |
| Správce stavby - technický dozor stavebníka (tDs) | Jméno: XXXXX | Datum: |  |
| Správce stavby | Jméno: XXXXX | Datum: |  |
| Objednatel (kalkulace) | Jméno: Ing. Kamil Štrobl, Ph.D. | Datum: |  |
| Objednatel | Jméno: Ing. Lucie Bartáková | Datum: |  |
|  |  |  | Číslo paré: |

Stránka 1 z 1