Příloha č. 1

Technické požadavky:

Kompaktní šroubový kompresor SCR-11/10 PM2 bude umístěn v kompresorovně prádelny Psychiatrické nemocnice Brno.

Zařízení bude nové, nikoliv demo, repasované nebo jakkoliv již dříve použité.

Zařízení musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

Požadovaná technická specifikace:

Příkon:				7,5 - 11,0 kW

Tlak:				8,0 - 10,0 barů

Výkon FAD:			750 - 1 500 l/min.

Vzdušník: 			128 l

Hlučnost:			max. 69 dB

Závit:				3/4“

Ventilace:			2 000 m3/h

| Zadavatelem požadované vybavení | (Prodávající uvede) splnění Ano / Ne | (Prodávající uvede) nabízené řešení |
| --- | --- | --- |
| Maximální úspora elektrické energie: | ANO |  |
| - eliminace chodu naprázdno | ANO |  |
| - elektromotor s permanentními magnety | ANO |  |
| - vysoká účinnost motoru | ANO |  |
| - systém separace oleje | ANO |  |
| - kompaktní stroj s minimálními rozměry | ANO |  |
| - snadný přístup k údržbě kompresoru | ANO |  |
| - možnost rozšířené záruky | ANO | 5 let |

Další požadavky při předání :

- označení zařízení  „CE“ (na soubor v uživatelském manuálu),

- 1 originální návod (možnost elektronicky),

- 2 návody k zařízení v českém jazyce (pokud možno 1x elektronicky ve formátu*.doc ev.*.pdf)

Další podmínky a požadavky:

Z technické dokumentace musí být patrné následující informace:

-      doložení veškerých atestů, schvalovacích protokolů včetně prohlášení o shodě.

Z technické dokumentace musí být dále patrné následující informace :

- klasifikační třída zařízení,

- nároky na kalibraci, validaci, či jiná metrologická ověření a jejich četnost,

- stabilita kalibrací,

- nároky na četnost periodických a servisních prohlídek,

- nároky na nezbytnou pravidelnou obměnu součástí zařízení.

Dodavatel dodává kompresor SCR-11/10 PM2 těchto specifikací (Dodavatel uvede konkrétní specifikaci zařízení, které dodává a splňuje výše uvedené minimální kritéria): viz zadavatelem požadované vybavení.

a tyto doklady k výše uvedenému zařízení (Dodavatel uvede konkrétní doklady, které dodává společně  se zařízením):

- návod v českém jazyce,

- rozpad náhradních dílů,

- ES prohlášení v českém jazyce,

- Protokol výstupní kontroly.

Dodavatel podpisem objednávky (smlouvy) potvrzuje, že dodávka zařízení bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům . Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Objednatele jsou nezbytná další zařízení či práce, zavazuje se Dodavatel dodat tato zařízení a provést tyto práce jako součást své dodávky bez zvýšení celkové kupní ceny (tj. zmíněné dodávky a práce nebudou mít charakter víceprací).