|  | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 3544/1 CZ 400 01 Ústí nad Labem |
| --- | --- |
| Veřejná zakázka malého rozsahu (název): Automatický tvrdoměr Brinnel / Vickers – 2024/0105 Nabídku vytvořil: xxx | Teplice dne: 30. 09. 2024 |

K rukám: xxx

Nabídka č. 270070/2024-111135-1

Vážený pane xxx

děkujeme za Váš zájem o měřicí přístroje Mitutoyo.

V návaznosti na zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce Vám níže zasíláme naši cenovou nabídku na tvrdoměr HV-110B včetně příslušenství a služeb.

Pevně věříme, že následující informace splní Vaše očekávání. Pokud vyžadujete bližší informace nebo pomoc, neváhejte se na nás obrátit.

Těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

xxx

xxx

Informace o Registraci, Evaluaci a Autorizaci CHemických látek (REACH) naleznete na internetových stránkách www.mitutoyo.eu.

Nabídka č.: 270070/2024-111135-1 HV-110 systém - hlavní jednotka tvrdoměru Vickers

| Obj. č. | Popis položky | Množství | Jednotková cena v CZK |  | Celkem v CZK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 810-443-11 | HV-110 tvrdoměr VICKERS vč. objektivu 10x a vnik.tělíska Vickers | 1 | 720.275,00 |  | 720.275,00 |
|  | Cena zahrnuje tyto položky: |  |  |  |  |
| 63MAA004 | PC DELL pro FORM (AIO) | 1 |  |  |  |
| 810-423 | Manuální stůl 50x50 mm | 1 |  |  |  |
| 11AAC712 | Objektiv 2X | 1 |  |  |  |
| 11AAC715 | Objektiv 50X | 1 |  |  |  |
| 63ETB299 | 80HBW 2,5/62,5 zkušební destička Brinell ISO 6506-3 s certifikátem DAkkS 60x60x16mm hliník | 1 |  |  |  |
| 63ETB304 | 200HBW 2,5/62,5 zkušební destička Brinell ISO 6506-3 s certifikátem DAkkS 60x60x16mm ocel | 1 |  |  |  |
| 11AAD470 | Brinell carbide vnikací tělísko ø2,5mm | 1 |  |  |  |
| 11AAC700 | Závaží Brinell 12,5g | 1 |  |  |  |
| 11AAC699 | Závaží Brinell 5,625g | 1 |  |  |  |
| 11AAC698 | Závaží Brinell 1,25g | 1 |  |  |  |
| 11AAC697 | Závaží Brinell 0,5g | 1 |  |  |  |
| 63BAL010 | Carbide kulička Brinell ASTM E-10 Ø2,5mm včetně DAkkS certifikátu | 1 |  |  |  |
| 02ZAA021 | Napájecí kabel (CEE) | 1 |  |  |  |
| 11AAE270-DEE | AVPAK-20 V3.1 MM/INCH Software | 1 |  |  |  |
| 854314300 | Instalace vč. zaškolení TVRDOST | 1 |  |  |  |
| Cena výše uvedené konfigurace bez DPH: |  |  |  | 720.275,00 CZK |  |
| DPH 21%: |  |  |  | 151.257,75 CZK |  |
| Cena výše uvedené konfigurace včetně DPH: |  |  |  | 871.532,75 CZK |  |

Záruka:		24 měsíců

Termín dodání: 	3 měsíce od objednání

Technická specifikace pro automatický univerzální tvrdoměr Brinell - Vickers (dle přílohy č. 3 ZD)

Technické parametry nabízeného tvrdoměru Mitutoyo VICKERS HV-110B

Popis zařízení:

Automatický univerzální stacionární digitální tvrdoměr Brinell / Vickers pro měření tvrdosti Brinella a Vickerse podle norem ČSN EN ISO, DIN EN ISO a ASTM na kovových a nekovových materiálech. Zařízení musí pracovat na bází automatického zatěžování (po ručním zadaní parametrů např. zadání předběžné zkušební síly, výšky měřicí plochy atd.) s automatickým vyhodnocením vtisků (automatické počítaní hodnoty tvrdosti). Zařízení musí obsahovat nutné příslušenství pro měření, SW pro měření, zpracování a ukládaní dat a možnost přenosu dat (např. přes USB).

Nabízený tvrdoměr HV-110B splňuje výše uvedené požadavky.

Zkušební výška vzorku: minimálně 100 mm 		HV-110B může mít výšku vzorku až 210 mm

Předběžné zatížení (kgf):

Brinell min v rozsáhu 15 až 187.5 				max. zatížení  62,5 kgf

Vickers min. v rozsahu: 3 až 100 				max. zatížení 50 kgf

Způsob provedení zatížení: Automatický

Metody: Rockwell, Rockwell Superficial, Brinell & Vickers

Optický systém: Digitální kamera

Napájení :230V, 50Hz

Vyhodnocování snímků: Automatické

Nabízený tvrdoměr HV-110B splňuje výše uvedené požadavky.

Nutné příslušení:

Vnikací těleso Brinell 2,5 mm 				je součástí dodávky tvrdoměru HV-110B

Vnikací těleso Vickers 					je součástí dodávky tvrdoměru HV-110B

Objektiv: 2 nebo 5 						objektiv 5x je součástí dodávky HV-110B

Objektiv: 5 nebo 10 						objektiv 10x je součástí dodávky HV-110B

Objektiv: 10, 20 nebo 50 					objektiv 50x je součástí dodávky HV-110B

SW pro měření, zpracování a ukládaní dat a možnost externího přenosu dat (např. přes USB, PC atd.).

Nabízený tvrdoměr HV-110B splňuje výše uvedené požadavky.