Dodavatel:		BENEŠ instalo s.r.o.

Předklášteří 1469

666 02 Předklášteří

Objednatel:	Psychiatrická nemocnice Brno, Húskova 1123/2

Místo realizace:	Oprava havarijního stavu odpadu,vody a topení na záchytné stanici

Cenová nabídka

Položkový soupis prací a dodávek

Název					množství 	MJ 	Kč/MJ 		Celkem bez DPH

Odpady, voda

Hydrantová skříň D25/30m, 65x65x25cm bílá        XX	XX	XX		XX X	XXX

PPR koleno 20 					XX	XX	XX		XX X	XXX

PPR koleno 25 					XX	XX	XX		XX X	XXX

PPR koleno 32					XX	XX	XX		XX X	XXX

PPR koncová nástěnka 20 x 1/2"			XX	XX	XX		XX X	XXX

PPR nátrubek 20				XX	XX	XX		XX X	XXX

PPR nátrubek 32				XX	XX	XX		XX X	XXX

PPR přechod 20x1/2" vnější			XX	XX	XX		XX X	XXX

PPR přechod 25x3/4"vnější			XX	XX	XX		XX X	XXX

PPR přechod 32x1" vnější			XX	XX	XX		XX X	XXX

PPR redukce 32x25				XX	XX	XX		XX X	XXX

PPR T-kus 20					 XX	XX	XX		XX X	XXX

PPR T-kus 32x20				XX	XX	XX		XX X	XXX

PPR T-kus 32x25				XX	XX	XX		XX X	XXX

PPR trubka 25					XX	XX	XX		XX X	XXX

PPR trubka 32					XX	XX	XX		XX X	XXX

Izolace Mirelon 6-28				 XX	XX	XX		XX X	XXX

Izolace Mirelon 6-35				XX	XX	XX		XX X	XXX

Objímka s gumou 2 1/2"				 XX	XX	XX		XX X	XXX

Pozink zátka 1/2"				XX	XX	XX		XX X	XXX

Kulový kohout VPMF 1/2"			XX	XX	XX		XX X	XXX

Kulový kohout VPMF 3/4"			XX	XX	XX		XX X	XXX

Kulový kohout VPMF 1"				XX	XX	XX		XX X	XXX

Jádrové vrtání Ms šroubení 3/4"			 XX	XX	XX		XX X	XXX

Ms šroubení 1"					XX	XX	XX		XX X	XXX

Ms redukce 1"x3/4"				XX	XX	XX		XX X	XXX

Ventil směšovací ESBE VTA 322 1"		XX	XX	XX		XX X	XXX

Gebo spojka 3/4"				XX	XX	XX		XX X	XXX

Gebo spojka 1/2"				XX	XX	XX		XX X	XXX

HT koleno 50 					XX	XX	XX		XX X	XXX

HT koleno 70					XX	XX	XX		XX X	XXX

HT koleno 100 					XX	XX	XX		XX X	XXX

HT odbočka 70/70				XX	XX	XX		XX X	XXX

HT redukce 75/50 				XX	XX	XX		XX X	XXX

HT redukce 100/50				 XX	XX	XX		XX X	XXX

HT redukce 100/75 				XX	XX	XX		XX X	XXX

HT trubka 50 0,5	m				XX	XX	XX		XX X	XXX

HT trubka 75 0,5m 				XX	XX	XX		XX X	XXX

HT trubka 75 1m					XX	XX	XX		XX X	XXX

Modul pro WC - Concept Kombifix UP320 	XX	XX	XX		XX X	XXX

Podlahová vpusť HL510NPr			XX	XX	XX		XX X	XXX

KG koleno 100 30°				XX	XX	XX		XX X	XXX

KG trubka 100 0,5m				XX	XX	XX		XX X	XXX

KG trubka 100 1m				XX	XX	XX		XX X	XXX

KG trubka 100 2m				XX	XX	XX		XX X	XXX

KG trubka 125 1m 				XX	XX	XX		XX X	XXX

KG odbočka 125/110		 		XX	XX	XX		XX X	XXX

KG redukce 125/100				XX	XX	XX		XX X	XXX

KG redukce 160/125				XX	XX	XX		XX X	XXX

Topení

Kulový kohout VPMF 3/8"			XX	XX	XX		XX X	XXX

Kulový kohout VPMF 1" Giacomini		XX	XX	XX		XX X	XXX

Automatický od vzduš novací ventil 1/2" spodní	XX	XX	XX		XX X	XXX

Ms šroubem 1/2”				XX	XX	XX		XX X	XXX

Ms šroubení 1"					XX	XX	XX		XX X	XXX

Cu koleno 15					XX	XX	XX		XX X	XXX

Cu koleno 18 					XX	XX	XX		XX X	XXX

Cu koleno 22 					XX	XX	XX		XX X	XXX

Cu koleno 28 					XX	XX	XX		XX X	XXX

Cu přechod 15x3/8"				XX	XX	XX		XX X	XXX

Cu přechod 15x1/2"				XX	XX	XX		XX X	XXX

Cu přechod 18x1/2"				XX	XX	XX		XX X	XXX

Cu přechod 22x3/4"				XX	XX	XX		XX X	XXX

Cu přechod 28x1"				XX	XX	XX		XX X	XXX

Cu redukce 28x15				XX	XX	XX		XX X	XXX

Cu redukce 28x22				XX	XX	XX		XX X	XXX

Cu T-kus 28					XX	XX	XX		XX X	XXX

Cu trubka 15		 			XX	XX	XX		XX X	XXX

Cu trubka 18 					XX	XX	XX		XX X	XXX

Cu trubka 22					XX	XX	XX		XX X	XXX

Cu trubka 28					XX	XX	XX		XX X	XXX

Cu víčko 15		 			XX	XX	XX		XX X	XXX

Cu víčko 18 					XX	XX	XX		XX X	XXX

Izolace Tubex 15/10 				XX	XX	XX		XX X	XXX

Izolace Tubex 18/10 				XX	XX	XX		XX X	XXX

Izolace vata-hliník 28/20 				XX	XX	XX		XX X	XXX

Objímka s gumou 3/4"				XX	XX	XX		XX X	XXX

Závitová tyč M8 					XX	XX	XX		XX X	XXX

Prodlužovací matice M8		 		XX	XX	XX		XX X	XXX

Autogen						XX	XX	XX		XX X	XXX

Radiátor 22 5090 				XX	XX	XX		XX X	XXX

Radiátor 22 6100				XX	XX	XX		XX X	XXX

Ventil termostatický 				XX	XX	XX		XX X	XXX

Detentor pájecí 15x1/2"				XX	XX	XX		XX X	XXX

Hlavice termostatická 				XX	XX	XX		XX X	XXX

Regulační šroubení pájecí			XX	XX	XX		XX X	XXX

Wc modul Geberit Duofix				XX	XX	XX		XX X	XXX

Wc mísa Sanela nerezová antivandal		XX	XX	XX		XX X	XXX

Wc sedátko					XX	XX	XX		XX X	XXX

Wc ovládací deska nerez				XX	XX	XX		XX X	XXX

Podlahová vpusť HL-suchá klapka 		XX	XX	XX		XX X	XXX

Jádrové vrtání					XX	XX	XX		XX X	XXX

Pomocný materiál				XX	XX	XX		XX X	XXX

Doprava pracovníků 				XX	XX	XX		XX X	XXX

Doprava materiálu				XX	XX	XX		XX X	XXX

Provedené práce montáže			XX	XX	XX		XX X	XXX

Plyn + kyslík					XX	XX	XX		XX X	XXX

Odstranění starého vedení vody  	                       XX	XX	XX		XX X	XXX

Sklep + nové vedení vody – práce                      XX	XX	XX		XX X	XXX

Materiál

Odstranění vody do 2.patra k hydrantům   	XX	XX	XX		XX X	XXX

plus nová voda – práce 				XX	XX	XX		XX X	XXX

Materiál

Nové rozvody vody pod stropem včetně 		XX	XX	XX		XX X	XXX

proražení otvoru do místnosti i (chodba, vyšetřovna,	XX	XX	XX		XX X	XXX

koupelna, WC – chodba, umývárna) – práce

Materiál

| CENA BEZ DPH |  |  | 680 000,00 Kč |
| --- | --- | --- | --- |

BENEŠ

instalo s.r.g.