| Příloha č. 3 Zadávací dokumentace: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPOTŘEBNÍ KOŠ (Položkový seznam) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obchodní firma / název: |  | MAPO medical s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sídlo: |  | tř. Kosmonautů 1338/1c, Hodolany, 779 00 Olomouc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IČ / DIČ: |  | 27753760 / CZ699004407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zástupce: |  | JUDr. Martin Polach, jednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo položky | Název požadované položky | Technické parametry a užitné vlastnosti - bližší specifikace | Převažující účel použití | Nabízené parametry (doplní dodavatel, pokud se liší vlastnosti) | MJ | Nabídková cena za MJ (v Kč) |  |  | Předpokládané množství MJ za 1 rok | Souhrnná nabídková cena za předpokládané množství MJ za 1 rok (v Kč) |  |
|  |  |  |  |  |  | Nabídková cena (v Kč bez DPH) | Sazba DPH (procentuelní) | Nabídková cena (v Kč vč. DPH) |  | Nabídková cena (v Kč bez DPH) | Nabídková cena (v Kč vč. DPH) |
| 1. | Rukavice nitrilové jednorázové | nitrilové, nepudrové, modré (velikost S,M,L,XL) neprostupnost krevních patogenů ATSM F 1671, síla protržení 6N, vyhovující normám EN 455, EN 374 | Používáno při denní péči o klienty, zejména v oblasti hygieny, rukavice musí zajistit ochranu před kontaktem s krví, tělními tekutinami i exkrementy-výměna inkopomůcek. Zdravotníci používají při péči o rány (převazy), při aplikaci léčebných mastí, odběrů biologického materiálu, při manipulaci s nástroji před sterilizací, při infekčních onemocněních. |  | ks | 0.495 Kč | 12% | 0.55 Kč | 500,000 | 247,500.00 Kč | 277,200.00 Kč |
| 2. | Rukavice vinylové jednorázové | vinylové, nepudrové, bílé (velikost S,M,L,XL), atestované i pro práci s potravinami, vyhovující normám EN 455, EN 374 atestované i pro práci s potravinami, vyhovující normám EN 455, EN 374 | Používáno při přípravě léků a stravy, při manupulaci s prádlem, při dezinfekci postelí, povrchů, nábytku, polohování a jiných manipulací. V současnosti dále používáno převážně pracovníky úklidu. Jedná se o práci s biologickým materiálem, musí zabránit kontaktu s krví, s dezinfekčními prostředky, uklidovou chemií. Je požadována zejména odolnost proti roztržení a zatékání do rukavic vrchní částí nad zápěstím. |  | ks | 0.43 Kč | 12% | 0.48 Kč | 275,000 | 118,250.00 Kč | 132,440.00 Kč |
| 3. | Ochranný plášť z vlisu, nesterilní | ochranný plášť z vlisu, nesterilní, gramáž min. 35g/m2, zelený/modrý, min 130x150 cm - návštěvnický | Používáno při denní péči o klienty zařízení, plášť musí zajistit ochranu při kontaktu s krví, tělními tekutinami i exkrementy, s čistým i použitým prádlem, při výdeji stravy i úklidu nádobí. | Zelený návštěvnický plášť, vel. XL, 128 x 150 cm, gramáž 22g/m2, (10ks/bal, 10bal/krt) | ks | 6.60 Kč | 12% | 7.39 Kč | 500 | 3,300.00 Kč | 3,696.00 Kč |
| 4. | Ochraná čepice vlís nesterilní | vlísová baretová čepice s gumičkou, barva zelená, modrá, bílá 100 ks, obvod 52cm | Používáno při denní péči o klienty organizace, ochranná čepice musí zajistit ochranu před kontaktem zejména na pokojích před infekcí a nákazou |  | ks | 0.35 Kč | 12% | 0.39 Kč | 500 | 175.00 Kč | 196.00 Kč |
| 5. | Jednorázový ochranný návlek na boty | ochranný návlek modrý, jednorázový, velký, balení 100 ks, velikost min. 15 x 42 cm, hmotnost 2,5 g | Používáno při denní péči o klienty organizace, návlek musí zajistit ochranu před kontaktem zejména na pokojích před infekcí a nákazou. |  | ks | 0.35 Kč | 21% | 0.42 Kč | 500 | 175.00 Kč | 211.75 Kč |
| 6. | Ústenka 3vrst., s bezlatex. gumičkami EN14683 | třívrstvá jednorázová ústenka s mikrobakteriálním filtrem a tvarovacím páskem, barva zelená,modrá, bílá | Používáno při každodenní péči o klienty, prevence před infekcí a nákazou. Používáno rovněž jako ochrana osob v době vyhlášeného protiepidemiologického režimu. |  | ks | 1.16 Kč | 12% | 1.30 Kč | 800 | 928.00 Kč | 1,039.36 Kč |
| Celková nabídková cena (v Kč bez DPH) (pozn. za celkové předpokládané množství MJ za 1 rok) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370,328.00 Kč |  |  |
| DPH (pozn. za cekové předpokládané množství MJ za 1 rok) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,455.11 Kč |  |  |
| Celková nabídková cena (v Kč vč. DPH) (pozn. za celkové předpokládané množství MJ za 1 rok) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414,783.11 Kč |  |  |
| Upozornění: Pokud je výše uveden název výrobku či výrobce příznačný pro určitého dodavatele, je to z důvodu obecné povědomosti o tomto produktu (výrobku) ke srovnání požadovaných vlastností a užitné hodnoty (ve významu tzv. benchmarkingu). Dle ustanovení čl. 4 odst. 3 Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje zadavatel připouští jiné obdobné řešení vyhovující požadavkům na plnění předmětu zadávané veřejné zakázky s dodržením zásady nediskriminace. Dále ve smyslu ustanovení § 89 dost. 6 ZZVZ se má za to, že se jedná pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu, kdy dodavatel (účastník) je oprávněn v nabídce uvést u každého takového odkazu i jiné, kvalitativně a technicky obdobné (rovnocenné) řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V Olomouci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JUDr. Martin Polach |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | jednatel, MAPO medical s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |