| Kód: | RO24024rozdlen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zakázka: | Oprava po rekonstrukci elektro Třebízského |  |  |
| KSO: | 801 34 19 | CC-CZ: | 12631 |
| Místo: | Třebízského 942/2, 370 06 České Budějovice 6 | Datum: | 14. 10. 2024 |
| CZ-CPV: | 45311000-0 | CZ-CPA: | 43.21.10 |
| Zadavatel: |  | IC: | 00510874 |
| Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 |  | DIČ: | CZ00510874 |
| Uchazeč: |  | IČ: | Vyplň údaj |
| Vyplň údaj |  | DIČ: | Vyplň údaj |
| Projektant: |  | IČ: | 70665729 |
| Josef Chrt, DiS | , Květinová 400/12, 37371 Rudolfov | DIČ: | CZ7606271255 |
| Zpracovatel: |  | IČ: | 75081431 |
| Znalecký ústav VŠTE, Okružní 517/10, 370 01 ČB |  | DIČ: | CZ75081431 |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy uks. Hoiozky, ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci uenova soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu oodminkv.urs.cz.

| Cena bez DPH |  |  |  | 783 693,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sazba daně |  | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% |  | 783 693,40 | 164 575,61 |
| snížená | 12,00% |  | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH |  | V | CZK | 948 269,01 |

| Kód: Zakázka: Místo: Zadavatel: Uchazeč: | RO24024rozdlen Oprava po rekonstrukci elektro Třebízského Třebízského 942/2, 370 06 České Budějovice 6 Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 14. 10. 2024 Josef Chrt, DiS, Květinová 400/12, 37371 Rudolfov Znalecký ústav VŠTE, Okružní 517/10, 370 01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis |  | Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] | Typ |
| Náklady zakázky celkem |  |  | 783 693,40 948 269,01 |  |
| 02 | El |  | 783 693,40 948 269,01 | STA |

krycí list soupisu prací

Zakázka:

Oprava po rekonstrukci elektro Třebízského Objekt:

02-El

| KSO: 801 34 19 | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- |
| Místo: Třebízského 942/2, 370 06 České Budějovice 6 | Datum: | 14. 10. 2024 |
| Zadavatel: | IC: | 00510874 |
| Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 | DlC: | CZ00510874 |
| Uchazeč: | IC: | Vyplň údaj |
| Vyplň údaj | DIČ: | Vyplň údaj |
| Projektant: | IC: | 70665729 |
| Josef Chrt, DiS, Květinová 400/12, 37371 Rudolfov | DIČ: | CZ7606271255 |
| Zpracovatel: | IC: | 75081431 |
| Znalecký ústav VŠTE, Okružní 517/10, 370 01 ČB | DIČ: | CZ75081431 |
| Poznámka: |  |  |

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 783 693,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| dph základní | 783 693,40 |  |  | 21,00% | 164 575,61 |
| snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | V | CZK |  | 948 269,01 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava po rekonstrukci elektro Třebízského

Objekt:

02 - El

| Místo: Třebízského 942/2, 370 06 České Budějovice 6 Zadavatel: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Uchazeč: Vyplň údaj Kód dílu - Popis Náklady zakázky celkem HSV - Práce a dodávky HSV | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 14. 10, 2024 Josef Chrt, DiS, Květinová 400/12, 37371 Rudolfov Znalecký ústav VŠTE, Okružní 517/10, 370 01 ČB Cena celkem [CZK] 783 693,40 113,40 |
| --- | --- | --- |
| 997 - Přesun sutě |  | 113,40 |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  | 609 180,00 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud |  | 502 930,00 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud |  | 106 250,00 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby |  | 174 400,00 |

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

| Oprava po rekonstrukci elektro Třebízského Objekt: 02 - El |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Třebízského 942/2, 370 06 České Budějovice 6 | Datum: | 14. 10. 2024 Josef Chrt, DiS, |
| Zadavatel: | Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 | Projektant: | Květinová 400/12, 37371 Rudolfov Znalecký ústav |
| Uchazeč: | Vyplň údaj | Zpracovatel: | VŠTE, Okružní 517/10, 370 01 ČB |

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

## Náklady soupisu celkem

d HSV	Práce a dodávky HSV

783 693,40

D 997	Přesun sutě

113,40 113,40

Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/997013631

o	PSV	Práce a dodávky PSV

609 180,00

d	741	Elektroinstalace - silnoproud

| 19 | K | 210280211 | Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | K | 210280215 | Měření zemních odporů zemniče Příplatek k ceně za každý další zemnič v síti | kus | 12,000 | 500,00 | 6 000,00 |  |
| 1 | K | 741310201 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopólových | kus | 19,000 | 120,00 | 2 280,00 | CS ÚRS 2024 02 |

Online PSC

W

W

w

w

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/741310201

"I.Etapa"2 "II.Etapa"3 "II. Etapa"14 Součet

2,000

3,000

14.000

19.000

|  |  |  | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 741310231 | polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových | kus | 31,000 | 120,00 | 3 720,00 | CS ÚRS 2024 02 |

Online PSC

W

W

W

W

https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/741310231

"I.Etapa"9 "II.Etapa"9 "II. Etapa"13 Součet

| 3 | K | 741311003 | Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu vestavného | kus | 19,000 | 120,00 | 2 280,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.000

9.000

13.000

31.000

Online PSC W W W W

https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/741311003

"I.Etapa"4 "II.Etapa"5 "II. Etapa"10 Součet

4.000

- 10,000 19,000

741313042

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž

kus

333,000

110,00

36 630,00

CS URS 2024 02

| 5 | K | 741313043 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných | kus | 99,000 | 60,00 | 5 940,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná |  |  |  |  |  |

Online PSC W

w

w

w

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/741313042

"I. Etapa" 148 "II.Etapa"85 "II. Etapa"100 Součet

- 85,000

- 333,000

Online PSC W

https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/741313043

"I.Etapa"60

60,000

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w |  | "II.Etapa"20 |  | 20,000 |  |  |  |
|  | w |  | "II. Etapa" 19 |  | 19,000 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 99,000 |  |  |  |
|  |  |  | Demontáž spínačů se zachováním funkčnosti |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 741313815 | nástěnných, pro prostředí normální do 10 A šroubové připojení přes 2 svorky do 4 svorek | kus | 69,000 | 120,00 | 8 280,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/741313815 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "I.Etapa"2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | W |  | "II.Etapa"3 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | W |  | "II. Etapa"14 |  | 14,000 |  |  |  |
|  | W |  | "I.Etapa"9 |  | 9,000 |  |  |  |
|  | W |  | "II.Etapa"9 |  | 9,000 |  |  |  |
|  | W |  | "II. Etapa"13 |  | 13,000 |  |  |  |
|  | W |  | "I.Etapa"4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | W |  | "II.Etapa"5 |  | 5,000 |  |  |  |
|  | W |  | "II. Etapa"10 |  | 10,000 |  |  |  |
|  | W |  | Součet |  | 69,000 |  |  |  |
|  |  |  | Demontáž zásuvek se zachováním funkčnosti |  |  |  |  |  |
| 7 | K | 741316823 | domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE | kus | 333,000 | 110,00 | 36 630,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/741316823 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "I.Etapa"148 |  | 148,000 |  |  |  |
|  | W |  | "II.Etapa"85 |  | 85,000 |  |  |  |
|  | W |  | "II. Etapa" 100 |  | 100,000 |  |  |  |
|  | W |  | Součet |  | 333,000 |  |  |  |
|  |  |  | Demontáž zásuvek se zachováním funkčnosti |  |  |  |  |  |
| 8 | K | 741316825 | domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE pro průběžnou montáž | kus | 99,000 | 110,00 | 10 890,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/741316825 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "I.Etapa"60 |  | 60,000 |  |  |  |
|  | W |  | "II.Etapa"20 |  | 20,000 |  |  |  |
|  | W |  | "II. Etapa"19 |  | 19,000 |  |  |  |
|  | W |  | Součet |  | 99,000 |  |  |  |
|  |  |  | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se |  |  |  |  |  |
| 9 | K | 741372062 | zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2 | kus | 288,000 | 450,00 | 129 600,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/741372062 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "I.Etapa"58+10 |  | 68,000 |  |  |  |
|  | W |  | "II.Etapa"70+13 |  | 83,000 |  |  |  |
|  | W |  | "II. Etapa"117+20 |  | 137,000 |  |  |  |
|  | W |  | Součet |  | 288,000 |  |  |  |
|  |  |  | Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti |  |  |  |  |  |
| 10 | K | 741374843 | interiérových se standardní paticí (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropních přes 0,09 do 0,36 m2 | kus | 288,000 | 450,00 | 129 600,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | Online PSC |  | httos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2024 02/741374843 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "I.Etapa"58+10 |  | 68,000 |  |  |  |
|  | W |  | "II.Etapa"70+13 |  | 83,000 |  |  |  |
|  | W |  | "II. Etapa"117+20 |  | 137,000 |  |  |  |
|  | W |  | Součet |  | 288,000 |  |  |  |
| 11 | M | 341000000 | uroonyjeamcovy materiai, jenozpoan na ceiKovycn materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průžezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál,nýty, elektrody... 5% z nncnůhr,.. __ . _ | kus | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| 18 | K | 741820102 | Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel | kus | 2,000 | 25 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  |  | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti |  |  |  |  |  |
| 22 | K | 998741102 | přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,000 | 450,00 | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | Online PSC |  | https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998741102 |  |  |  |  |  |
| 12 | K | HZS.13 | Připojeni technologických zařízení | hod | 6,000 | 590,00 | 3 540,00 |  |
| 13 | K | HZS.14 | Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | hod | 8,000 | 590,00 | 4 720,00 |  |
| 14 | K | HZS.15 | Práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do montážního deníku a potvrzené investorem | hod | 30,000 | 590,00 | 17 700,00 |  |
| 15 | K | HZS.16 | Zakreslení skutečného stavu | hod | 8,000 | 800,00 | 6 400,00 |  |
| 16 | K | HZS.17 | Podíl prací jiných profesí než elektro /zednické výpomoce, zámečnické práce/ | hod | 42,000 | 500,00 | 21 000,00 |  |
| 17 | K | HZS.18 | Koordinace profesí | hod | 8,000 | 590,00 | 4 720,00 |  |
| 21 | K | HZS.19 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy | hod | 15,000 | 800,00 | 12 000,00 |  |
|  | D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 106 250,00 |  |
| 26 | K | 228490847 | Demontáž příslušenství pro telefonní přístroje zásuvky pro 1 datový port | kus | 120,000 | 190,00 | 22 800,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/228490847 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "I.Etapa"65+2 |  | 67,000 |  |  |  |
|  | W |  | "II.Etapa"25+2 |  | 27,000 |  |  |  |
|  | W |  | "II. Etapa"26 |  | 26,000 |  |  |  |
|  | W |  | Součet |  | 120,000 |  |  |  |
| 25 | K | 742330042 | Montáž datové dvouzásuvky | ks | 120,000 | 190,00 | 22 800,00 |  |
|  | w |  | "I.Etapa"65+2 |  | 67,000 |  |  |  |
|  | w |  | "II.Etapa"25+2 |  | 27,000 |  |  |  |
|  | w |  | 'II. Etapa"26 |  | 26,000 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 120,000 |  |  |  |
| 27 | K | 742330051 | Popis portu zásuvky | ks | 20,000 | 50,00 | 1 000,00 |  |

| 30 | K | Pol22 | Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení | hzs | 17,000 | 850,00 | 14 450,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | K | Pol23 | Vypracování dokumentace skutečného stavu | hzs | 10,000 | 800,00 | 8 000,00 |  |
| 32 | K | P0I88 | Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) | ks | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |

|  | D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 174 400,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | K | HZS2232 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný | hod | 160,000 | 590,00 | 94 400,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/HZS2232 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "odstranění závad dle zprávy TIČR - ODHAD 2x elektrikář 8h x10dnů"160 |  | 160,000 |  |  |  |
|  | W |  | Součet |  | 160,000 |  |  |  |
| 35 | K | HZS4211 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik | hod | 100,000 | 800,00 | 80 000,00 | CS ÚRS 2024 02 |

Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/HZS4211

| 0Č Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | K | 742330101 | Měření metalické kabeláže, vypracování měřících protokolů (cena za port) | ks | 20,000 | 110,00 | 2 200,00 |  |
| 29 | M | Po 187 | Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předáni objednateli (vruty, hmoždinky, stahovači pásky, sádra apod.) | ks | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| 23 | K | 742410063 | Montáž rozhlasu reproduktoru nástěnného | kus | 25,000 | 300,00 | 7 500,00 | CS ÚRS 2024 02 |

| Online PSC | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/742410063 |  |
| --- | --- | --- |
| W | "I.Etapa'7 | 7,000 |
| W | "II.Etapa"7 | 7,000 |
| w | "II. Etapa" 11 | 11,000 |
| w | Součet | 25,000 |

| 24 | K | 742410801 | Demontáž rozhlasu reproduktoru podhledového, nástěnného, směrového | kus | 25,000 | 300,00 | 7 500,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/742410801

| w | "I.Etapa"7 |
| --- | --- |
| w | "II.Etapa"7 |
| w | "II. Etapa"11 |
| w | Součet |

7.000

- 11,000 25,000

|  |  |  | Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | K | 998742102 | přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,000 | 450,00 | 0,00 | CS ÚRS 2024 02 |