Dodavatel
EXIRTA s.r.o.
Volyňská 656
Tachov, 34701
Česko
I O 05823226
DI CZ05823226
Plátce DPH
Spisová značka: C 34122, Krajský soud v Plzni

Zabezpečovací systém SATEL INTEGRA 128 PLUS.
Cenová nabídka: PZTS zabezpovací systém depozitář Muzeum eského lesa v Tachově.
Systém Satel Integra 128 Plus splňuje vysoké bezpečnostní standardy a je často používán v instalacích,
které vyžadují vyšší úroveň ochrany. Obecně se systém Integra řadí do třídy zabezpečení Grade 3 podle
normy EN 50131, což znamená, že je vhodný pro objekty s vysokým rizikem, například banky, muzea
nebo prostory s cenným majetkem.
Zabezpečovací systém je založen na ústředně Satel Integra 128 Plus a obousměrném bezdrátovém
systému ABAX 2 v kombinaci s čidli pro detekci pohybu, magnetické kontakty a detektory pro tříštění
skla, celý řešení zabezpečení tak kombinuje vysokou spolehlivost a ¬exibilitu. EZS bylo navrženo v
koodinaci a souladem pravidel zabezpečení policie Plzeňského kraje tak, aby zajistilo ochranu nejen
exponátů a cenností muzea, ale i samotné budovy a to včetně dálkového přenosu.
Zabezpečovací systém je přes objektové zařízení (OZ) napojen systémem dálkového přenosu na pult centralizované ochrany PČR
plzeňskoho kraj

OPU-3 P
Univerzální kryt z polykarbonátu pro ústředny SATEL (INTEGRA
komplet, VERSA komplet, PERFECTA komplet) + horní patro na až 3
libovolné expandéry a GSM komunikátory SATEL, možnost
instalace bezdrátových komponentů
 1 314 K 21% 1 589,94 K

1 ks
SATEL INTEGRA 128 Plus
Deska ústředny INTEGRA 128 Plus, 16-128 zón s podporou 3EOL,
16-128 pg. výstupů, zdvojený imp. zdroj 3A s ochranou proti
přetížení a zkratu, až. 8 LCD klávesnic, 32+32 modulů (podpora
všech typů INT-xx)
6 702 K 21% 8 109,42 K

1 ks INT-O
Expanzní modul 8 PGM výstupů, volitelný typ OC nebo RELÉ 1 610 K21% 1 948,10 K

1 ks
ETHM-1 Plus
Komunikační modul Ethernet pro připojení ústředen INTEGRA,
INTEGRA PLUS a VERSA do sítě LAN (TCP/IP). Možnost vzdálené
správy a ovládání
3 772 K 21% 4 564,12 K

1 ks
INT-GSM LTE
Sběrnicový GSM LTE/HSPA+/EDGE/GPRS komunikátor pro
ústředny INTEGRA a INTEGRA Plus, podpora 2 SIM karet, podpora
spojení přes server SATEL, vzdálené ovládání - SMS, CLIP, mobilní
aplikace INTEGRA CONTROL
5 105 K 21% 6 177,05 K

1 ks
TR60VA
Krytý transformátor 230V/20V AC, 60VA, pro kryt OPU-3 a ústřednu
INTEGRA 128WRL
833 K 21% 1 007,93 K

1 ks AKU CJ-12/18Ah
12V, 18Ah, AGM akumulátor, olověný 1 319 K 21% 1 595,99 K

1 ks
INT-KLFR-W
LCD klávesnice s integrovanou čtečkou bezkontaktních ID (EM
MARIN 125kHz)
3 618 K 21% 4 377,78 K

3 ks
ACU-220
Univerzální základnová stanice pro bezdrátový systém ABAX2, až
48 bezdrátových zařízení
3 445 K 21% 12 505,35 K

9 ks

APD-200
Motion Detector - bezdrátový PIR QUAD detektor systému
ABAX/ABAX 2/BE WAVE, 868MHz, pokročilé provedení čočky 15 m
x 24 m / 90°, podhled, digitální zpracování, dynamická teplotní
kompenzace
1 736 K 21% 18 905,04 K

12 ks
SLIM-PIR
Digitální PIR detektor pohybu, oblast detekce 15x20m, 90°, digitální
zpracování signálu a teplotní kompenzace, vestavěné rezistory 2 x
1,1 kΩ, vyměnitelný přední kryt s čočkou
452 K 21% 6 563,04 K

2 ks
INT-E
Expanzní modul 8 zón, podpora zapojení NO, NC, EOL, 2EOL a 3EOL,
volitelná hodnota zakončovacích rezistorů
1 227 K 21% 2 969,34 K

34 ks
AXD-200
Multipurpose Detector - univerzální bezdrátový detektor
ABAX/ABAX 2/BE WAVE, 868MHz, pracovní režimy: magnetický
detektor, dvoukanálový magnetický detektor
1 611 K 21% 66 276,54 K

9 ks
AGD-200
Glass Break Detector - bezdrátový detektor tříštění skla systému
ABAX/ABAX 2/BE WAVE, 868MHz, tabulové, vrstvené a tvrzené sklo
1 957 K  21% 21 311,73 K

150 m Kabeláž
Sykfy 3x2x0.5 8 K 21% 1 452 K

1 x Připojení na PCO
FIDES, práce, zapojení, přijímač... 150 000 K 21% 181 500 K

60 m Kabeláž
Koax černý, měď 17 K  21% 1 234,20 K

120 h Práce 590 K 21% 85 668 K

1 kpl Nastavení systému 14 240 K 21% 17 230,40 K

Celkem bez DPH 367 757 K

DPH 21% 77 228,97 K

444 985,97 Kč