PŘÍLOHA 2

| Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) – Záznam o změně závazku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Označení/číslo původní Smlouvy: Č.j.: 9474/SFDI/310183/22953/2022 CES SFDI 47/2022 Dílo: Rekonstrukce sídla SFDI II. |  | Další identifikace (Číslo SO/PS/ číslo Změny) ASR / 012.3 Lešení | Číslo Změnového listu: 012.3 |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: 012.3 Objednatel: STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ,IČO: 708 56 508 Správce stavby: SDRUŽENÍ REALSTAV+GARNETS+BMS – rekonstrukce budovy SFDI - REALSTAV MB spol. s r.o., IČ: 25685210 (první společník) Zhotovitel: GEOSAN GROUP A.S., IČ: 281 69 522 Přílohy Změnového listu: schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-článkem 8.3 [Harmonogram] a Doby pro dokončení: irelevantní (změna nemá vliv na smluvní harmonogram) - Cenová kalkulace vlivu změny na smluvní rozpočet - Původní návrh – Schéma montáže lešení způsobem předpokládaného „Vykrakorcování“ - Realizované řešení – „Lešení po obvodu budovy od terénu“; Paré č. 1 2 3; Příjemce Objednatel Správce stavby Zhotovitel. |
| Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny: |  |  |  |
| Pro provádění prací v prostoru 8. NP a střechy počítal Zhotovitel v nabídce pouze s montáží lešení „vykrakorconého“ v prostoru 7. NP a „baldachýnu“ (provizorního zakrytí prostoru staveniště v 8. NP a střechy) po dobu provádění prací v této části stavby. V průběhu provádění průzkumových prací bylo zjištěno, že stávající konstrukce budovy (před nosnou železobetonovou konstrukci je předsazen nenosný obvodový plášť) toto řešení neumožní. Lešení bylo nutné postavit již od stávajícího terénu, a to ze všech tří obvodových stran budovy. Celková cena víceprací je stanovena: - cena víceprací vychází z nacenění montáže lešení po celém obvodu budovy (viz příloha (b)), z ceny pronájmu lešení po dobu nezbytnou pro realizaci prací 8. NP (154 dnů) a ceny demontáže lešení. Pro výpočet víceprací byly použity položky ceníku URS. - cena méněprací, odpočet za nerealizované „vykrakorcování“ (viz příloha (c)), vychází z ceny díla dle SoD, položka „Ostatní náklady“ a zahrnuje cenu montáže „vykrakorcování“, cenu pronájmu „vykrakorcování“ po dobu nezbytné pro realizaci prací 8. NP (154 dnů) a ceny demontáže „vykrakorcování. Doba pronájmu lešení (lhůta nezbytná pro realizaci prací 8. NP) je stanovena na základě termínů daných smluvním harmonogramem a zohledňuje posloupnost prací při realizaci 8. NP, které je nutné provádět přímo z lešení nebo jejich provádění není bez existence lešení možné (např. montáž konstrukčních prvků ocelové konstrukce a střešního pláště, montáž klempířských prvků, provádění prací, kdy lešení tvoří nutnou součást zařízení ochrany bezpečnosti a zdraví při práci, apod.). Zhotovitel nárokuje pouze změnu konstrukčního řešení lešení z „vykrakorcovaného baldychýnu“ na klasické lešení. Doba realizace, pronájmu je shodná, tak jak bylo uvažováno v nabídce a zadávací dokumentaci. Pronájem lešení, DIO, zábory v delším časovém úseku jdou na náklady Zhotovitele. Zařazení a posouzení zařazení podle ZZVZ: §222, odst. 6.. |
| Údaje v Kč bez DPH: Cena vypuštěných prací; Cena dodatečných prací; Saldo. 579 603,22; 1 705 284,29; 1 125 681,07. . |
| Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku: |  |  |  |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |  |  |  |
| Zhotovitel | Jméno: XXXXX | Datum a podpis: |  |
| Správce stavby – technický dozor stavebníka (TDS) | Jméno: XXXXX | Datum a podpis: |  |
| Správce stavby | Jméno: XXXXX | Datum a podpis: |  |
| Objednatel (kalkulace) | Jméno: Ing. Kamil Štrobl, Ph.D. | Datum a podpis: |  |
| Objednatel | Jméno: Ing. Lucie Bartáková | Datum a podpis: |  |
|  |  |  | Číslo paré: |