PŘÍLOHA 2

| Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) – Záznam o změně závazku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Označení/číslo původní Smlouvy: Č.j.: 9474/SFDI/310183/22953/2022 CES SFDI 47/2022 Dílo: Rekonstrukce sídla SFDI II. |  | Další identifikace (Číslo SO/PS/ číslo Změny) ASR / 021 ACS | Číslo Změnového listu: 021 |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: 012.10 Objednatel: STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, IČO: 708 56 508 Správce stavby: SDRUŽENÍ REALSTAV+GARNETS+BMS – rekonstrukce budovy SFDI - REALSTAV MB spol. s r.o., IČ: 25685210 (první společník) Zhotovitel: GEOSAN GROUP A.S., IČ: 281 69 522 Přílohy Změnového listu: schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-článkem 8.3 [Harmonogram] a Doby pro dokončení: irelevantní (změna nemá vliv na smluvní harmonogram): př. a) CN_ZL021_ACS př. b) CN_3. etapa dopl. mechatr. nad rámec SoD př. c) CN_4. etapa_doplnění mechatr. nad rámec SoD př. d) CN_doplnění motor. zámku v místn. č.635 př. e) CN_IP interkomu_varianta_modulární_2N IP Verso; Paré č. 1 2 3; Příjemce Objednatel Správce stavby Zhotovitel. |
| Iniciátor změny: Objednatel. Popis Změny: |  |  |  |
| Instalace mechatronických vložek: Na základě požadavku HZS, který vzešel z kontrolní obhlídky objektu před jeho napojením na pult centrální požární ochrany (PCO), bylo nutné sjednotit systém přístupu k jednotlivým prostorám v budově tak, aby v případě zásahu byla zajištěna rychlá a efektivní evakuace či kontrola prostor. Z tohoto důvodu bylo nad rámec původního zadání objednatele požadováno osazení mechatronických vložek, které umožňují centralizovanou správu přístupových práv a zároveň zachovávají vysoký stupeň zabezpečení - viz příloha b) a c). Zařazení a posouzení zařazení podle ZZVZ: §222, odst. 6. Doplnění motorického zámku u serverovny (6. NP): V souvislosti s implementací systému elektronické kontroly vstupu (čteček karet) do serverovny v 6. nadzemním podlaží bylo nutné doplnit motorický zámek. Tento krok umožňuje nejen propojení se systémem čteček, ale zároveň umožňuje zachovat stávající dveře, čímž se minimalizují stavební zásahy a související náklady – viz př. d). Zařazení a posouzení zařazení podle ZZVZ: §222, odst. 6. Instalace nového interkomu: Na základě dodatečného požadavku objednatele bylo specifikováno rozšíření komunikační infrastruktury o nový interkom. Tento požadavek reaguje na potřebu zajištění lepší komunikace v rámci budovy, především pro účely řízeného vstupu návštěv a zvýšení úrovně bezpečnosti objektu viz př. e). Zařazení a posouzení zařazení podle ZZVZ: §222, odst. 4 Zadavatel při přípravě ZD stavby postupoval s náležitou péčí, neboť vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jakou vyžaduje ona profese. Zadavatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto odchylku předvídat.. |
| Údaje v Kč bez DPH: Cena dle § 222, odst. 4); Cena dle § 222, odst. 6); Saldo. 67 951,20; 637 164,40; 705 115,60. |
| Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku: |  |  |  |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |  |  |  |
| Zhotovitel | Jméno: xxxxx | Datum a podpis: |  |
| Správce stavby – technický dozor stavebníka (TDS) | Jméno: xxxxx | Datum a podpis: |  |
| Správce stavby | Jméno: xxxxx | Datum a podpis: |  |
| Objednatel (kalkulace) | Jméno: Ing. Kamil Štrobl, Ph.D. | Datum a podpis: |  |
| Objednatel | Jméno: Ing. Lucie Bartáková | Datum a podpis: |  |
|  |  |  | Číslo paré: |