Příloha č. 1 ke Kupní smlouvě

| Název položky | Počet MJ | Cena/MJ | Sleva | Cena po slevě | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plastové předizolované potrubí single, max 95oC, PN6; d63/DA126 | 312,00 m | 1 822,0179 Kč | 54,00% | 261 496,01 Kč | 261 496,01 Kč |
| Plastové předizolované potrubí single, max 95oC, PN6; d50/DA111 | 86,00 m | 1 364,6129 Kč | 54,00% | 53 984,08 Kč | 53 984,08 Kč |
| Lisovaný přechod navařovací potrubí si, PN6; d50/DN40 | 12 ks | 1 737,6324 Kč | 45,00% | 11 468,37 Kč | 11 468,37 Kč |
| Smršťovací ukončovací manžeta single d25-d50/DS76-DA126 | 12 ks | 788,3585 Kč | 45,00% | 5 203,17 Kč | 5 203,17 Kč |
| Lisovaný přechod navařovací pro PE-Xa SDR 11, max 95oC, PN6, d63/DN 50 | 12 ks | 3 004,429 Kč | 45,00% | 19 829,23 Kč | 19 829,23 Kč |
| Smršťovací ukončovací manžeta single d60-d76/DA125-DA14225-d50/DS76-DA126 | 12 ks | 986,7785 Kč | 45,00% | 6 512,74 Kč | 6 512,74 Kč |
| Lisovaná spojka ro PE-Xa SDR 11, max 95oC, PN6, d63/d63 | 1 ks | 3 798,6159 Kč | 45,00% | 2 089,24 Kč | 2 089,24 Kč |
| Doizolování spoje – přímé DA 126 | 1 ks | 2 240,9046 Kč | 45,00% | 1 232,50 Kč | 1 232,50 Kč |
| Celkem |  |  |  |  | 347 342,73 Kč |
| Sleva za platbu předem (4%) |  |  |  |  | 14.472,61 Kč |
| Celkem k úhradě |  |  |  |  | 347 342,73 Kč |