Příloha č. 3

| Ozn. | Položka | ks | Cena za 1 ks | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jelínkův sál |  |  |  |  |
| S1 | Lištové svítidlo zoom, 20W, 3K, Dimm | 33 | 11 928 Kč | 393 624 Kč |
| S2 | Lištové svítidlo zoom, 20W, Tunable white, Dimm | 20 | 13 820 Kč | 276 400 Kč |
| S1 + | Optické příslušenství Wallwasher | 65 | 419 Kč | 27 235 Kč |
| S1++ | Optické příslušenství Oval | 35 | 419 Kč | 14 665 Kč |
| S3 | Lištové svítidlo s rámovací optikou 20W, Tunable white, Dimm | 6 | 20 842 Kč | 125 052 Kč |
| L4 | 3F lišta bílá, d.4m | 12 | 5 694 Kč | 68 328 Kč |
| L3 | 3F lišta bílá, d.3m | 12 | 4 599 Kč | 55 188 Kč |
| L2 | 3F lišta bílá, d.2m | 7 | 3 139 Kč | 21 973 Kč |
| FSP | Flexibilní spojka bílá, el. Průběžná | 6 | 2 150 Kč | 12 900 Kč |
| LSPR | L spojka bílá, el. Průběžná | 10 | 1 092 Kč | 10 920 Kč |
| LST | T spojka bílá, el. Průběžná | 3 | 1 468 Kč | 4 404 Kč |
| LSP | Spojka přímá, el. Průběžná | 10 | 358 Kč | 3 580 Kč |
| LN | Napječ 3F lišt bílý | 1 | 723 Kč | 723 Kč |
| LZ | Lankový závěs | 98 | 727 Kč | 71 246 Kč |
| Palác Šlechtičen - kaple |  |  |  |  |
| S1 | Lištové svítidlo zoom, 20W, 3K, Dimm | 10 | 11 928 Kč | 119 280 Kč |
| L3 | 3F lišta bílá, d.3m | 4 | 4 599 Kč | 18 396 Kč |
| LN | Napječ 3F lišt bílý | 4 | 723 Kč | 2 892 Kč |
| LK | Izolační koncovka 3F lišty | 4 | 73 Kč | 292 Kč |
| LZ | Lankový závěs | 6 | 727 Kč | 4 362 Kč |
| V | Výložník ocelový atypický, lakovaný; instalace z kůru přes zábradlí bez kotvení, fixace svěrným způsobem | 6 | 3 000 Kč | 18 000 Kč |
| ST | Stojan 3m dvoustranný bílý (délka kabelu se zástrčkou od podesty 5m / černý), délka lišt ve stojanu 1m , instalované shora, napaječ dole | 2 | 21 500 Kč | 43 000 Kč |
| S4 | Lištové svítidlo zoom do stojanu, 10W, 3K, Dimm | 12 | 9 641 Kč | 115 692 Kč |
|  |  |  |  | 0 Kč |
| M | Instalace vč. Dopravy a výškových prací | 1 | 87 000 Kč | 87 000 Kč |
| OBS | Seřízení svítidel a školení obsluhy | 1 | 11 000 Kč | 11 000 Kč |
| Celkem bez DPH |  |  |  | 1 506 152,00 Kč |
| Celkem vč. DPH |  |  |  | 1 822 443,92 Kč |