VZ - interírové vybavení VVS

| KALKULACE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKCE: VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO ZÁCHRANNÉ SLUŽBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OZN. | Položka | Popis položky (ŠxHxV mm) | MJ | Počet | Cena /MJ bez DPH | Celkem bez DPH | DPH | Cena DPH | Cena s DPH |
| ŠKOLÍCÍ ČÁST - VOLNÝ NÁBYTEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CENY POLOŽEK VČETNĚ ZAMĚŘENÍ, ZPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, DOPRAVY A MONTÁŽE NA MÍSTĚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09 CVIČNÝ BYT (KUCHYNĚ S LOŽNICÍ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | SK1 | Policová skříň | 800x400x2000 mm vč. soklu 100 mm, uzamykatelné, desky DTD tl. 18 mm, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 3 | 7 050,00 Kč | 21 150,00 Kč | 21% | 4 441,50 Kč | 25 591,50 Kč |
| 2. | NSK1 | Nástavec nad SK1 | 800x400x590 mm, uzamykatelné, desky DTD tl. 18 mm, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 3 | 4 130,00 Kč | 12 390,00 Kč | 21% | 2 601,90 Kč | 14 991,90 Kč |
| 3. | POS1 | Postel s roštěm a matrací | 2070x960x270 mm, kovová konstrukce, bílý lak, pěnová matrace | ks | 2 | 7 810,00 Kč | 15 620,00 Kč | 21% | 3 280,20 Kč | 18 900,20 Kč |
| 4. |  | Lednice | 560x575x845 mm, volně stojící podstavná kombinovaná lednice, mrazák umístěný v horní části, možnost změny otevírání dveří, objem chladničky 107 l, barva bílá, LED osvětlení | ks | 1 | 7 650,00 Kč | 7 650,00 Kč | 21% | 1 606,50 Kč | 9 256,50 Kč |
| 5. |  | Mikrovlnná trouba | 440x364x259 mm, volně stojící, objem 20l, průměr talíře 25cm | ks | 1 | 3 850,00 Kč | 3 850,00 Kč | 21% | 808,50 Kč | 4 658,50 Kč |
| 2.10 CVIČNÝ BYT (OBÝVACÍ POKOJ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | KS1 | Konferenční stolek | 800x500x450 mm, desky DTD tl. 36/18 mm, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 1 | 3 210,00 Kč | 3 210,00 Kč | 21% | 674,10 Kč | 3 884,10 Kč |
| 7. | KRE1 | Křeslo | 700x730x750 mm, šířka sedáku 570 mm, hloubka sedáku 460 mm, výška sedáku 430 mm, oranžová látka | ks | 1 | 7 150,00 Kč | 7 150,00 Kč | 21% | 1 501,50 Kč | 8 651,50 Kč |
| 8. | SK1 | Policová skříň | 800x400x2000 mm vč. soklu 100 mm, uzamykatelné, desky DTD tl. 18 mm, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 2 | 7 050,00 Kč | 14 100,00 Kč | 21% | 2 961,00 Kč | 17 061,00 Kč |
| 9. | NSK1 | Nástavec nad SK1 | 800x400x590 mm, uzamykatelné, desky DTD tl. 18 mm, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 2 | 4 130,00 Kč | 8 260,00 Kč | 21% | 1 734,60 Kč | 9 994,60 Kč |
| 10. | TS1 | Televizní stolek | 1200x400x600 mm, desky DTD tl. 36/18 mm, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 1 | 3 510,00 Kč | 3 510,00 Kč | 21% | 737,10 Kč | 4 247,10 Kč |
| 11. | POH1 | Pohovka | 1990x930x820 mm, šířka sedáku 1670 mm, hloubka sedáku 610 mm, výška sedáku 470 mm, světle šedá látka | ks | 1 | 11 150,00 Kč | 11 150,00 Kč | 21% | 2 341,50 Kč | 13 491,50 Kč |
| 2.11 WORKSHOP MÍSTNOST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Nástěnná tabule | 2400x1200 mm, magnetická tabule se smaltovaným povrchem, pro psaní popisovačem, hliníkový rám, držák na psací potřeby | ks | 1 | 5 270,00 Kč | 5 270,00 Kč | 21% | 1 106,70 Kč | 6 376,70 Kč |
| 13. | ST1 | Školící stůl | 1500x550x760 mm, deska DTD tl. 18 mm, atypická kovová podnož, černý lak, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 1 | 4 620,00 Kč | 4 620,00 Kč | 21% | 970,20 Kč | 5 590,20 Kč |
| 14. | ŽS1 | Židle stohovatelná | 470x600x830 mm, šířka sedáku 450 mm, hloubka sedáku 470 mm, výška sedáku 460 mm, černá kostra, látka BONDAI - 4011, opěrák opatřen černou prodyšnou síťovinou, stohovatelnost 5 ks | ks | 8 | 2 340,00 Kč | 18 720,00 Kč | 21% | 3 931,20 Kč | 22 651,20 Kč |
| 2.12 WORKSHOP MÍSTNOST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Nástěnná tabule | 2400x1200 mm, magnetická tabule se smaltovaným povrchem, pro psaní popisovačem, hliníkový rám, držák na psací potřeby | ks | 1 | 5 270,00 Kč | 5 270,00 Kč | 21% | 1 106,70 Kč | 6 376,70 Kč |
| 16. | ST1 | Školící stůl | 1500x550x760 mm, deska DTD tl. 18 mm, atypická kovová podnož, černý lak, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 1 | 4 620,00 Kč | 4 620,00 Kč | 21% | 970,20 Kč | 5 590,20 Kč |
| 17. | ŽS1 | Židle stohovatelná | 470x600x830 mm, šířka sedáku 450 mm, hloubka sedáku 470 mm, výška sedáku 460 mm, černá kostra, látka BONDAI - 4011, opěrák opatřen černou prodyšnou síťovinou, stohovatelnost 5 ks | ks | 8 | 2 340,00 Kč | 18 720,00 Kč | 21% | 3 931,20 Kč | 22 651,20 Kč |
| 2.13 ZASEDACÍ MÍSTNOST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Nástěnná tabule | 2400x1200 mm, magnetická tabule se smaltovaným povrchem, pro psaní popisovačem, hliníkový rám, držák na psací potřeby | ks | 1 | 5 270,00 Kč | 5 270,00 Kč | 21% | 1 106,70 Kč | 6 376,70 Kč |
| 19. | OS1 | Odkládací stůl | 1000x400x760 mm, desky DTD tl. 36/18 mm, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 1 | 3 530,00 Kč | 3 530,00 Kč | 21% | 741,30 Kč | 4 271,30 Kč |
| 20. | SK2 | Policová skříň | 1000x400x2000 mm vč. soklu 100 mm, uzamykatelné, desky DTD tl. 18 mm, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 5 | 8 290,00 Kč | 41 450,00 Kč | 21% | 8 704,50 Kč | 50 154,50 Kč |
| 21. | NSK2 | Nástavec nad SK2 | 1000x400x590 mm, uzamykatelné, desky DTD tl. 18 mm, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 5 | 14 580,00 Kč | 72 900,00 Kč | 21% | 15 309,00 Kč | 88 209,00 Kč |
| 22. | ST2 | Zasedací stůl | 1400x1000x760 mm, deska DTD tl. 36 mm, atypická kovová podnož, černý lak, zásuvkový box: 2x 230V, 1x USB A/C, 1x RJ45, 1x HDMI, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 2 | 6 470,00 Kč | 12 940,00 Kč | 21% | 2 717,40 Kč | 15 657,40 Kč |
| 23. | ŽK1 | Židle konferenční | 560x590x830 mm, šířka sedáku 450 mm, hloubka sedáku 470 mm, výška sedáku 460 mm, výška područek 610 mm, černá kostra, látka BONDAI - 4011, opěrák opatřen černou prodyšnou síťovinou, stohovatelnost 5 ks | ks | 8 | 2 410,00 Kč | 19 280,00 Kč | 21% | 4 048,80 Kč | 23 328,80 Kč |
| 2.14 IT UČEBNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  | Závěs | látka backout, řasení 1:1,85 (plochá řasící páska) | ses | 1 | 21 650,00 Kč | 21 650,00 Kč | 21% | 4 546,50 Kč | 26 196,50 Kč |
| 25. |  | Nástěnná tabule | 2400x1200 mm, magnetická tabule se smaltovaným povrchem, pro psaní popisovačem, hliníkový rám, držák na psací potřeby | ks | 1 | 5 270,00 Kč | 5 270,00 Kč | 21% | 1 106,70 Kč | 6 376,70 Kč |
| 26. | K1 | Zásuvkový kontejner | 434x600x600 mm, desky DTD tl. 18 mm, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 1 | 6 220,00 Kč | 6 220,00 Kč | 21% | 1 306,20 Kč | 7 526,20 Kč |
| 27. | L1 | Lavice | 1950x400x450 mm, desky DTD tl. 18 mm, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 1 | 4 940,00 Kč | 4 940,00 Kč | 21% | 1 037,40 Kč | 5 977,40 Kč |

| 28. | OS1 | Odkládací stůl | 1000x400x760 mm, desky DTD tl. 36/18 mm, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 1 | 3 530,00 Kč | 3 530,00 Kč | 21% | 741,30 Kč | 4 271,30 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. | SK3 | Policová skříň | 950x400x2000 mm vč. soklu 100 mm, uzamykatelné, desky DTD tl. 18 mm, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 3 | 8 780,00 Kč | 26 340,00 Kč | 21% | 5 531,40 Kč | 31 871,40 Kč |
| 30. | ST1 | Školící stůl | 1500x550x760 mm, deska DTD tl. 18 mm, atypická kovová podnož, černý lak, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 6 | 4 620,00 Kč | 27 720,00 Kč | 21% | 5 821,20 Kč | 33 541,20 Kč |
| 31. | ST3 | Pracovní stůl | 2500x800x760 mm, deska DTD tl. 36 mm, atypická kovová podnož, černý lak, 3x kabelová průchodka, zásuvkový box: 2x 230V, 1x USB A/C, 1x RJ45, 1x HDMI, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 1 | 7 580,00 Kč | 7 580,00 Kč | 21% | 1 591,80 Kč | 9 171,80 Kč |
| 32. | ŽS1 | Židle stohovatelná | 470x600x830 mm, šířka sedáku 450 mm, hloubka sedáku 470 mm, výška sedáku 460 mm, černá kostra, látka BONDAI - 4011, opěrák opatřen černou prodyšnou síťovinou, stohovatelnost 5 ks | ks | 13 | 2 340,00 Kč | 30 420,00 Kč | 21% | 6 388,20 Kč | 36 808,20 Kč |
| 2.18 WORKSHOP MÍSTNOST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | ST4 | Zasedací stůl | 2000x1000x760 mm, deska DTD tl. 36 mm, atypická kovová podnož, černý lak, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 1 | 7 170,00 Kč | 7 170,00 Kč | 21% | 1 505,70 Kč | 8 675,70 Kč |
| 34. | ŽK1 | Židle konferenční | 560x590x830 mm, šířka sedáku 450 mm, hloubka sedáku 470 mm, výška sedáku 460 mm, výška područek 610 mm, černá kostra, látka BONDAI - 4011, opěrák opatřen černou prodyšnou síťovinou, stohovatelnost 5 ks | ks | 6 | 2 410,00 Kč | 14 460,00 Kč | 21% | 3 036,60 Kč | 17 496,60 Kč |
| 2.19 UČEBNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. |  | Závěs | látka backout, řasení 1:1,85 (plochá řasící páska) | set | 1 | 21 650,00 Kč | 21 650,00 Kč | 21% | 4 546,50 Kč | 26 196,50 Kč |
| 36. |  | Nástěnná tabule | 2400x1200 mm, magnetická tabule se smaltovaným povrchem, pro psaní popisovačem, hliníkový rám, držák na psací potřeby | ks | 2 | 5 270,00 Kč | 10 540,00 Kč | 21% | 2 213,40 Kč | 12 753,40 Kč |
| 37. | ST1 | Školící stůl | 1500x550x760 mm, deska DTD tl. 18 mm, atypická kovová podnož, černý lak, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 8 | 4 620,00 Kč | 36 960,00 Kč | 21% | 7 761,60 Kč | 44 721,60 Kč |
| 38. | ST5 | Školící stůl | 1500x800x760 mm, deska DTD tl. 18 mm, atypická kovová podnož, černý lak, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 1 | 4 980,00 Kč | 4 980,00 Kč | 21% | 1 045,80 Kč | 6 025,80 Kč |
| 39. | L2 | Lavice | 1250x400x450 mm, desky DTD tl. 18 mm, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 2 | 3 830,00 Kč | 7 660,00 Kč | 21% | 1 608,60 Kč | 9 268,60 Kč |
| 40. | ŽS1 | Židle stohovatelná | 470x600x830 mm, šířka sedáku 450 mm, hloubka sedáku 470 mm, výška sedáku 460 mm, černá kostra, látka BONDAI - 4011, opěrák opatřen černou prodyšnou síťovinou, stohovatelnost 5 ks | ks | 18 | 2 340,00 Kč | 42 120,00 Kč | 21% | 8 845,20 Kč | 50 965,20 Kč |
| 2.20 KANCELÁŘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | N1 | Nástěnka se skříňkou | Nástěnka se skříňkou 1800x400x1240 mm, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla | ks | 1 | 5 440,00 Kč | 5 440,00 Kč | 21% | 1 142,40 Kč | 6 582,40 Kč |
| 42. |  | Nástěnná tabule | 2400x1200 mm, magnetická tabule se smaltovaným povrchem, pro psaní popisovačem, hliníkový rám, držák na psací potřeby | ks | 1 | 5 270,00 Kč | 5 270,00 Kč | 21% | 1 106,70 Kč | 6 376,70 Kč |
| 43. | K1 | Zásuvkový kontejner | 434x600x600 mm, desky DTD tl. 18 mm, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 1 | 6 220,00 Kč | 6 220,00 Kč | 21% | 1 306,20 Kč | 7 526,20 Kč |
| 44. | SK2 | Policová skříň | 1000x400x2000 mm vč. soklu 100 mm, uzamykatelné, desky DTD tl. 18 mm, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 1 | 8 290,00 Kč | 8 290,00 Kč | 21% | 1 740,90 Kč | 10 030,90 Kč |
| 45. | SK4 | Šatní skříň | 1000x500x2000 mm vč. soklu 100 mm, uzamykatelné, výsuvný věšák, 2x ventilační mřížka, desky DTD tl. 18 mm, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 1 | 8 850,00 Kč | 8 850,00 Kč | 21% | 1 858,50 Kč | 10 708,50 Kč |
| 46. | ST6 | Pracovní stůl | 1800x800x760 mm, deska DTD tl. 36 mm, atypická kovová podnož, černý lak, 2x kabelová průchodka, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 1 | 6 160,00 Kč | 6 160,00 Kč | 21% | 1 293,60 Kč | 7 453,60 Kč |
| 47. | ST6A | Pracovní stůl | 1500x550x760 mm, deska DTD tl. 36 mm, atypická kovová podnož, černý lak, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 1 | 5 150,00 Kč | 5 150,00 Kč | 21% | 1 081,50 Kč | 6 231,50 Kč |
| 48. | ŽK1 | Židle konferenční | 560x590x830 mm, šířka sedáku 450 mm, hloubka sedáku 470 mm, výška sedáku 460 mm, výška područek 610 mm, černá kostra, látka BONDAI - 4011, opěrák opatřen černou prodyšnou síťovinou, stohovatelnost 5 ks | ks | 2 | 2 410,00 Kč | 4 820,00 Kč | 21% | 1 012,20 Kč | 5 832,20 Kč |
| 49. | ŽP1 | Židle pracovní | šířka sedáku 510 mm, hloubka sedáku 460 mm, stavitelná výška sedáku 440 - 550 mm, výškově stavitelné područky, plochý ocelový chromový kříž s průměrem 640 mm látka BONDAI - 4011, vysoký fixní síťovaný opěrák, pogumované kolečka, plynový píst | ks | 1 | 4 350,00 Kč | 4 350,00 Kč | 21% | 913,50 Kč | 5 263,50 Kč |
| 2.21 SEKRETARIÁT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | N1 | Nástěnka se skříňkou | Nástěnka se skříňkou 1800x400x1240 mm, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 1 | 7 440,00 Kč | 7 440,00 Kč | 21% | 1 562,40 Kč | 9 002,40 Kč |
| 51. | K1 | Zásuvkový kontejner | 434x600x600 mm, desky DTD tl. 18 mm, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 1 | 6 220,00 Kč | 6 220,00 Kč | 21% | 1 306,20 Kč | 7 526,20 Kč |
| 52. | SK2 | Policová skříň | 1000x400x2000 mm vč. soklu 100 mm, uzamykatelné, desky DTD tl. 18 mm, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 2 | 8 290,00 Kč | 16 580,00 Kč | 21% | 3 481,80 Kč | 20 061,80 Kč |
| 53. | SK4 | Šatní skříň | 1000x500x2000 mm vč. soklu 100 mm, uzamykatelné, výsuvný věšák, 2x ventilační mřížka, desky DTD tl. 18 mm, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 1 | 8 850,00 Kč | 8 850,00 Kč | 21% | 1 858,50 Kč | 10 708,50 Kč |
| 54. | ST6 | Pracovní stůl | 1800x800x760 mm, deska DTD tl. 36 mm, atypická kovová podnož, černý lak, 2x kabelová průchodka, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 1 | 6 160,00 Kč | 6 160,00 Kč | 21% | 1 293,60 Kč | 7 453,60 Kč |

| 55. | ST6A | Pracovní stůl | 1500x550x760 mm, deska DTD tl. 36 mm, atypická kovová podnož, černý lak, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 1 | 5 150,00 Kč | 5 150,00 Kč | 21% | 1 081,50 Kč | 6 231,50 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56. | ŽK1 | Židle konferenční | 560x590x830 mm, šířka sedáku 450 mm, hloubka sedáku 470 mm, výška sedáku 460 mm, výška područek 610 mm, černá kostra, látka BONDAI - 4011, opěrák opatřen černou prodyšnou síťovinou, stohovatelnost 5 ks | ks | 2 | 2 410,00 Kč | 4 820,00 Kč | 21% | 1 012,20 Kč | 5 832,20 Kč |
| 57. | ŽP1 | Židle pracovní | šířka sedáku 510 mm, hloubka sedáku 460 mm, stavitelná výška sedáku 440 - 550 mm, výškově stavitelné područky, plochý ocelový chromový kříž s průměrem 640 mm látka BONDAI - 4011, vysoký fixní síťovaný opěrák, pogumované kolečka, plynový píst | ks | 1 | 4 350,00 Kč | 4 350,00 Kč | 21% | 913,50 Kč | 5 263,50 Kč |
| 2.22 KANCELÁŘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | N1 | Nástěnka se skříňkou | Nástěnka se skříňkou 1800x400x1240 mm, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 2 | 7 440,00 Kč | 14 880,00 Kč | 21% | 3 124,80 Kč | 18 004,80 Kč |
| 59. | K1 | Zásuvkový kontejner | 434x600x600 mm, desky DTD tl. 18 mm, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 2 | 6 220,00 Kč | 12 440,00 Kč | 21% | 2 612,40 Kč | 15 052,40 Kč |
| 60. | SK2 | Policová skříň | 1000x400x2000 mm vč. soklu 100 mm, uzamykatelné, desky DTD tl. 18 mm, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 2 | 8 290,00 Kč | 16 580,00 Kč | 21% | 3 481,80 Kč | 20 061,80 Kč |
| 61. | SK4 | Šatní skříň | 1000x500x2000 mm vč. soklu 100 mm, uzamykatelné, výsuvný věšák, 2x ventilační mřížka, desky DTD tl. 18 mm, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 1 | 8 850,00 Kč | 8 850,00 Kč | 21% | 1 858,50 Kč | 10 708,50 Kč |
| 62. | ST6 | Pracovní stůl | 1800x800x760 mm, deska DTD tl. 36 mm, atypická kovová podnož, černý lak, 2x kabelová průchodka, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 2 | 6 160,00 Kč | 12 320,00 Kč | 21% | 2 587,20 Kč | 14 907,20 Kč |
| 63. | ŽP1 | Židle pracovní | šířka sedáku 510 mm, hloubka sedáku 460 mm, stavitelná výška sedáku 440 - 550 mm, výškově stavitelné područky, plochý ocelový chromový kříž s průměrem 640 mm látka BONDAI - 4011, vysoký fixní síťovaný opěrák, pogumované kolečka, plynový píst | ks | 2 | 4 350,00 Kč | 8 700,00 Kč | 21% | 1 827,00 Kč | 10 527,00 Kč |
| 64. |  | Lednice | 560x575x845 mm, volně stojící podstavná kombinovaná lednice, mrazák umístěný v horní části, možnost změny otevírání dveří, objem chladničky 107 l, barva bílá, LED osvětlení | ks | 1 | 7 650,00 Kč | 7 650,00 Kč | 21% | 1 606,50 Kč | 9 256,50 Kč |
| 65. |  | Mikrovlnná trouba | 440x364x259 mm, volně stojící, objem 20l, průměr talíře 25cm | ks | 1 | 3 850,00 Kč | 3 850,00 Kč | 21% | 808,50 Kč | 4 658,50 Kč |
| CVIČNÁ ČÁST - VOLNÝ NÁBYTEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.09 CHODBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | SK5 | Policová skříň | 800x500x2000 mm vč. soklu 100 mm, uzamykatelné, desky DTD tl. 18 mm, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 4 | 7 550,00 Kč | 30 200,00 Kč | 21% | 6 342,00 Kč | 36 542,00 Kč |
| 67. | NSK5 | Nástavec nad SK5 | 800x500x590 mm, uzamykatelné, desky DTD tl. 18 mm, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 4 | 4 350,00 Kč | 17 400,00 Kč | 21% | 3 654,00 Kč | 21 054,00 Kč |
| 1.10 SKLAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | SK5 | Policová skříň | 800x500x2000 mm vč. soklu 100 mm, uzamykatelné, desky DTD tl. 18 mm, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 2 | 7 550,00 Kč | 15 100,00 Kč | 21% | 3 171,00 Kč | 18 271,00 Kč |
| 69. | NSK5 | Nástavec nad SK5 | 800x500x590 mm, uzamykatelné, desky DTD tl. 18 mm, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 2 | 4 350,00 Kč | 8 700,00 Kč | 21% | 1 827,00 Kč | 10 527,00 Kč |
| 70. | REG | Regál | 900x450x1972 mm, 5x police, celokovová konstrukce, pozink | ks | 3 | 3 570,00 Kč | 10 710,00 Kč | 21% | 2 249,10 Kč | 12 959,10 Kč |
| 1.15 CVIČNÁ MÍSTNOST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. |  | Nástěnná tabule | 2400x1200 mm, magnetická tabule se smaltovaným povrchem, pro psaní popisovačem, hliníkový rám, držák na psací potřeby | ks | 1 | 5 270,00 Kč | 5 270,00 Kč | 21% | 1 106,70 Kč | 6 376,70 Kč |
| 72. | K1 | Zásuvkový kontejner | 434x600x600 mm, desky DTD tl. 18 mm, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 1 | 6 220,00 Kč | 6 220,00 Kč | 21% | 1 306,20 Kč | 7 526,20 Kč |
| 73. | ST7 | Pracovní stůl | 1600x800x760 mm, deska DTD tl. 36 mm, atypická kovová podnož, černý lak, 2x kabelová průchodka, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 1 | 5 860,00 Kč | 5 860,00 Kč | 21% | 1 230,60 Kč | 7 090,60 Kč |
| 74. | ŽP1 | Židle pracovní | šířka sedáku 510 mm, hloubka sedáku 460 mm, stavitelná výška sedáku 440 - 550 mm, výškově stavitelné područky, plochý ocelový chromový kříž s průměrem 640 mm látka BONDAI - 4011, vysoký fixní síťovaný opěrák, pogumované kolečka, plynový píst | ks | 1 | 4 350,00 Kč | 4 350,00 Kč | 21% | 913,50 Kč | 5 263,50 Kč |
| 75. | ŽS1 | Židle stohovatelná | 470x600x830 mm, šířka sedáku 450 mm, hloubka sedáku 470 mm, výška sedáku 460 mm, černá kostra, látka BONDAI - 4011, opěrák opatřen černou prodyšnou síťovinou, stohovatelnost 5 ks | ks | 8 | 2 340,00 Kč | 18 720,00 Kč | 21% | 3 931,20 Kč | 22 651,20 Kč |
| 1.16 LEKTOŘI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. |  | Nástěnná tabule | 2400x1200 mm, magnetická tabule se smaltovaným povrchem, pro psaní popisovačem, hliníkový rám, držák na psací potřeby | ks | 1 | 5 270,00 Kč | 5 270,00 Kč | 21% | 1 106,70 Kč | 6 376,70 Kč |
| 77. | K1 | Zásuvkový kontejner | 434x600x600 mm, desky DTD tl. 18 mm, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 2 | 6 220,00 Kč | 12 440,00 Kč | 21% | 2 612,40 Kč | 15 052,40 Kč |
| 78. | SK6 | Šatní skříň | 950x600x2000 mm vč. soklu 100 mm, uzamykatelné, šatní tyč, desky DTD tl. 18 mm, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 1 | 7 790,00 Kč | 7 790,00 Kč | 21% | 1 635,90 Kč | 9 425,90 Kč |
| 79. | NSK6 | Nástavec nad SK6 | 960x600x590 mm, uzamykatelné, desky DTD tl. 18 mm, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 1 | 5 060,00 Kč | 5 060,00 Kč | 21% | 1 062,60 Kč | 6 122,60 Kč |
| 80. | ST7 | Pracovní stůl | 1600x800x760 mm, deska DTD tl. 36 mm, atypická kovová podnož, černý lak, 2x kabelová průchodka, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 2 | 5 860,00 Kč | 11 720,00 Kč | 21% | 2 461,20 Kč | 14 181,20 Kč |
| 81. | ŽP1 | Židle pracovní | šířka sedáku 510 mm, hloubka sedáku 460 mm, stavitelná výška sedáku 440 - 550 mm, výškově stavitelné područky, plochý ocelový chromový kříž s průměrem 640 mm látka BONDAI - 4011, vysoký fixní síťovaný opěrák, pogumované kolečka, plynový píst | ks | 2 | 4 350,00 Kč | 8 700,00 Kč | 21% | 1 827,00 Kč | 10 527,00 Kč |

| 82. |  | Lednice | 560x575x845 mm, volně stojící podstavná kombinovaná lednice, mrazák umístěný v horní části, možnost změny otevírání dveří, objem chladničky 107 l, barva bílá, LED osvětlení | ks | 1 | 7 650,00 Kč | 7 650,00 Kč | 21% | 1 606,50 Kč | 9 256,50 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkem za dílo 980 390,00 Kč 205 881,90 Kč 1 186 271,90 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CENY POLOŽEK VČETNĚ ZAMĚŘENÍ, ZPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, DOPRAVY A MONTÁŽE NA   MÍSTĚ

cena za volný nábytek celkem bez DPH

980 390,00 Kč

celkem DPH

205 881,90 Kč

cena celkem za volný nábytek celkem včetně DPH

1 186 271,90 Kč

| KALKULACE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKCE: VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO ZÁCHRANNÉ SLUŽBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OZN. | Položka | Popis položky (ŠxHxV mm) | MJ | Počet | Cena /MJ bez DPH | Celkem bez DPH | DPH | Cena DPH | Cena s DPH |
| ŠKOLÍCÍ ČÁST - VESTAVNÝ NÁBYTEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CENY POLOŽEK VČETNĚ ZAMĚŘENÍ, ZPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, DOPRAVY A MONTÁŽE NA MÍSTĚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.09 CVIČNÝ BYT (KUCHYNĚ S LOŽNICÍ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Myčka nádobí | 596x550x818 mm, vestavná myčka, umyje až 14 sad nádobí na jeden cyklus (program ECO), ochrana proti přetečení, automatické otevírání dveří, displej a nastavitelné koše | ks | 1 | 9 630,00 Kč | 9 630,00 Kč | 21% | 2 022,30 Kč | 11 652,30 Kč |
| 2. | KK1 | Kuchyňský kout | 1836x600x900/2600 vč. soklu 150 mm, pracovní deska tl. 38 mm, krycí instalační box, desky DTD tl. 18 mm, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 1 | 22 180,00 Kč | 22 180,00 Kč | 21% | 4 657,80 Kč | 26 837,80 Kč |
| 3. |  | Dřez a baterie | moderní jednodřez s odkapovou plochou, materiál TECTONITE odolný vůči poškrábání, nárazům a teplotám až 300 °C, rozměry 620x500 mm, vanička 350x425x200 mm, systém FASTFIX, součástí balení výpost s přepadem a sifon + dřezová baterie s vytahovací sprčkou černá | ks | 1 | 8 660,00 Kč | 8 660,00 Kč | 21% | 1 818,60 Kč | 10 478,60 Kč |
| 4. |  | Obklad zdi | výška obkladu 1100 mm vč. podlahové lišty, možnosti kotvení pomocí lepení nebo závěsné lišty, odstín U705 ANGORSKÁ ŠEDÁ, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | m | 7,4 | 1 350,00 Kč | 9 990,00 Kč | 21% | 2 097,90 Kč | 12 087,90 Kč |
| 5. | SR | Stínící roleta na okno | látková roleta, ovládání řetízek | set | 1 | 4 700,00 Kč | 4 700,00 Kč | 21% | 987,00 Kč | 5 687,00 Kč |
| 2.10 CVIČNÝ BYT (OBÝVACÍ POKOJ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Obklad zdi | výška obkladu 1100 mm vč. podlahové lišty, možnosti kotvení pomocí lepení nebo závěsné lišty, odstín U705 ANGORSKÁ ŠEDÁ, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | m | 9,8 | 13 180,00 Kč | 129 164,00 Kč | 21% | 27 124,44 Kč | 156 288,44 Kč |
| 7. | SR | Stínící roleta na okno | látková roleta, ovládání řetízek | set | 1 | 4 700,00 Kč | 4 700,00 Kč | 21% | 987,00 Kč | 5 687,00 Kč |
| 2.11 WORKSHOP MÍSTNOST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Obklad zdi | výška obkladu 1100 mm vč. podlahové lišty, možnosti kotvení pomocí lepení nebo závěsné lišty, odstín U705 ANGORSKÁ ŠEDÁ, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | m | 13,5 | 1 350,00 Kč | 18 225,00 Kč | 21% | 3 827,25 Kč | 22 052,25 Kč |
| 9. | SR | Stínící roleta na okno | látková roleta, ovládání řetízek | set | 1 | 4 700,00 Kč | 4 700,00 Kč | 21% | 987,00 Kč | 5 687,00 Kč |
| 2.12 WORKSHOP MÍSTNOST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Obklad zdi | výška obkladu 1100 mm vč. podlahové lišty, možnosti kotvení pomocí lepení nebo závěsné lišty, odstín U705 ANGORSKÁ ŠEDÁ, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | m | 13,6 | 1 350,00 Kč | 18 360,00 Kč | 21% | 3 855,60 Kč | 22 215,60 Kč |
| 11. | SR | Stínící roleta na okno | látková roleta, ovládání řetízek | set | 1 | 4 700,00 Kč | 4 700,00 Kč | 21% | 987,00 Kč | 5 687,00 Kč |
| 2.13 ZASEDACÍ MÍSTNOST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | SD1 | Skříňka pod dřez | 750x600x900/2000 vč. soklu 100 mm, pracovní deska tl. 38 mm, desky DTD tl. 18 mm, bez dřezu, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 1 | 9 110,00 Kč | 9 110,00 Kč | 21% | 1 913,10 Kč | 11 023,10 Kč |
| 13. | VS1 | Věšáková stěna | 700x36x1900 mm, desky DTD tl. 18 mm, 3x věšák, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 1 | 3 720,00 Kč | 3 720,00 Kč | 21% | 781,20 Kč | 4 501,20 Kč |
| 14. |  | Obklad zdi | výška obkladu 1100 mm vč. podlahové lišty, možnosti kotvení pomocí lepení nebo závěsné lišty, odstín U705 ANGORSKÁ ŠEDÁ, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | m | 6,4 | 1 350,00 Kč | 8 640,00 Kč | 21% | 1 814,40 Kč | 10 454,40 Kč |
| 15. | SR | Stínící roleta na okno | látková roleta, ovládání řetízek | set | 1 | 4 700,00 Kč | 4 700,00 Kč | 21% | 987,00 Kč | 5 687,00 Kč |
| 2.14 IT UČEBNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | SD1 | Skříňka pod dřez | 750x600x900/2000 vč. soklu 100 mm, pracovní deska tl. 38 mm, desky DTD tl. 18 mm, bez dřezu, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 1 | 9 110,00 Kč | 9 110,00 Kč | 21% | 1 913,10 Kč | 11 023,10 Kč |
| 17. | VS2 | Věšáková stěna | 750x36x1900 mm, desky DTD tl. 18 mm, 3x věšák, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 1 | 3 790,00 Kč | 3 790,00 Kč | 21% | 795,90 Kč | 4 585,90 Kč |
| 18. | VS3 | Věšáková stěna | 1950x36x1550 mm, desky DTD tl. 18 mm, 11x věšák, rozděleno na dvě části, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 1 | 6 270,00 Kč | 6 270,00 Kč | 21% | 1 316,70 Kč | 7 586,70 Kč |
| 19. |  | Kolejnice na závěs | montáž na strop, barva bílá | ses | 1 | 4 650,00 Kč | 4 650,00 Kč | 21% | 976,50 Kč | 5 626,50 Kč |
| 20. |  | Akustické panely na stěnu | celkem 84 ks, bílá 24 ks (2 sady), šedá 36 ks (3 sady), černá 24 ks (2 sady), lepeno na stěnu, tvar hexagonu, absorbuje zvuk, nehořlavé, netoxické, panely lze využít také jako nástěnku na připínačky | set | 1 | 146 650,00 Kč | 146 650,00 Kč | 21% | 30 796,50 Kč | 177 446,50 Kč |
| 2.18 WORKSHOP MÍSTNOST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | SD2 | Skříňka pod dřez | 800x600x900/2000 vč. soklu 100 mm, pracovní deska tl. 38 mm, desky DTD tl. 18 mm, bez dřezu, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 1 | 9 330,00 Kč | 9 330,00 Kč | 21% | 1 959,30 Kč | 11 289,30 Kč |
| 22. | VS1 | Věšáková stěna | 700x36x1900 mm, desky DTD tl. 18 mm, 3x věšák, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 1 | 3 720,00 Kč | 3 720,00 Kč | 21% | 781,20 Kč | 4 501,20 Kč |

| 23. |  | Obklad zdi | výška obkladu 1100 mm vč. podlahové lišty, možnosti kotvení pomocí lepení nebo závěsné lišty, odstín U705 ANGORSKÁ ŠEDÁ, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | m | 9,6 | 1 350,00 Kč | 12 960,00 Kč | 21% | 2 721,60 Kč | 15 681,60 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. | SR | Stínící roleta na okno | látková roleta, ovládání řetízek | set | 1 | 6 150,00 Kč | 6 150,00 Kč | 21% | 1 291,50 Kč | 7 441,50 Kč |
| 2.19 UČEBNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  | Myčka nádobí | 596x550x818 mm, vestavná myčka, umyje až 14 sad nádobí na jeden cyklus (program ECO), ochrana proti přetečení, automatické otevírání dveří, displej a nastavitelné koše | ks | 1 | 9 630,00 Kč | 9 630,00 Kč | 21% | 2 022,30 Kč | 11 652,30 Kč |
| 26. | KK2 | Kuchyňský kout | 2500x600x900/2000 vč. soklu 150 mm, pracovní deska tl. 38 mm, krycí instalační box, desky DTD tl. 18 mm, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 1 | 25 070,00 Kč | 25 070,00 Kč | 21% | 5 264,70 Kč | 30 334,70 Kč |
| 27. |  | Dřez a baterie | moderní jednodřez s odkapovou plochou, materiál TECTONITE odolný vůči poškrábání, nárazům a teplotám až 300 °C, rozměry 620x500 mm, vanička 350x425x200 mm, systém FASTFIX, součástí balení výpost s přepadem a sifon + dřezová baterie s vytahovací sprčkou černá | ks | 1 | 8 710,00 Kč | 8 710,00 Kč | 21% | 1 829,10 Kč | 10 539,10 Kč |
| 28. | VS4 | Věšáková stěna | 2500x36x1550 mm, desky DTD tl. 18 mm, 13x věšák, rozděleno na tři části, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT- AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 1 | 7 990,00 Kč | 7 990,00 Kč | 21% | 1 677,90 Kč | 9 667,90 Kč |
| 29. |  | Obklad zdi | výška obkladu 1100 mm vč. podlahové lišty, možnosti kotvení pomocí lepení nebo závěsné lišty, odstín U705 ANGORSKÁ ŠEDÁ, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | m | 10 | 1 350,00 Kč | 13 500,00 Kč | 21% | 2 835,00 Kč | 16 335,00 Kč |
| 30. |  | Garnýž | montáž na stěnu, barva bílá | set | 1 | 4 700,00 Kč | 4 700,00 Kč | 21% | 987,00 Kč | 5 687,00 Kč |
| 2.20 KANCELÁŘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | VS1 | Věšáková stěna | 700x36x1900 mm, desky DTD tl. 18 mm, 3x věšák, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 1 | 3 720,00 Kč | 3 720,00 Kč | 21% | 781,20 Kč | 4 501,20 Kč |
| 32. | SR | Stínící roleta na okno | látková roleta, ovládání řetízek | set | 1 | 4 700,00 Kč | 4 700,00 Kč | 21% | 987,00 Kč | 5 687,00 Kč |
| 2.21 SEKRETARIÁT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. |  | Myčka nádobí | 596x550x818 mm, vestavná myčka, umyje až 14 sad nádobí na jeden cyklus (program ECO), ochrana proti přetečení, automatické otevírání dveří, displej a nastavitelné koše | ks | 1 | 9 630,00 Kč | 9 630,00 Kč | 21% | 2 022,30 Kč | 11 652,30 Kč |
| 34. | KK3 | Kuchyňský kout | 1200x600x900/2000 vč. soklu 150 mm, pracovní deska tl. 38 mm, desky DTD tl. 18 mm, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 1 | 10 970,00 Kč | 10 970,00 Kč | 21% | 2 303,70 Kč | 13 273,70 Kč |
| 35. |  | Dřez a baterie | moderní jednodřez s odkapovou plochou, materiál TECTONITE odolný vůči poškrábání, nárazům a teplotám až 300 °C, rozměry 620x500 mm, vanička 350x425x200 mm, systém FASTFIX, součástí balení výpost s přepadem a sifon + dřezová baterie s vytahovací sprčkou černá | ks | 1 | 8 710,00 Kč | 8 710,00 Kč | 21% | 1 829,10 Kč | 10 539,10 Kč |
| 36. | VS1 | Věšáková stěna | 700x36x1900 mm, desky DTD tl. 18 mm, 3x věšák, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 1 | 3 720,00 Kč | 3 720,00 Kč | 21% | 781,20 Kč | 4 501,20 Kč |
| 37. | SR | Stínící roleta na okno | látková roleta, ovládání řetízek | set | 1 | 4 700,00 Kč | 4 700,00 Kč | 21% | 987,00 Kč | 5 687,00 Kč |
| 2.22 KANCELÁŘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | KK4 | Kuchyňský kout | 1270x600x900/2000 vč. soklu 150 mm, pracovní deska tl. 38 mm, desky DTD tl. 18 mm, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 1 | 11 750,00 Kč | 11 750,00 Kč | 21% | 2 467,50 Kč | 14 217,50 Kč |
| 39. | VS1 | Věšáková stěna | 700x36x1900 mm, desky DTD tl. 18 mm, 3x věšák, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 1 | 3 720,00 Kč | 3 720,00 Kč | 21% | 781,20 Kč | 4 501,20 Kč |
| 40. | SR | Stínící roleta na okno | látková roleta, ovládání řetízek | set | 1 | 4 700,00 Kč | 4 700,00 Kč | 21% | 987,00 Kč | 5 687,00 Kč |
| CVIČNÁ ČÁST - VESTAVNÝ NÁBYTEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.08 CHODBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. |  | Obklad zdi | výška obkladu 1100 mm vč. podlahové lišty, možnosti kotvení pomocí lepení nebo závěsné lišty, odstín U705 ANGORSKÁ ŠEDÁ, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | m | 10 | 1 350,00 Kč | 13 500,00 Kč | 21% | 2 835,00 Kč | 16 335,00 Kč |
| 1.09 CHODBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. |  | Obklad zdi | výška obkladu 1100 mm vč. podlahové lišty, možnosti kotvení pomocí lepení nebo závěsné lišty, odstín U705 ANGORSKÁ ŠEDÁ, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | m | 23,7 | 1 350,00 Kč | 31 995,00 Kč | 21% | 6 718,95 Kč | 38 713,95 Kč |
| 1.15 CVIČNÁ MÍSTNOST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. |  | Obklad zdi | výška obkladu 1100 mm vč. podlahové lišty, možnosti kotvení pomocí lepení nebo závěsné lišty, odstín U705 ANGORSKÁ ŠEDÁ, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | m | 14,6 | 1 350,00 Kč | 19 710,00 Kč | 21% | 4 139,10 Kč | 23 849,10 Kč |
| 1.16 LEKTOŘI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 44. | KK5 | Kuchyňský kout | tvar L, 2440/2500x600x900/2000 vč. soklu 150 mm, pracovní deska tl. 38 mm, desky DTD tl. 18 mm, nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navaření hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR a nebo PLAZMA za použití hrany opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany (použití lepidla včetně PUR není přípustné) | ks | 1 | 42 230,00 Kč | 42 230,00 Kč | 21% | 8 868,30 Kč | 51 098,30 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45. |  | Dřez a baterie | moderní jednodřez s odkapovou plochou, materiál TECTONITE odolný vůči poškrábání, nárazům a teplotám až 300 °C, rozměry 620x500 mm, vanička 350x425x200 mm, systém FASTFIX, součástí balení výpost s přepadem a sifon + dřezová baterie s vytahovací sprčkou černá | ks | 1 | 8 710,00 Kč | 8 710,00 Kč | 21% | 1 829,10 Kč | 10 539,10 Kč |
| Celkem za dílo |  |  |  | 715 874,00 Kč |  |  |  | 150 333,54 Kč |  | 866 207,54 Kč |

CENY POLOŽEK VČETNĚ ZAMĚŘENÍ, ZPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, DOPRAVY A MONTÁŽE NA   MÍSTĚ

cena za vestavný nábytek celkem bez DPH

715 874,00 Kč

celkem DPH

150 333,54 Kč

cena celkem za vestavný nábytek celkem včetně DPH

866 207,54 Kč

| KALKULACE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AKCE: VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO ZÁCHRANNÉ SLUŽBY |  |  |  |
| INETRIÉROVÉ VYBAVENÍ PROSTOR VVS ZZS MSK - KOMPLET |  |  |  |
| CENY VČETNĚ ZAMĚŘENÍ, ZPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, DOPRAVY A MONTÁŽE NA MÍSTĚ |  |  |  |
| cena za nábytek celkem bez DPH celkem DPH cena celkem za volný nábytek celkem včetně DPH | 1 696 264,00 Kč | 356 215,44 Kč | 2 052 479,44 Kč |