PŘÍLOHA 2

| Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) – Záznam o změně závazku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Označení/číslo původní Smlouvy: Č.j.: 9474/SFDI/310183/22953/2022 CES SFDI 47/2022 Dílo: Rekonstrukce sídla SFDI II. |  | Další identifikace (Číslo SO/PS/ číslo Změny) ASR / 012.18_LOP | Číslo Změnového listu: 012.18 |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: 001 Objednatel: STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ,IČO: 708 56 508 Správce stavby: SDRUŽENÍ REALSTAV+GARNETS+BMS – rekonstrukce budovy SFDI - REALSTAV MB spol. s r.o., IČ: 25685210 (první společník) Zhotovitel: GEOSAN GROUP A.S., IČ: 281 69 522 Přílohy Změnového listu: - CN_ZL012.18_LOP - CN ALTECH MB; Paré č. 1 2 3; Příjemce Objednatel Správce stavby Zhotovitel. |
| Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny: |  |  |  |
| Předmětem změnového listu je nacenění záměny původního konstrukčního řešení fasádního pláště objektu lehkým obvodovým pláštěm (LOP), tj. původní nosný ocelový rámový systém s vyzdívaným výplňovým obvodovým zdivem s kontaktním zateplovacím systémem a vsazenými samostatnými hliníkovými výplněmi vnějších otvorů byl nahrazen upraveným rámovým ocelovým systémem vyplněný celoplošnými hliníkovými výplněmi otvorů a hliníkovým oplechováním. K této změně došlo na základě optimalizace návrhu s cílem snížit celkovou hmotnost konstrukce objektu a současně zlepšit tepelně-technické vlastnosti obálky budovy. Nové řešení navíc přispívá k jednotnějšímu a modernějšímu architektonickému výrazu fasády. Současně došlo ke změnám v dispozičním a provozním řešení jednotlivých kancelářských celků. Původní návrh počítal s přímým vstupem z každého kancelářského modulu na přilehlou terasu prostřednictvím dveřního otvoru. Toto řešení však přinášelo zvýšené požadavky na zajištění bezpečnosti, řízený přístup zaměstnanců a způsobovalo vyšší tepelné ztráty. Proto bylo zvoleno toto funkčně a provozně vhodnější řešení. V důsledku této úpravy bylo možné revidovat a zcela vypustit některé položky původního řešení (jsou uvedeny v odpočtech jako nerealizované). Cena nového konstrukčního řešení byla stanovena jako průměrná jednotková cena z těchto odpočtových položek, přepočtená na m² a následně aplikovaná na nový rozsah LOP. Zadavatel při přípravě ZD stavby postupoval s náležitou péčí, neboť vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jakou vyžaduje ona profese. Zadavatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto odchylku předvídat. Zařazení a zatřídění dle ZZVZ §222 odst. 6.. |
| Údaje v Kč bez DPH: Cena vypuštěných prací; Cena dodatečných prací; Saldo. - 3 519 928,72; 4 063 181,68; 543 252,96. . |
| Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku: |  |  |  |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |  |  |  |
| Zhotovitel | Jméno: xxx | Datum a podpis: |  |
| Správce stavby – technický dozor stavebníka (TDS) | Jméno: xxx | Datum a podpis: |  |
| Správce stavby | Jméno: xxx | Datum a podpis: |  |
| Objednatel (kalkulace) | Jméno: Ing. Kamil Štrobl, Ph.D. | Datum a podpis: |  |
| Objednatel | Jméno: Ing. Lucie Bartáková | Datum a podpis: |  |
|  |  |  | Číslo paré: |