|  |  | Technická specifikace |  | Množství | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podhled učebna matematiky | Kazetový podhled z minerální desky 600x600 x19 mm, rovná hrana na 24 mma konstrukci, laminovaný povrch s nástřikem, akustická pohltivost ?w=0,15L., třída pohltivosti zvuku=E, akustická neprůzvučnost Dnfw=38dB, Rw=22dB, odolnost proti vlhkosti 95% RH, odrazivost světla 88%, recyklovaný obsah 42%, klasifikace produktu A2-s1,d0. Podhledy jsou otíratelné mokrou tkaninou a čistitelné vysavačem. Barva bude upřesněna s dodavatelem. | m2 | 51,81 | 79 925,17 Kč |
| 2 | Podhled učebna chemie | Kazetový podhled z minerální desky 600x600 x19 mm, rovná hrana na 24 mma konstrukci, laminovaný povrch s nástřikem, akustická pohltivost ?w=0,15L., třída pohltivosti zvuku=E, akustická neprůzvučnost Dnfw=38dB, Rw=22dB, odolnost proti vlhkosti 95% RH, odrazivost světla 88%, recyklovaný obsah 42%, klasifikace produktu A2-s1,d0. Podhledy jsou otíratelné mokrou tkaninou a čistitelné vysavačem. Barva bude upřesněna s dodavatelem. | m2 | 52,12 | 80 402,39 Kč |
| 3 | Podhled učebna fyziky | Kazetový podhled z minerální desky 600x600 x19 mm, rovná hrana na 24 mma konstrukci, laminovaný povrch s nástřikem, akustická pohltivost ?w=0,15L., třída pohltivosti zvuku=E, akustická neprůzvučnost Dnfw=38dB, Rw=22dB, odolnost proti vlhkosti 95% RH, odrazivost světla 88%, recyklovaný obsah 42%, klasifikace produktu A2-s1,d0. Podhledy jsou otíratelné mokrou tkaninou a čistitelné vysavačem. Barva bude upřesněna s dodavatelem. | m2 | 57 | 87 930,48 Kč |
|  |  |  |  |  | 248 258,04 Kč |