| CENOVÁ NABÍDKA - Moravské zemské muzeum - Kapucínské náměstí 8 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kód svítidla | Místnost | typ svítidla | ks | cena | celkem |
|  | Chodba | LED průmyslové svítidlo TPL 62, 62W | 4 | 1,455 Kč | 5,818 Kč |
|  | 402 | LED průmyslové svítidlo TPL 62, 62W | 6 | 1,455 Kč | 8,727 Kč |
|  | 403 | LED průmyslové svítidlo TPL 62, 62W | 5 | 1,455 Kč | 7,273 Kč |
|  | 404 | Led panel 120x30 4000K UGR<19 + rám bílý | 6 | 1,548 Kč | 9,288 Kč |
|  | 405 | Led panel 120x60 4000K UGR<19 + rám bílý | 4 | 2,122 Kč | 8,488 Kč |
|  | 406 | Led panel 120x30 4000K UGR<19 + rám bílý | 4 | 1,548 Kč | 6,192 Kč |
|  | 407 | LED průmyslové svítidlo TPL 62, 62W | 4 | 1,455 Kč | 5,818 Kč |
|  | 408 | Led panel 120x30 4000K UGR<19 + rám bílý | 4 | 1,548 Kč | 6,192 Kč |
|  | 410 | LED průmyslové svítidlo TPL 62, 62W | 1 | 1,455 Kč | 1,455 Kč |
|  | Výtah | LED průmyslové svítidlo TPL 62, 62W | 1 | 1,455 Kč | 1,455 Kč |
|  | 417 | Led panel 120x30 4000K UGR<19 + rám bílý | 1 | 1,548 Kč | 1,548 Kč |
|  | Trezor | LED průmyslové svítidlo TPL 62, 62W | 2 | 1,455 Kč | 2,909 Kč |
|  |  | Zapravení výmalba + tmelení + krycí plachty + úklid | 1 | 43,775 Kč | 43,775 Kč |
|  |  | Montáž svítidla | 42 | 430 Kč | 18,060 Kč |
|  |  | Demontáž svítidla + ekologicka likvicka likvidace | 49 | 80 Kč | 3,920 Kč |
|  |  | Montážní materiál, Krabice obo, Lišty, zakrývací plachty | 42 | 80 Kč | 3,360 Kč 4,000 Kč |
|  |  | Revize elektro | 1 | 4,000 Kč |  |
|  |  | Doprava | 1 | 3,000 Kč | 3,000 Kč |

| Cena celkem bez DPH | 141,278 Kč |
| --- | --- |
| Cena celkem včetně DPH | 170,946 Kč |

CSN EN 12464-1

(36 0450) Tento dokument stanovuje požadavky na osvětlení pro vnitřní pracoviště z hlediska zrakové pohody a zrakového výkonu osob s normálním nebo korigovaným zrakem. Uvedeny jsou všechny běžné zrakové úkoly, včetně práce na zobrazovacích jednotkách (DSE, display screen equipment). Tento dokument stanovuje požadavky na řešení osvětlení pro většinu vnitřních pracovišť a přilehlých prostorů z hlediska kvantity a kvality osvětlení. K tomu jsou doplněna doporučení pro správnou osvětlovací praxi včetně zohlednění vizuálních i nevizuálních (neobrazových) potřeb z hlediska osvětlení. Tento dokument nestanovuje požadavky na osvětlení z hlediska bezpečnosti a zdraví pracovníků při práci a nebyl připraven na základě uplatnění článku 169 Smlouvy o fungování Evropské unie, ačkoliv požadavky na osvětlení uvedené v tomto dokumentu zpravidla splňují bezpečnostní požadavky. POZNÁMKA - Požadavky na osvětlení z hlediska bezpečnosti a zdraví pracovníků při práci mohou být obsaženy ve směrnicích založených na článku 169 Smlouvy o fungování Evropské unie, v národních právních předpisech členských států přejímajících tyto směrnice nebo v jiných národních právních předpisech členských států. Tento dokument neposkytuje konkrétní řešení ani neomezuje projektanty při využití nových metod nebo při použití inovativních zařízení. Osvětlení může být zajištěno denním světlem, elektrickým osvětlením nebo jejich kombinací. Tento dokument není určen pro osvětlení venkovních pracovišť' ani pro osvětlení podzemních dolů nebo nouzové osvětlení. Pro venkovní pracoviště viz EN 12464-2 a pro nouzové osvětlení viz EN 1838 a EN 13032-3.

ČSN EN 12464-1 stanovuje používat pro hodnocení indexu oslnění řadu UGR viz tabulka

Kancelářské prostory spadají právě do 3 řádku od spodu, kde je stanovena tato hodnota oslnění <19. Zároveň je nutnost dodržet osvětlení pracovních ploch.

DANLUX s.r.o., Zábrdovická 10 61500 Brno – Židenice, IČO: 10697985, Spisová značka C122306 vedená                                                        u Krajského soudu v Brně