Specifikace předmětu plnění ke zpracování Studie optimalizace provozu a dalšího rozvoje MKDS Liberec

#### 1. Úvod a cíle studie

- Kontext projektu Pokročilé bezpečnostně-preventivní nástroje v síti 5G a jeho dopad na MKDS Liberec

- Účel studie (optimalizace provozu, rozvoj, návaznost na projekt 5G)

#### 2. Analýza stávajícího provozu MKDS

- Aktuální pokrytí a využití kamer, technický a morální stav MKDS

- Operační model (dispečink, záznamy, přístupová práva, náhledy cizích kamer)

- Provozní problémy (kapacita, údržba, reakční doby, nesprávná poloha kamer, kvalita)

- Propojení s PČR, přístup policie k záznamu, k online stream, efektivita přenosu dat

- Propojení s PCO, detektory, SOS sety, alarmy

- Využití AI, úroveň, analytické a bezdohledové funkcionality

- Legislativní pokrytí (směrnice, koordinační dohody, GDPR)

#### 3. Vyhodnocení dopadu 5G komponent na MKDS

- Změny v datových tocích a požadavcích na síť

- Nové ekonomické požadavky

- Nové požadavky na údržbu a servis

- Nové možnosti (mobilita, přenosová rychlost, okamžitá analytika)

- Integrace 5G prvků do stávajícího systému

- Posílení role a další využití 5G v bezpečnostním ekosystému města

#### 4. Návrh optimalizace provozu

- Organizační opatření (např. směnnost, počet, role operátorů, školení)

- Zajištění jednoduchosti obsluhy

- Potenciál pokročilých analytických systémů v prostředí MKDS Liberec

- Využití pokročilých funkcí při dohledu na veřejná prostranství

- Videoanalýza záznamu pro potřeby MP, PČR

- Monitoring dopravy, zátěže komunikací

- Stanovení systému určení priorit dohledu (doprava vs. bezpečnost, klidná vs. problémová místa)

- Zajištění optimální pozice kamer, zachování účelu kamery (home pozition, časové režimy, zámek pozice, automatické střídání prepozic, tracking)

- Minimalizace rizik lidského faktoru - pasivita, provozní slepota, preference mrtvých záběrů, bagatelní události, formální pohyb kamery, sabotáž dohledu, expozice nežádoucích míst (obloha, okna, soukromé prostory)

- Návrh pravidel a zásad dohledu, zodpovědnost, způsob kontroly, provozní standardy

- Aktualizace provozní směrnice vč. kontinuity souladu s GDPR

- Efektivní přenos dat a záznamů mezi bezpečnostními složkami

- Přenos dat do prostředí PČR, přístup k záznamu

- Bezpečnostní scénáře – efektivita při krizových situacích (aktivní střelec, požár, povodně, únos atp.)

- Zpětná vazba od MP – co reálně funguje/nefunguje

#### 5. Scénáře dalšího rozvoje MKDS

- Rozšíření do nových lokalit (např. problémová, strategická místa)

- Dokončení výměny zastaralých kamer

- Prioritní zapojení AI v centru města

- Nasazení nových typů zařízení (drony, autonomní mobilní jednotky, detektory, čidla)

- Zajištění integrace kamer a zařízení v jednotném prostředí

- Současné trendy, bezdohledovost, minimalizace nežádoucího lidského faktoru

- Kybernetická bezpečnost a koheze systému

- Směřování k plné kompatibilitě/jedno-druhovosti systému

- Posílení role a další využití 5G v bezpečnostním ekosystému města

- Zajištění kybernetické bezpečnosti s ohledem na NUKIB, směrnice EU

- Návrh příslušné úpravy směrnice Informační systém na MPL

- Návrh směrnice pro rozšiřování, rozvoj a integraci kamer v kontextu minimalizace kybernetických rizik a zákona o kybernetické bezpečnosti

- Návrh úpravy směrnice pro poptávková a výběrová řízení na úrovni SML

- Dlouhodobá vize rozvoje MKDS Liberec

#### 6. Ekonomická rozvaha a varianty

- Provozní náklady a úspory (např. díky 5G nebo AI analýze)

- Optimální servisní smlouva

- Účelná a hospodárná licenční politika komponent MKDS

- Scénáře investic 2026+ (nižší/střední/vyšší rozvoj)

#### 7. Rizika a doporučení

- Technická, provozní, kybernetická, legislativní, efektivita

- Deficity současného stavu

- Návrh mitigací, potřebná metodika (např. DPIA, GDPR dopady)

#### 8. Závěr a doporučený akční plán

- Krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé kroky

- Prioritizace rozvoje a investic

- Dlouhodobá vize rozvoje MKDS Liberec

#### 9. Prezentace

po předání finální verze studie se uskuteční prezentace, kde dodavatel představí:

- hlavní závěry a výstupy studie,

- vysvětlí navrhovaná opatření a varianty dalšího rozvoje MKDS,

- odpoví na případné odborné dotazy zástupců objednatele a zainteresovaných subjektů

- Prezentace bude uskutečněna nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení finální verze studie objednateli, a to v sídle objednatele nebo jiném dohodnutém místě na území města Liberec.

- Prezentace bude provedena osobami, které se přímo podílely na zpracování studie. Minimálně jedna z těchto osob bude schopna odborně reagovat na dotazy z oblasti MKDS, ICT, datových sítí, bezpečnosti nebo veřejné správy.

- Prezentace bude trvat přibližně 60 až 90 minut a bude součástí ceny díla.

9. Rozsah a forma výstupu

Studie bude zpracována v následujícím rozsahu a formě:

- Textová část v rozsahu minimálně 60 normostran (bez příloh), formát A4, písmo velikosti 11–12 bodů, řádkování 1,5.

- Text bude členěn dle této technické specifikace a bude pokrývat veškeré požadované aspekty v analytické i návrhové části.

- Přílohy mohou zahrnovat tabulky, schémata, grafy, mapové podklady a další doplňující materiál, které rozšiřují nebo vizualizují obsah textové části.

- Součástí bude rovněž stručné shrnutí pro veřejnost v rozsahu 1 normostrany (A4), jazykem srozumitelným laické veřejnosti, které bude využitelné pro komunikační účely města.

- Výstup bude předán ve formátu DOCX a PDF, přičemž finální verze bude upravena dle připomínek objednatele.