Rozpočet

Číslo nabídky: NAB 57325

Objednatel: ÚMK Rakovník

Stavební objekt:

Oprava Komenského náměstí v Rakovníku Místo stavby: Rakovník, okres Rakovník

Číslo Číslo položky Popis - zkrácený název položky Jednotka Cena jednotková Hmotnost Množství Cena celkem Hmotnost celkem položky katalogu v Kč v t v Kč v t

000 Všeobecné položky

1 R DIO a DIR - zajistí objednatel kpl 0,00 Kč 0,000 1,00 0,00 Kč 0

|  | CELKEM |  |  |  |  | 0,00 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

001 Zemní práce

Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně

1 113107242

pl přes 200 m2 m2 53,00 Kč 0,220 572,00 30 316,00 Kč 126

| 113107211 | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 53,00 Kč | 0,180 | 572,00 | 30 316,00 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | Zafrézování napojení na komunikaci | den | 30 000,00 Kč | 0,000 | 0,50 | 15 000,00 Kč |
| 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním | m2 | 28,00 Kč | 0,000 | 572,00 | 16 016,00 Kč |
| 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 68,00 Kč | 0,000 | 229,00 | 15 572,00 Kč |
| 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 10,00 Kč | 0,000 | 2061,00 | 20 610,00 Kč |
| 997221645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 250,00 Kč | 0,000 | 126,00 | 31 500,00 Kč |
| 997221655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 300,00 Kč | 0,000 | 103,00 | 30 900,00 Kč |
|  | CELKEM |  |  |  |  | 190 230,00 Kč |

2 103 3 0

4 0 5 0

6 0 7 0 8 0

005 Komunikace

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm -

1 56481111R

100mm t 515,00 Kč 1,000 117,00 60 255,00 Kč 117

| 565135021 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 319,00 Kč | 0,132 | 572,00 | 182 468,00 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 573231106 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 35,00 Kč | 0,000 | 572,00 | 20 020,00 Kč |
| 577134121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 301,00 Kč | 0,104 | 572,00 | 172 172,00 Kč |
| 569931132 | Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm | m2 | 177,00 Kč | 0,216 | 55,00 | 9 735,00 Kč |
|  | CELKEM |  |  |  |  | 444 650,00 Kč |

2 75 3 0

4 59 5 12

Vypracoval: Kateřina Šímová, DiS. | 14.10.2025 Rozpočet ÚMK Rakovník NAB57325 Oprava Komenského náměstí v Rakovníku | strana 1/3

Rozpočet

Číslo nabídky: NAB 57325

Objednatel: ÚMK Rakovník

Stavební objekt:

Oprava Komenského náměstí v Rakovníku Místo stavby: Rakovník, okres Rakovník

Číslo Číslo položky Popis - zkrácený název položky Jednotka Cena jednotková Hmotnost Množství Cena celkem Hmotnost celkem položky katalogu v Kč v t v Kč v t

008 Práce na potrubí

Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s

1 899132121

ošetřením podkladu hloubky do 25 cm kus 5 200,00 Kč 0,000 2,00 10 400,00 Kč 0

| dodávka | Poklop kanalizační bez odvětrání | kus | 5 780,00 Kč | 0,000 | 1,00 | 5 780,00 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 899132212 | Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového | kus | 3 200,00 Kč | 0,000 | 8,00 | 25 600,00 Kč |
| 899133211 | Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků | kus | 3 800,00 Kč | 0,000 | 1,00 | 3 800,00 Kč |
| dodávka | Betonový rám s mříží | kus | 4 820,00 Kč | 0,000 | 1,00 | 4 820,00 Kč |
|  | CELKEM |  |  |  |  | 50 400,00 Kč |

2 0 3 0

1 0 2 0

009 Ostatní konstrukce a práce

Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající

1 919732211

za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 180,00 Kč 0,000 5,50 990,00 Kč 0

|  | CELKEM |  |  |  |  | 990,00 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

099 Přesun hmot

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene,

1 998225111

monolitickým betonovým nebo živičným t 52,00 Kč 0,000 492,00 25 584,00 Kč 0

|  | CELKEM |  |  |  |  | 25 584,00 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CENA CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 711 854,00 Kč |
|  | DPH 21 % |  |  |  | 21,00% | 149 489,30 Kč |
|  | CENA CELKEM včetně DPH |  |  |  |  | 861 343,30 Kč |

poznámka: Fakturace na základě skutečně provedených prací

Zhotovitel si vyhrazuje právo upravit jednotkové ceny v těchto případech:

v případě zásadního snížení rozsahu prací, tj. o 10% a více

v případě dodání dokumentů, které při zpracování cenové nabídky neměl k dispozici

v případě nutnosti provedení ruční pokládky asfaltobetonových vrstev (v cenové nabídce je kalkulována strojní pokládka)

V návaznosti na vývoj situace na trhu se surovinami a energiemi si necháváme právo, aktualizovat nabídku před případnou realizací.

Vypracoval: Kateřina Šímová, DiS. | 14.10.2025 Rozpočet ÚMK Rakovník NAB57325 Oprava Komenského náměstí v Rakovníku | strana 2/3

Rozpočet

Číslo nabídky: NAB 57325

Objednatel: ÚMK Rakovník

Stavební objekt:

Oprava Komenského náměstí v Rakovníku Místo stavby: Rakovník, okres Rakovník

Číslo Číslo položky Popis - zkrácený název položky Jednotka Cena jednotková Hmotnost Množství Cena celkem Hmotnost celkem položky katalogu v Kč v t v Kč v t

CN kalkulována na jeden nájezd techniky

Stavební připravenost zajistí objednatel (obrubníky, odvodnění v místě chodníku)

Vypracoval: Kateřina Šímová, DiS. | 14.10.2025 Rozpočet ÚMK Rakovník NAB57325 Oprava Komenského náměstí v Rakovníku | strana 3/3