# PRO KONCEPCE	PROJEKCE	INŽENÝRING	MONITORING	OPTIMALIZACE

Nabídka: 2025

Vyřizuje: Pavel Herman

Xxx xxx xxx

Teplo Rýmařov s.r.o.

Okružní 1364/51

795 01 Rýmařov

V Hradci Králové dne 15.05.2025

na základě vaší výzvy předkládá společnost TZ pro, s.r.o. následující

## CENOVOU NABÍDKU

na:

realizaci teplovodu pro kotelnu gen. Svobody v Moravském Berouně

TZ pro, s.r.o.

Drnovice 718, 683 04

Tel: 605 235 	• E-mail: tzpro@tzpro.cz • www.tzpro.cz

IČO: 03760588 • DIČ: CZ03760588

# PRO KONCEPCE  PROJEKCE • INŽENÝRING	MONITORING	OPTIMALIZACE

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

| Společnost: | TZ pro, s. r. o. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Drnovice č. p. 718, 683 04 |
| korespondenční adresa: | Filipínského 55, 615 00 Brno |
| 10. | 037 60 588 |
| DIČ: | CZ037 60 588 |
| zastoupená: | Ing. Pavel Burian, jednatel Pavel Herman, prokurista |
| zapsána v obchodním rejstříku: | Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 86583 |
| email: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |

Cenová nabídka na dodávku a montáž teplovodu, dopojení rozvodů v kotelně, revize plynu a TN, úprava vody.

Cenová nabídka:

| Souhrnné | olož nabíd | Cena Kč bez DPH | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Teplovod |  | 1 000 000,- |  |
| Zemní práce |  | 250 000,- |  |
| Cena celkem bez DPH |  | 1 250 000,- |  |

Sazba DPH bude účtována dle platné legislativy v době fakturace.

Platnost nabídky: 10 dní.

Platební podmínky

Splatnost faktur 14 dní.

Pavel Herman — prokurista

TZ pro, s.r.o.

Drnovice 718, 683 04

Tel: 605 235 040 • E-mail: tzpro@tzpro.cz • www.tzpro.cz

IČO: 03760588 DIČ: CZ03760588

## Položkový rozpočet

| s: | 2023 108 |  | Modernizace a ekologizacezdroje tepla BD na ulici Gen.Svobody v Moravském Berouně |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| o: | 01 |  | Kotelna Moraský Beroun |  |  |  |  |
| R: | D.2.1 |  | Teplovod |  |  |  |  |
| P.č | Číslo položky | Název položky |  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| Díl: 001 |  | Předizolované potrubí teplovodu Single DNI 50/280 |  |  |  | 345 950,00 |  |
|  |  | Předizolované potrubí ocelové Single DNI 50/280 |  | soubor | 1 ,ooooo | 345 950,00 345 950,00 |  |

FTS 2 P DN150/280 12m 72m

FTS 2 P DN150]280 6m 18m

FTS 2 E DN150/280 900 	al. N L=lxlm 4ks

FTS P-T 2-DN150]280 x 2-DN50/140 2ks

DSJ SET D280 - Montážní sada 16ks

Krycí smrštitelnné pouzdro D280 L=600 mm 16ks

Směsné lahve typ 9 16ks

ES-Koncové těsnění D280 2ks Labyrintový kroužek 2ks

SXB ohyb:

Flexibilni smršťovací koleno 4ks

JZ SET - Montážní sada 4 sady

Směsné lahve typ 11 4ks

Ocel. oblouk 	900 5D 4ks

Doprava materiálu

| Díl: 002 |  | Montáž předizolovaného potrubí teplovodu Sin DN150/280 |  |  |  |  | 365 180,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 401 |  | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DNI 50 | m | 90,00000 | 50,00 | 4 500,00 |
| 3 | 402 |  | ištění profukováním nebo proplachováním potrubí | m | 90,00000 | 72,00 | 6 480,00 |
| 4 403 |  |  | Montáž předizolovaného potrubí DNI 50/280 | soubor | 1 ,ooooo 165 500,00 |  | 165 500,00 |
| 5 404 |  |  | Montáž spojek D280 | ks | 16,00000 2 ooo,oo |  | 32 ooo,oo |
| 6 | 405 |  | Montáž koncového manžety D280 | ks | 2,00000 1 850,00 |  | 3 700,00 |
| 7 | 406 |  | Připojení na technologii v nově zhotovené kotelně | ks | 1 ,ooooo |  | 8 ooo,oo |
| 8 407 |  |  | Připojení na stávající teplovod DNI 50 | ks | 1 ,ooooo 30 ooo,00i |  | 30 ooo,oo |
| 9 | 408 |  | Navrtávací T-kus DNI 50/150, včetně uzávěru a izolace, | ks | 1 ,ooooo 115 ooo,oo |  | 115 ooo,oo |
| Díl: 003 |  | Předizolované potrubí teplovodu Single DN50/140 |  |  |  |  | 44 165,00 |
| 10 300 |  |  | Předizolované potrubí signle DN50/140 | soubor | 1 ,ooooo 44 165,00 |  | 44 165,00 |

FTS 2 P DN50/140 12m 12m

FTS 2 E DN50/140 900 R=3D al. N L=lxlm 2ks

DSJ SET D140 - Montážní sada 4 sady

Krycí smrštitelné pouzdro D140, L=600mm 4ks

Smésné láhve typ 4 4ks

ES-Koncové těsnění D140 2ks

Labyrintový kroužek 2ks

Doprava materiálu

| Díl: 004 | Montáž předizolovaného potrubí teplovodu Sin le DN50/140 |  |  |  | 77 270,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN50 | m | 12,00000 | 45,00 | 540,00 |
| 12 202 | išténí profukováním nebo proplachováním potrubí DN50 | m | 12,00000 | 65,001 | 780,00 |
| 13 203 | Vodič signalizační CYY 2,5 mm2 včetně montáže | m | 102,ooooo | 25,0011 | 2 550,00 |

Zpracováno programem BUILDpower S, @ RTS, a.s.		Stránka 1 z 2

## Položkový rozpočet

| s: | 2023 108 |  |  | Modernizace a ekologizacezdroje tepla BD na ulici Gen.Svobody v Moravském Berouné |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| o: | 01 |  |  | Kotelna MoraskY Beroun |  |  |  |  |  |  |
| R: | D.2.1 |  |  | Teplovod |  |  |  |  |  |  |
| P.ö. | Öislo | 01021< | Nåzev poloik |  |  | MJ | Mn02stvf |  | Cena I MJ | Celkem |
| 14 204 |  |  | Montå± predizolovaného potrubf DN50/140 |  |  | soubor | 1 ,ooooo |  | 38 000,00! 38 ooo,oo |  |
| 15 206 |  |  | Montå± spojekt Dl 40 |  |  | ks | 4,00000 |  | 1 900,00 7 600,00 |  |
| 16 207 |  |  | Montå2 koncového maniety Dl 40 |  |  | ks | 2,00000 |  | 1 350,00 2 700,00 |  |
| 17 | 208 |  | Dodåvka a poloieni vystrainé fÖlie zelené barvy |  |  | m | 102,00000 |  | 2 550,00 |  |
| 18 209 |  |  | Dodåvka a poloieni vystraäné fÖlie oraniové barvy |  |  | m | 102,00000 |  | 2 550,00 |  |
| 19 210 |  |  | Piipojeni na rozvody v objektu p.é. 902 |  |  | ks | 1 ,ooooo |  | 20 ooo,oof 20 ooo,oo |  |
| DII: 005 |  |  | Armatu |  |  |  |  |  | 24 852 00 |  |
| 20 | 418 |  | Piesun hmot pro strojovny, vYSky do 6 m |  |  | t | 0,20000 |  | 2 970,001 594,00 |  |
| 21 | 401 |  | Privarovacf kulovy kohout, DN 50 |  |  | ks | 2,00000' |  | 2 210,00) 4 420,00 |  |
| 22 402 |  |  | Monta piivarovacfho kulového kohoutu, DN 50 |  |  | ks | 2,00000 |  | 3 100,00i 6 200,00 |  |
| 23 | 411 |  | Piivarovaciho kulovy kohoutu, DN 15 |  |  | ks | 6,00000 |  | 973,00 5 838,00 |  |
| 24 | 412 |  | Montå± piivarovaciho kulového kohoutu, DN 15 |  |  | ks | 6,00000 L |  | 7 800,00 |  |
| Dil: VN |  |  | VedIeZi näklad |  |  |  |  |  | 392 583 oo |  |
| 25 VNOI |  |  | Vyt#eni inienyrsk%jch Siti |  |  | soubor | 1 ,ooooo |  | 8 ooo,om 8 ooo,oo |  |
| 26 VN02 |  |  | Zaiizeni staveniöté |  |  | soubor | 1 ,ooooo |  | 7 583,00 7 583,00 |  |
| 27 VN03 |  |  | Geodetické pråce (zaméieni + geometrickY plån) |  |  | soubor | 1 ,ooooo |  | 8 ooo,oo 8 ooo,oo |  |
| 28 VN04 |  |  | Doöasnå dopravnf znaöenf |  |  | soubor | 1 ,ooooo |  | 12 ooo,oo 12 ooo,oo |  |
| 29 | VN05 |  | Dokumentace skuteöného provedenf |  |  | soubor | 1 ,ooooo |  | 15 ooo,oo 15 ooo,oo |  |
| 30 | VN06 |  | Upravna vody |  |  | soubor | 1 ,ooooo |  | 20 ooo,oo 20 ooo,oo |  |
| 31 VN07 |  |  | ZkouSky a revize |  |  | Soubor | 1 ,ooooo |  | 8 ooo.oo 8 ooo,oo |  |
| 32 VN08 |  |  | Kompletaéni a koordinaöni tinnost |  |  | soubor | 1 ,ooooo |  | 6 ooo,oo 6 ooo,oo |  |
| 33 VNIO |  |  | Dodavatelskå dokumentace |  |  | ks | 1 ,ooooo |  | 10 ooo,oo 10 ooo,oo |  |
| 34 | VNII |  | NapuSténi systému vt. üpravy vody |  |  | soubor | 1 ,OOOOO I |  | 6 ooo,oo 6 ooo,oo |  |
| 35 | VN12 |  | MimostaveniStni doprava + ubytovåni |  |  | soubor | 1 ,ooooo |  | 12 ooo,oo 12 ooo,oo |  |
| 36 | VN17 |  | Technické plyny |  |  | soubor | 1 ,ooooo |  | 10 ooo,oo 10 ooo,oo |  |
| 37 | VN18 |  | Zaslepeni ståvajiciho teplovodu, ktery slouiil jako hlavnf |  |  | soubor | 1 ,ooooo |  | 20 ooo,oo 20 ooo,oo |  |
| 38 VN19 |  |  | Zemni pråce |  |  | soubor | 1 ,ooooo |  | 250 ooo,oo 250 ooo,oo |  |
| Celkem |  |  |  | 1 250 000 oo |  |  |  |  |  |  |

Poznåmk

k