PODLAHY

GAJDOS.r.O.

www.vasepodlahy.cz

Dodavatel:

Podlahy Gajdoš s.r.o., Koněvova 728/102A, Heřmanice, 713 00 Ostrava

IČ: 04562178, DIČ: CZ04562178

Odběratel:	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace

Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov IČ: 00844896, DIČ: CZ00844896 Mobil: +odpovědná osoba: e-mail: z

Název:	NEMOCNICE HAVÍŘOV - dodání a montáž PVC ( homogenní) /

Zadání:	příprava podkladu sádrovou stěrkou, dodání a montáž PVC.

Číslo:	K2382/2025-AG

Vytvořeno:	9. 10. 2025

Položka:	PŘÍPRAVA PODKLADU

| popis položky | množství | DPH | cena/mj bez DPH | cena celkem bez DPH | cena celkem vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Demontáž podlahové skladby PVC + LIKVIDACE / PVC V ASFALTU 2X VRSTVA + 1X VRSTVA MENŠÍ MÍSTNOST | 30,61 m2 | 21 % |  |  |  |
| broušení podkladu strojní vč. brusivá, + vysátí. | 30,61 m2 | 21 % |  |  |  |
| odborné práce Případné opravy podkladu - dle skutečnosti | 3,00 h | 21 % |  |  |  |
| Schonox SHP Penetrace Jednosložková akrylátová penetrace na nesavé a komplikované podklady cca 100-130 g/m2 | 2,50 kg | 21 % |  |  |  |
| Schonox AST AST beton sádrový, k případným rychlým opravám - dle skutečnosti a nutnosti | 15,00 kg | 21 % |  |  |  |
| Schonox XA sádrová stěrka 7 mm vrstva / 25Mpa | 350,00 kg | 21 % |  |  |  |
| zhotovení stěrky kompletní zhotovení stěrky | 30,61 m2 | 21 % |  |  |  |
| SCHONOX FP Jedno-komponentní výplňová penetrace s vyrovnávací schopností,Spotřeba cca 400 - 800 g/m2 | 12,00 kg | 21 % |  |  |  |
| cena celkem |  |  |  | 26 149,09 Kč | 31 640,39 Kč |

Položka:	DODÁNÍ A MONTÁŽ PVC - SKLAD ÚDRŽBA

| popis položky | množství | DPH | cena/mj bez DPH | cena celkem bez DPH | cena celkem vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GERFLOR AFFINITYVzor: , homogenní PVC, celková tloušťka 2 mm, povrchová úprava Evercare, třída 34/43, hmotnost 2800 g/m2, R9, Bfl-s1, šířka role 2 bm, délka role 20 bm (40m2 ) | 40,00 m2 | 21 % |  |  |  |
| Schonox UNITECH Univerzální disperzní lepidlo, spotř. 300-500g | 15,00 kg | 21 % |  |  |  |
| Pokládka PVC ZAHRNUJE:přebroušení + vysátí, nanesení lepidla, manipulace a pokládka PVC | 30,61 m2 | 21 % |  |  |  |
| Svařovací šňůra FATRA včetně svařování | 10,00 bm | 21 % |  |  |  |
| Sokl DOLLKEN WL50 VZOR: , rozměr 50x15 mm, bal. 50bm - K PVC NEBO BÍLÝ | 35,00 bm | 21 % |  |  |  |
| Náklady na dopravu 2x | 1,00 ns | 21 % |  |  |  |
| cena celkem |  |  |  | 31 216,99 Kč | 37 772,56 Kč |

| Cena celkem bez DPH: | 57 366,08 Kč |
| --- | --- |
| Cena celkem včetně DPH: | 69 412,95 Kč |

POZOR! NIVELACÍ NEDOJDE KE SROVNÁNÍ PODKLADU DO VODOROVINY, POUZE K JEHO ZAHLAZENÍ PRO MOŽNOST

POKLÁDKY NOVÉ KRYTINY.