Cenová nabídka
Komunikační systém sestra - pacient IP
V04 IP
Předmět nabídky
•	Dodávka prvků systému a software
•	Montáž koncových prvků
•	Konfigurace a oživení systému
•	Instalační materiál
•	Instalační práce
Název nabídky
Brno • Domov pro seniory Holásecká finál
Souhrn cen	
Cena dodávky prvků systému a software	1 756 020,00 Kč	
Cena montáže prvků	33 305,50 KČ	
Cena konfigurace a oživeni prvků	51 724,00 KČ	
Cena instalačního materiálu	54 573,00 Kč	
Cena instalačních prací	84 709,00 Kč	
CELKEM	1 980 421,50 Kč	

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH
Dodací podmínky
Datum vytvoření:	18.7.2025	
Platnost nabídky:	3 měsíce	
Dodací podmínky:	EXW Rožnov (INCOTERMS 2020)	
Termín expedice:	45 dnů od objednávky	
Splatnost:	14 dnů	

Kalkulace cen prvků a montáže
		Množství	Cena za prvky	Cena za montáž	
	Zkratka	Piod. kód				
					Za jednotku	Celkem	Za jednotku	Celkem	
Terminál personálu s RFID IP Acrios	TP RFID IP	110015 01	4 ks	29 223,00 Kč	116 892,00 Kč	584,50 Kč	2 338,00 Kč	
Zásuvka ethernet IP	ZE IP	110030.01	4 ks	406,00 Kč	1 624,00 Kč	8,00 Kč	32,00 Kč	
Systémový server VolP Acrios	SSVIP	110041.01	1 ks	32 972,50 KČ	32 972.50 Kč	659.50 Kč	659.50 Kč	
Napáječ 350W 24V IP	N350 IP	110091 01	4 ks	9 212,50 Kč	36 850,00 Kč	184,50 Kč	738,00 Kč	
Závěs LJ s reproduktorem IP	ZLJR IP	110125.02	123 ks	3 087,00 Kč	379 701,00 Kč	61,50 Kč	7 564,50 Kč	
Volací šňůra s mikrofonem IP	VSM IP	110152.01	123 ks	1 368,50 Kč	168 325,50 Kč	27,50 Kč	3 382,50 Kč	
Komunikační jednotka bezdrátová 869 S s RFID IP	KJB RFID IP	110314 31	4 ks	7 391,00 Kč	29 564.00 Kč	148,00 Kč	592,00 Kč	
Komunikační jednotka s displejem a RFID IP	KJD RFID IP	110320 21	100 ks	6 861,50 Kč	686 1 50,00 Kč	137,00 Kč	13 700,00 Kč	
Tlačítko nouzového volání IP	TNV IP	110400 02	94 ks	549,00 Kč	51 606,00 Kč	11,00 Kč	1 034,00 Kč	
Táhlo nouzového volání IP	TANV IP	110410 02	87 ks	549,00 Kč	47 763,00 Kč	11,00 Kč	957,00 KČ	
Svítidlo IP	SVIP	110441.01	98 ks	540,50 Kč	52 969,00 Kč	11,00 Kč	1 078.00 Kč	
Switch modul ZPT IP	SM IP	110640.05	47 ks	1 371,50 Kč	64 460,50 Kč	27,50 Kč	1 292.50 Kč	
Switch 3 portů	SW8	110660.01	1 ks	1 369,50 Kč	1 369,50 Kč	27,50 Kč	27,50 Kč	
Celkem	1 670 247,00 Kč		33 395,50 Kč	

Kalkulace cen software a oživení
' Název	Množství	Cena za software	Cena za oživení	
		Za jednotku	Celkem	Za jednotku	Celkem	
Kontrola a otestování rozvodného vedení	1ks	0,00 Kč	0,00 Kč	6 125,00 Kč	6 125,00 Kč	
Kontrola provozu a zaškolení	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč	10 026,00 Kč	10 026,00 Kč	
Naprogramování a konfigurace systému	1 ks	0.00 Kč	0,00 Kč	21 125,00 Kč	21 125,00 Kč	
SW aktivace sdruženého provozu	4 ks	10 738,00 Kč	42 952,00 Kč	1 113,00 Kč	4 452,00 Kč	
SW historie volání	4 ks	4 988,00 Kč	19 952,00 KČ	1 113.00 Kč	4 452,00 Kč	
SW licence účastníka	231 ks	99.00 Kč	22 869,00 Kč	24,00 Kč	5 544,00 Kč	
Celkem	85 773,00 Kč		51 724,00 Kč	

Kalkulace cen instalace a instalačního materiálu
Název	Zkratka	Prod. kód	Množství	Cena materiálu	Cena práce	
				Za jednotku	Celkem	Za jednotku	Celkem	
Instalační rámeček malý	IRM-09	109903 01	181 ks	23,00 Kč	4 163,00 Kč	83,00 Kč	15 023,00 Kč	
Instalační rámeček malý - lišta	IRM L	109903.01	185 ks	46.00 Kč	8 510,00 Kč	49,00 Kč	9 065,00 Kč	
Instalační rámeček malý (ZE)	IRM ZE	110901.01	4 ks	23,00 Kč	92,00 KČ	83,00 KČ	332,00 Kč	
Instalační rámeček střední lišta	IRSL	109911.04	123 ks	52.00 Kč	6 396,00 Kč	124,00 Kč	15 252,00 Kč	
instalační rámeček střední {ZLJR ZUR)	IRS ZLJR ZUR	110914.01	123 ks	26,00 Kč	3 198,00 Kč	83,00 KČ	10 209,00 Kč	
Intalalační rámeček dvojitý (KJ KJD VKJ)	IRV II KJ	110921.02	104 ks	65,00 Kč	6 760,00 Kč	124,00 Kč	12 896,00 Kč	
Kabel CHKE-R 2x2,5			430 m	10,00 Kč	4 300,00 Kč	6,00 Kč	2 580,00 Kč	
Kabel UTP 5E LSOH			500 m	6,00 Kč	3 000,00 Kč	6,00 Kč	3 000,00 Kč	
Konektor RJ45 včetně proměřeni			552 ks	19,50 Kč	10 764,00 Kč	9,00 Kč	4 968,00 Kč	
Krabice KT250			47 ks	29,00 Kč	1 363,00 Kč	25,00 Kč	1 1 75,00 Kč	
Závěs volací šňůry pro ZLJ	zvsz	109500.01	123 ks	49,00 Kč	6 027,00 Kč	83,00 Kč	10 209,00 Kč	
Celkem	54 573,00 Kč		84 709,00 Kč	

Vizualizace použitých prvků systému MediCall

Terminál personálu s RFID IP
Acrios
110015.01 / TP RAD IP
Zásuvka ethernet IP
110030.01 / ZE IP
Systémový server VolP Acrios
110041.01 /SSVIP
Napáječ 350W 24V IP
110091.01 /N350IP
e
Ira

Závěs LJ s reproduktorem IP Volací šňůra s mikrofonem IP
110125.02 / ZLJR IP	110152.01 /VSM IP

Komunikační jednotka
bezdrátová 869 S s RFID IP
110314.31 /KJBRFIDIP
Komunikační jednotka s
displejem a RFID IP
110320.21 / KJD RFID IP

Svítidlo IP
110441 01 /SVIP

Switch modul ZPT IP
110640.05 / SM IP

Tlačítko nouzového voláni IP Táhlo nouzového volání IP
110400.02 /TNV IP	110410.02 /TANV IP

Switch 8 portů
110660.01 / SW8