Výkaz výměr

Kamerový systém "Parkovací dům" a integrace do MKS

332 192,00 Kč

772 878,00 Kč

Montáž

Dodávka technologie

Celkem

1 105 070,00 Kč

1 105 070,00 Kč

232 064,70 Kč

1 337 134,70 Kč

Celkem bez DPH

DPH	21%

Celkem včetně DPH (zaokrouhledno)

| Akce: | Kamerový systém, Pardubice - Parkovací dům |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. | Předmět dodávky: slaboproudé technologie | Typ. označení: | ks/m | Cena za jednotku Kč: | Cena celkem bez DPH Kč: |
| Dodávka technologie |  |  |  |  |  |
| 1 | G-Core/CamConnect - Licence pro připojení IP kamer | Kompatibilita MKS | 48 | 5 990,00 Kč | 287 520,00 Kč |
| 2 | Databázový disk 4TB (WD-G) RAID edice pro provoz 24/7 |  | 8 | 2 485,00 Kč | 19 880,00 Kč |
| 3 | Klientská stanice kompletní (monitor 24", klávesnice, myš) |  | 2 | 21 750,00 Kč | 43 500,00 Kč |
| 4 | Venkovní bullet IP kamera s čipem 1/2.8" 2MP CMOS , h264,265, MJPEG, 30FPS, 1920x1080p, 3.2-10mm motorický zoom, 109°-33°, IR přísvit na 30m, WDR 120dB | Kompatibilita MKS | 32 | 7 569,00 Kč | 242 208,00 Kč |
| 5 | Instalační box pod kameru |  | 32 | 731,00 Kč | 23 392,00 Kč |
| 6 | Venkovní PTZ IP kamera s čipem 1/2.8" CMOS 2Mpx, 1920 x 1080, objektiv 4,44-142,6 mm, 32x optický zoom, digitální stabilizace obrazu s vestavěným GYRO senzorem | Kompatibilita MKS | 2 | 42 175,00 Kč | 84 350,00 Kč |
| 7 | Venkovní konzole pro PTZ kamery, montáž na roh |  | 2 | 1 744,00 Kč | 3 488,00 Kč |
| 8 | Redukce pro montáž PTZ kamer |  | 2 | 2 219,00 Kč | 4 438,00 Kč |
| 9 | Patch panel 24 x RJ45 CAT6 UTP |  | 2 | 799,00 Kč | 1 598,00 Kč |
| 10 | 19" vyvazovací panel 1U oboustranná plastová lišta |  | 2 | 295,00 Kč | 590,00 Kč |
| 11 | Průchozí panel velikost 1U černý s kartáčem |  | 2 | 271,00 Kč | 542,00 Kč |
| 12 | Patch kabel 9/125 SCpc/SCpc SM OS1 1m duplex SXPC-SC/SC-PC-OS1-1M-D |  | 6 | 139,00 Kč | 834,00 Kč |
| 13 | Patch kabel 1m UTP W-Box, CAT6, modrý |  | 36 | 143,00 Kč | 5 148,00 Kč |
| 14 | Maitenance 1rok |  | 1 | 14 990,00 Kč | 14 990,00 Kč |
| 15 | Podružný materiál |  | 1 | 5 100,00 Kč | 5 100,00 Kč |
| 16 | Manipulační technika |  | 1 | 16 300,00 Kč | 16 300,00 Kč |
| 17 | Doprava |  | 1 |  | 19 000,00 Kč |
| celkem 772 878,00 Kč |  |  |  |  |  |
| Montáž technologie |  |  |  |  |  |
| 1 | G-Core/CamConnect - Licence pro připojení IP kamer | Kompatibilita MKS | 48 | 450,00 Kč | 21 600,00 Kč |
| 2 | Databázový disk 4TB (WD-G) RAID edice pro provoz 24/7 |  | 8 | 245,00 Kč | 1 960,00 Kč |
| 3 | Klientská stanice kompletní (monitor 24", klávesnice, myš) |  | 2 | 2 950,00 Kč | 5 900,00 Kč |

| 4 | Venkovní bullet IP kamera s čipem 1/2.8" 2MP CMOS , h264,265, MJPEG, 30FPS, 1920x1080p, 3.2-10mm motorický zoom, 109°-33°, IR přísvit na 30m, WDR 120dB |  | 32 | 1 310,00 Kč | 41 920,00 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Instalační box pod kameru |  | 32 | 390,00 Kč | 12 480,00 Kč |
| 6 | Venkovní PTZ otočná s IR přísvitem 2MPx, 40x optický zoom, automatické ostření obrazu, WDR 150dB, stabilizace obrazu s GYRO senzorem, slot na microSD kartu, IP66, IK10, | Kompatibilita MKS | 2 | 1 980,00 Kč | 3 960,00 Kč |
| 7 | Venkovní konzole pro PTZ kamery, montáž na roh |  | 2 | 456,00 Kč | 912,00 Kč |
| 8 | Redukce pro montáž PTZ kamer |  | 2 | 245,00 Kč | 490,00 Kč |
| 9 | Patch panel 24 x RJ45 CAT6 UTP |  | 2 | 69,00 Kč | 138,00 Kč |
| 10 | 19" vyvazovací panel 1U oboustranná plastová lišta |  | 2 | 452,00 Kč | 904,00 Kč |
| 11 | Průchozí panel velikost 1U černý s kartáčem |  | 2 | 142,00 Kč | 284,00 Kč |
| 12 | Patch kabel 9/125 SCpc/SCpc SM OS1 1m duplex SXPC-SC/SC-PC-OS1-1M-D |  | 6 | 32,00 Kč | 192,00 Kč |
| 13 | Patch kabel 1m UTP W-Box, CAT6, modrý |  | 36 | 32,00 Kč | 1 152,00 Kč |
| 14 | Podružný materiál |  | 1 | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč |
| 15 | Stvební přípomoce |  | 1 | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč |
| 16 | Požární ucpávky |  | 1 | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč |
| 17 | Projekt skutečného provedení |  | 1 | 8 500,00 Kč | 8 500,00 Kč |
| 18 | Revize |  | 1 | 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč |
| 19 | Spolupráce koordinační činnost |  | 1 | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč |
| 20 | Programování a nastavení systému, integrace do MKDS |  | 1 | 189 300,00 Kč | 189 300,00 Kč |
|  | celkem |  |  |  | 332 192,00 Kč |
|  | Položka 20 - nezbytná poddodávka TELMO a.s. |  |  |  |  |