### Číslo smlouvy: S25/160

DÍLČÍ PROVÁDĚCÍ KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená na základě rámcové dohody ze dne 29.06.2025 (interní číslo smlouvy S25/089H) uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení pro veřejnou zakázku Základní vybavení laserové laboratoře – optika a optomechanika III.“ (dále jen „Rámcová dohoda“) a dle výzvy k podání nabídek pro minitendr č. 2

(dále jen „Minitendr“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující smluvní strany („Smluvní strany“):

- Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Na Slovance 2, 182 00 Praha 8

IČ: 68378271

DIČ: CZ68378271

zastoupen: RNDr. Michaelem Prouzou, Ph.D., ředitelem (dále jen „Kupující“)

na straně jedné

a

- Narran s.r.o.

se sídlem: Bayerova 802/33, Veveří, 602 00 Brno IČ: 01835483

DIČ: CZ01835483

ID datové schránky: zc4wh88

zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Pavel Dvořáček zastoupen ve věcech technických: Ing. Pavel Dvořáček

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 79323 bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4

(dále jen „Prodávající“)

na straně druhé; dále jen „Smlouva“.

## PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Předmětem této Smlouvy je na jedné straně závazek Prodávajícího k dodání základního vybavení laserové laboratoře – optiky a optomechaniky (dále jen „Optika a optomechanika“ nebo „Předmět koupě“) vymezeného v Příloze č. 1 této Smlouvy, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě a Rámcové dohodě, a na straně druhé závazek Kupujícího uhradit Prodávajícímu kupní cenu sjednanou v čl. 3 Smlouvy.

    - i -

## MÍSTO, ZPŮSOB A TERMÍNY PLNĚNÍ

  - Místem plnění je Centrum HiLASE, Za Radnicí 828, Dolní Břežany, kam bude doručena Optika a optomechanika. Po doručení Optiky a optomechaniky bude provedena kontrola úplnosti dodávky a neporušenosti obalů. Nebudou-li zjištěny nedostatky, bude Optika a optomechanika převzata.

  - Dodací lhůta Optiky a Optomechaniky činí 10 týdnů od uzavření této Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak. Kupující je oprávněn prodloužit lhůtu pro dodání Optiky a optomechaniky o dalších dvacet (20) pracovních dnů, jsou-li pro to vážné provozní důvody na straně Kupujícího.

  - Prodávající je oprávněn Předmět koupě nebo jeho část dodat i dříve.

## CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Kupní cena je stanovena jako nabídková cena Prodávajícího dle jeho nabídky k výzvě k podání nabídek do Minitendru a stanovena v Příloze č. 1 Smlouvy.

  - Platební podmínky se řídí Rámcovou dohodou.

  - Bude-li pro jednotlivou část dodávky podepsán samostatný dodací list, je Prodávající oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad až po podpisu posledního dodacího listu, tj. po řádném dodání Předmětu koupě.

## ZÁRUKA

  - Délka záruky je pro příslušné položky Optiky a optomechaniky stanovena v Rámcové dohodě.

  - Pro vyloučení pochybností je dohodnuto, že záruka pro části Předmětu koupě doručené před uplynutím dodací lhůty dle čl. 2.2 Smlouvy počíná běžet okamžikem podpisu příslušného dodacího listu, příp. okamžikem dodání části Předmětu koupě a jeho převzetím Kupujícím.

## ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující má právo odstoupit od této Smlouvy v případě, že výdaje, které by mu v důsledku dodání Optiky a optomechaniky vznikly, budou poskytovatelem dotace na projekt, z něhož má být Optika a optomechanika financována, případně jiným kontroloním subjektem, prohlášeny za nezpůsobilé. Sdělení o odstoupení musí být doručeno nejpozději v den předcházející dni, kdy má být Optika a optomechanika dodána. To neplatí v případě, kdy důvody nezpůsobilosti nákladů spočívají na straně Prodávajícího.

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Tato Smlouva se řídí Českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Otázky touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou.

  - Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami.

  - Veškeré změny či doplnění Smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody Smluvních stran ve formě datovaných a číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.

    - ii -

  - Tato Smlouva obsahuje přílohu, která je její nedílnou součástí:

- Příloha č. 1 – Předmět plnění a kupní cena

  - Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, je-li to v daném případě vyžadováno zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

  - Smlouva se vyhotovuje v jednom stejnopise a bude podepsaná elektronickými podpisy obou smluvních stran.

  - Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a

s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz svého souhlasu připojují obě Smluvní strany své podpisy.

### Kupující

Podpis, datum:

Digitálně podepsal RNDr. Michael Prouza, Ph.D.

Datum: 2025.11.03

13:19:58 +01'00'

### Prodávající

Podpis, datum:

# Pavel

Digitálně podepsal Pavel Dvořáček Datum: 2025.10.16

10:08:38 +02'00'

Dvořáček

Jméno: RNDr. Michael Prouza, Ph.D. Funkce: ředitel

Jméno: Ing. Pavel Dvořáček

Funkce: jednatel

- iii -

## PŘÍLOHA 1

PŘEDMĚT PLNĚNÍ A KUPNÍ CENA

Centrum HiLASE

Fyzikalnfustav AV GR, v.v.i.

Za Radnicf 828 CZ-25241 Dolnf Biezany

www.hilase.cz

-

Spolufinancovano

M1NISTEASTVO SKOLSTVf,

""LADE2E A lELovvc.-,ovv

Evropskou unif	�

�	Akademie ved

'&,'Y	�FZU

Ceske republiky

Fytlkalnf U$t.W

Alcademle�d

�e:!ike republik�

- iv -

| Číslo položky | Název položky | Popis položky | Počet kusů | Výrobce | Obchodní označení výrobku (Product code) | Cena (za kus) | Celková cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nerezová tyčka o průměru 1/2" a délce 30 mm z jedné strany závit M4 z druhé M6 | Stainless Steel Optical Post | 20 | Thorlabs | TR30/M | 122,55 Kč | 2 451,00 Kč |
| 2 | Nerezová tyčka o průměru 1/2" a délce 40 mm z jedné strany závit M4 z druhé M6 | Stainless Steel Optical Post | 20 | Thorlabs | TR40/M | 128,63 Kč | 2 572,60 Kč |
| 3 | Nerezová tyčka s o průměru 1/2" a délce 75 mm z jedné strany závit M4 z druhé M6 | Stainless Steel Optical Post | 20 | Thorlabs | TR75/M | 140,09 Kč | 2 801,80 Kč |
| 4 | Nerezová tyčka o průměru 1/2" a délce 100 mm z jedné strany závit M4 z druhé M6 | Stainless Steel Optical Post | 20 | Thorlabs | TR100/M | 151,79 Kč | 3 035,80 Kč |
| 5 | Nerezová tyčka o průměru 1/2" a délce 200 mm z jedné strany závit M4 z druhé M6 | Stainless Steel Optical Post | 40 | Thorlabs | TR200/M | 224,76 Kč | 8 990,40 Kč |
| 6 | Posuvná zarážka ve tvaru U na 1/2" tyčku, metrické provedení | Slip-On Post Collar | 50 | Thorlabs | R2/M | 135,42 Kč | 6 771,00 Kč |
| 7 | Sloupcový držák 1/2" tyčky s rozšířenou magnetickou základnou, a kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu tyčky, se šroubem s vnitřním šestihranem a plunžrem pro snadné nastavení výšky tyčky, délka sloupcového držáku včetně základny 55mm, vnější průměr držáku 25mm, průměr základny 1.25”, k optickému stolu se připevňuje upínací vidlicí. | Pedestal Post Holder | 20 | Thorlabs | PH50E/M | 648,77 Kč | 12 975,40 Kč |
| 8 | Sloupcový držák 1/2" tyčky s rozšířenou magnetickou základnou, a kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu tyčky, se šroubem s vnitřním šestihranem a plunžrem pro snadné nastavení výšky tyčky, délka sloupcového držáku včetně základny 80mm, vnější průměr držáku 25mm, průměr základny 1.25”, k optickému stolu se připevňuje upínací vidlicí. | Pedestal Post Holder | 20 | Thorlabs | PH75E/M | 662,10 Kč | 13 242,00 Kč |
| 9 | Sloupcový držák 1/2" tyčky s rozšířenou magnetickou základnou, a kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu tyčky, se šroubem s vnitřním šestihranem a plunžrem pro snadné nastavení výšky tyčky, délka sloupcového držáku včetně základny 105mm, vnější průměr držáku 25mm, průměr základny 1.25”, k optickému stolu se připevňuje upínací vidlicí. | Pedestal Post Holder | 30 | Thorlabs | PH100E/M | 676,13 Kč | 20 283,90 Kč |
| 10 | Sloupcový držák 1/2" tyčky s rozšířenou magnetickou základnou, a kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu tyčky, se šroubem s vnitřním šestihranem a plunžrem pro snadné nastavení výšky tyčky, délka sloupcového držáku včetně základny 155mm, vnější průměr držáku 25mm, průměr základny 1.25”, k optickému stolu se připevňuje upínací vidlicí. | Pedestal Post Holder | 20 | Thorlabs | PH150E/M | 736,23 Kč | 14 724,60 Kč |
| 11 | Distanční podložka o průměru 25mm s centrální dírou pro šroub M6 a výškou 1 mm | Pillar Post Spacer | 10 | Thorlabs | RS1M | 174,24 Kč | 1 742,40 Kč |
| 12 | Distanční podložka o průměru 25mm s centrální dírou pro šroub M6 a výškou 2 mm | Pillar Post Spacer | 10 | Thorlabs | RS2M | 181,02 Kč | 1 810,20 Kč |
| 13 | Distanční podložka o průměru 25mm s centrální dírou pro šroub M6 a výškou 3 mm | Pillar Post Spacer | 10 | Thorlabs | RS3M | 197,63 Kč | 1 976,30 Kč |
| 14 | Distanční podložka o průměru 25mm s centrální dírou pro šroub M6 a výškou 5 mm | Pillar Post Spacer | 10 | Thorlabs | RS5M | 204,18 Kč | 2 041,80 Kč |
| 15 | Distanční podložka o průměru 25mm s centrální dírou pro šroub M6 a výškou 8 mm | Pillar Post Spacer | 10 | Thorlabs | RS8M | 219,14 Kč | 2 191,40 Kč |
| 16 | Distanční podložka o průměru 25mm s centrální dírou pro šroub M6 a výškou 10 mm | Pillar Post Spacer | 10 | Thorlabs | RS10M | 228,73 Kč | 2 287,30 Kč |
| 17 | Svorka tvaru L s vysokou tuhostí pro upnutí základny k opt. stolu mimo rozteč závitů, rozměry např. 19 x 19 x 51 mm, drážka pro šroub M6 o délce 29mm | General-Purpose Clamp | 10 | Thorlabs | CL5 | 120,68 Kč | 1 206,80 Kč |
| 18 | Upínací vidlice pro přichycení sloupků s rozšířenou základnou (průměr 1.25", výška 0.19") k optickému stolu, drážka pro šroub M6 s válcovou imbusovou hlavou, délka drážky min. 1.25" | Clamping Fork | 50 | Thorlabs | CF125C/M | 291,88 Kč | 14 594,00 Kč |
| 19 | Optomechanický kinematický držák optiky o průměru 2" a tl. min 4mm, umožňující přesné naklápění ve dvou osách ±3°, rozlišení 5mrad, šest zapuštěných děr pro imbusový šroub M4 s válcovou hlavou pro upevnění k 1/2" nerezové tyčce v levoruké nebo pravoruké orientaci | Kinematic Mount | 30 | Thorlabs | KM200 | 2 047,09 Kč | 61 412,70 Kč |
| 20 | Výklopný držák na optické prvky | Flip mount adapter Matric | 20 | Thorlabs | FM90/M | 2 172,44 Kč | 43 448,80 Kč |
| 21 | Základna pro sloupcový držák pro 1/2" tyčky o průměru 31.8 mm. | Studded pedastal base adaptor | 30 | Thorlabs | BE1/M | 246,27 Kč | 7 388,10 Kč |
| 22 | Magnetická základna pro sloupcový držák pro 1/2" tyčky o průměru 31.8 mm. | Studded pedastal base adaptor Magnetic | 30 | Thorlabs | BE1R/M | 434,54 Kč | 13 036,20 Kč |
| 23 | Malé nastavitelné upínací rameno zakončené šroubem M4. | Small adjustable clamping arm | 10 | Thorlabs | PM3/M | 497,45 Kč | 4 974,50 Kč |
| 24 | Šestihranný klíč pro klecový systém. | Hex key | 5 | Thorlabs | HKTS-9/64 | 646,43 Kč | 3 232,15 Kč |
| 25 | Dlouhý imbusový šroubovák s tlouškou 5 mm pro šroub M6. | 5 mm Ball driver, Extra long | 2 | Thorlabs | BD-5ML | 227,33 Kč | 454,66 Kč |
| 26 | Uzavíratelná kruhová clona pro přesnou kontrolu pozice laserového paprsku s maximílní aperturou 25 mm. | Mounted standard iris | 4 | Thorlabs | ID25/M | 1 596,18 Kč | 6 384,72 Kč |
| 27 | Uzavíratelná kruhová clona pro přesnou kontrolu pozice laserového paprsku s maximílní aperturou 50 mm. | Mounted standard iris | 4 | Thorlabs | ID50/M | 3 404,71 Kč | 13 618,84 Kč |
| 28 | Optomechanický kinematický držák optiky o průměru 1" a tl. min 4mm, umožňující přesné naklápění ve dvou osách ±3°, rozlišení 5mrad, šest zapuštěných děr pro imbusový šroub M4 s válcovou hlavou pro upevnění k 1/2" nerezové tyčce v levoruké nebo pravoruké orientaci. | Kinematic mount | 15 | Thorlabs | KM100CP/M | 1 905,13 Kč | 28 576,95 Kč |
| 29 | Trubicový držák na optické komponenty o průměru 25 mm se závitem pro navazování. | Lens tube | 15 | Thorlabs | SM1L03 | 299,13 Kč | 4 486,95 Kč |
| 30 | Držák optiky stabilní Ø0.5" shora nastavitelný | Polaris® Right-Handed Ø1/2" Mirror Mount, 2 Vertical-Drive Hex Adjusters, Monolithic Optic Retention | 10 | Thorlabs | POLARIS-K05VS2 | 7 734,15 Kč | 77 341,50 Kč |
| 31 | Držák optiky stabilní Ø1" shora nastavitelný | Polaris® Right-Handed Ø1" Mirror Mount, 2 Vertical-Drive Hex Adjusters, Monolithic Optic Retention | 10 | Thorlabs | POLARIS-K1VS2 | 8 740,04 Kč | 87 400,40 Kč |
| 32 | Držák optiky stabilní Ø0.5" | Polaris® Ø1/2" Mirror Mount, 2 Low-Profile Hex Adjusters | 10 | Thorlabs | POLARIS-K05S1 | 3 486,10 Kč | 34 861,00 Kč |
| 33 | Držák optiky stabilní Ø1" | Polaris® Ø25 mm Mirror Mount, 2 Hex Adjusters with Side Holes | 10 | Thorlabs | POLARIS-K25S4/M | 4 053,24 Kč | 40 532,40 Kč |
| 34 | Držák optiky rotační Ø0.5" | Rotation Mount for Ø1/2" (Ø12.7 mm) Optics, M4 Tap | 10 | Thorlabs | RSP05/M | 1 907,47 Kč | 19 074,70 Kč |
| 35 | Držák optiky rotační Ø1" | Rotation Mount for Ø1" (25.4 mm) Optics, M4 Tap | 10 | Thorlabs | RSP1/M | 2 238,86 Kč | 22 388,60 Kč |
| 36 | Motorizovaný Držák optiky Ø1" | Polaris® Piezoelectric Ø1" Mirror Mount | 2 | Thorlabs | POLARIS-K1S2P | 22 756,45 Kč | 45 512,90 Kč |
| 37 | Motorizovaný Držák optiky Ø1" | Picomotor Piezo Mirror Mount | 2 | Newport | 8807 | 44 593,67 Kč | 89 187,34 Kč |
| 38 | Motorizovaný Držák optiky Ø2" | Picomotor Piezo Gimbal Mount | 2 | Newport | 8816 | 50 471,57 Kč | 100 943,14 Kč |
| 39 | Motorizovaný Držák optiky Ø1" | Motorized Mirror Mount, Stability | 2 | Newport | 8816-6 | 48 747,39 Kč | 97 494,78 Kč |
| 40 | Nerezová tyčka o průměru 1/2" a délce 20 mm z jedné strany závit M4 z druhé M6 | Stainless Steel Optical Post | 40 | Thorlabs | TR20/M | 122,55 Kč | 4 902,00 Kč |
| 41 | Nerezová tyčka o průměru 1/2" a délce 30 mm z jedné strany závit M4 z druhé M6 | Stainless Steel Optical Post | 40 | Thorlabs | TR30/M | 122,55 Kč | 4 902,00 Kč |
| 42 | Nerezová tyčka o průměru 1/2" a délce 40 mm z jedné strany závit M4 z druhé M6 | Stainless Steel Optical Post | 40 | Thorlabs | TR40/M | 128,63 Kč | 5 145,20 Kč |
| 43 | Nerezová tyčka o průměru 1/2" a délce 50 mm z jedné strany závit M4 z druhé M6 | Stainless Steel Optical Post | 40 | Thorlabs | TR50/M | 134,25 Kč | 5 370,00 Kč |
| 44 | Nerezová tyčka s o průměru 1/2" a délce 75 mm z jedné strany závit M4 z druhé M6 | Stainless Steel Optical Post | 40 | Thorlabs | TR75/M | 140,09 Kč | 5 603,60 Kč |
| 45 | Nerezová tyčka o průměru 1/2" a délce 100 mm z jedné strany závit M4 z druhé M6 | Stainless Steel Optical Post | 40 | Thorlabs | TR100/M | 151,79 Kč | 6 071,60 Kč |
| 46 | Nerezová tyčka o průměru 1/2" a délce 150 mm z jedné strany závit M4 z druhé M6 | Stainless Steel Optical Post | 40 | Thorlabs | TR150/M | 184,06 Kč | 7 362,40 Kč |
| 47 | Nerezová tyčka o průměru 1/2" a délce 200 mm z jedné strany závit M4 z druhé M6 | Stainless Steel Optical Post | 40 | Thorlabs | TR200/M | 224,76 Kč | 8 990,40 Kč |
| 48 | Nerezová tyčka o průměru 1/2" a délce 250 mm z jedné strany závit M4 z druhé M6 | Stainless Steel Optical Post | 40 | Thorlabs | TR250/M | 249,78 Kč | 9 991,20 Kč |
| 49 | Nerezová tyčka o průměru 1/2" a délce 300 mm z jedné strany závit M4 z druhé M6 | Stainless Steel Optical Post | 40 | Thorlabs | TR300/M | 291,18 Kč | 11 647,20 Kč |
| 50 | Posuvná zarážka ve tvaru U na 1/2" tyčku, metrické provedení | Slip-On Post Collar | 40 | Thorlabs | R2/M | 135,42 Kč | 5 416,80 Kč |
| 51 | Pravoúhlá spojka pro zafixování dvou 1/2" nerezových tyček optických držáků kolmo k sobě při umístění vedle sebe, metrické rozměry závitů | Right-Angle Post Clamp | 40 | Thorlabs | PH30/M | 186,17 Kč | 7 446,80 Kč |
| 52 | Sloupcový držák 1/2" tyčky s kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu upevněné tyčky, se šroubem s vnitřním šestihranem a plunžrem pro snadné nastavení výšky tyčky, délka sloupcového držáku 40mm, závit M6 na spodní části pro montáž k základně | Post Holder | 40 | Thorlabs | PH40/M | 191,31 Kč | 7 652,40 Kč |
| 53 | Sloupcový držák 1/2" tyčky s kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu upevněné tyčky, se šroubem s vnitřním šestihranem a plunžrem pro snadné nastavení výšky tyčky, délka sloupcového držáku 50mm, závit M6 na spodní části pro montáž k základně | Post Holder | 40 | Thorlabs | PH50/M | 203,71 Kč | 8 148,40 Kč |
| 54 | Sloupcový držák 1/2" tyčky s kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu upevněné tyčky, se šroubem s vnitřním šestihranem a plunžrem pro snadné nastavení výšky tyčky, délka sloupcového držáku 75mm, závit M6 na spodní části pro montáž k základně | Post Holder | 40 | Thorlabs | PH75/M | 218,91 Kč | 8 756,40 Kč |

| 55 | Sloupcový držák 1/2" tyčky s kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu upevněné tyčky, se šroubem s vnitřním šestihranem a plunžrem pro snadné nastavení výšky tyčky, délka sloupcového držáku 100mm, závit M6 na spodní části pro montáž k základně | Post Holder | 40 | Thorlabs | PH100/M | 242,76 Kč | 9 710,40 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | Sloupcový držák 1/2" tyčky s kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu upevněné tyčky, se šroubem s vnitřním šestihranem a plunžrem pro snadné nastavení výšky tyčky, délka sloupcového držáku 150mm, závit M6 na spodní části pro montáž k základně | Post Holder | 40 | Thorlabs | PH150/M | 334,44 Kč | 13 377,60 Kč |
| 57 | Sloupcový držák 1/2" tyčky s rozšířenou magnetickou základnou, a kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu tyčky, se šroubem s vnitřním šestihranem a plunžrem pro snadné nastavení výšky tyčky, délka sloupcového držáku včetně základny 35mm, vnější průměr držáku 25mm, průměr základny 1.25”, k optickému stolu se připevňuje upínací vidlicí. | Pedestal Post Holder | 40 | Thorlabs | PH30E/M | 621,40 Kč | 24 856,00 Kč |
| 58 | Sloupcový držák 1/2" tyčky s rozšířenou magnetickou základnou, a kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu tyčky, se šroubem s vnitřním šestihranem a plunžrem pro snadné nastavení výšky tyčky, délka sloupcového držáku včetně základny 45mm, vnější průměr držáku 25mm, průměr základny 1.25”, k optickému stolu se připevňuje upínací vidlicí. | Pedestal Post Holder | 40 | Thorlabs | PH40E/M | 635,20 Kč | 25 408,00 Kč |
| 59 | Sloupcový držák 1/2" tyčky s rozšířenou magnetickou základnou, a kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu tyčky, se šroubem s vnitřním šestihranem a plunžrem pro snadné nastavení výšky tyčky, délka sloupcového držáku včetně základny 55mm, vnější průměr držáku 25mm, průměr základny 1.25”, k optickému stolu se připevňuje upínací vidlicí. | Pedestal Post Holder | 40 | Thorlabs | PH50E/M | 648,77 Kč | 25 950,80 Kč |
| 60 | Sloupcový držák 1/2" tyčky s rozšířenou magnetickou základnou, a kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu tyčky, se šroubem s vnitřním šestihranem a plunžrem pro snadné nastavení výšky tyčky, délka sloupcového držáku včetně základny 80mm, vnější průměr držáku 25mm, průměr základny 1.25”, k optickému stolu se připevňuje upínací vidlicí. | Pedestal Post Holder | 40 | Thorlabs | PH75E/M | 662,10 Kč | 26 484,00 Kč |
| 61 | Sloupcový držák 1/2" tyčky s rozšířenou magnetickou základnou, a kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu tyčky, se šroubem s vnitřním šestihranem a plunžrem pro snadné nastavení výšky tyčky, délka sloupcového držáku včetně základny 105mm, vnější průměr držáku 25mm, průměr základny 1.25”, k optickému stolu se připevňuje upínací vidlicí. | Pedestal Post Holder | 40 | Thorlabs | PH100E/M | 676,13 Kč | 27 045,20 Kč |
| 62 | Sloupcový držák 1/2" tyčky s rozšířenou magnetickou základnou, a kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu tyčky, se šroubem s vnitřním šestihranem a plunžrem pro snadné nastavení výšky tyčky, délka sloupcového držáku včetně základny 155mm, vnější průměr držáku 25mm, průměr základny 1.25”, k optickému stolu se připevňuje upínací vidlicí. | Pedestal Post Holder | 40 | Thorlabs | PH150E/M | 736,23 Kč | 29 449,20 Kč |
| 63 | Pevný sloupek o průměru 25mm se závitem M6 z obou stran a výškou 12,5 mm na jedné straně zesílený prstenec o průměru 1.25" a výšce 0.19" pro přichycení upínací vidlicí ("clamping fork") k optickému stolu, včetně redukce na M4 | Pedestal Posts | 40 | Thorlabs | RS05P/M | 529,96 Kč | 21 198,40 Kč |
| 64 | Pevný sloupek o průměru 25mm se závitem M6 z obou stran a výškou 19 mm na jedné straně zesílený prstenec o průměru 1.25" a výšce 0.19" pro přichycení upínací vidlicí ("clamping fork") k optickému stolu, včetně redukce na M4 | Pedestal Posts | 40 | Thorlabs | RS075P/M | 594,51 Kč | 23 780,40 Kč |
| 65 | Pevný sloupek o průměru 25mm se závitem M6 z obou stran a výškou 25 mm na jedné straně zesílený prstenec o průměru 1.25" a výšce 0.19" pro přichycení upínací vidlicí ("clamping fork") k optickému stolu, včetně redukce na M4 | Pedestal Posts | 40 | Thorlabs | RS1P/M | 608,31 Kč | 24 332,40 Kč |
| 66 | Pevný sloupek o průměru 25mm se závitem M6 z obou stran a výškou 38 mm na jedné straně zesílený prstenec o průměru 1.25" a výšce 0.19" pro přichycení upínací vidlicí ("clamping fork") k optickému stolu, včetně redukce na M4 | Pedestal Posts | 40 | Thorlabs | RS1.5P/M | 656,95 Kč | 26 278,00 Kč |
| 67 | Pevný sloupek o průměru 25mm se závitem M6 z obou stran a výškou 50 mm na jedné straně zesílený prstenec o průměru 1.25" a výšce 0.19" pro přichycení upínací vidlicí ("clamping fork") k optickému stolu, včetně redukce na M4 | Pedestal Pillar Post | 40 | Thorlabs | RS2P/M | 722,90 Kč | 28 916,00 Kč |
| 68 | Pevný sloupek o průměru 25mm se závitem M6 z obou stran a výškou 75 mm na jedné straně zesílený prstenec o průměru 1.25" a výšce 0.19" pro přichycení upínací vidlicí ("clamping fork") k optickému stolu, včetně redukce na M4 | Pedestal Posts | 40 | Thorlabs | RS3P/M | 790,73 Kč | 31 629,20 Kč |
| 69 | Pevný sloupek o průměru 25mm se závitem M6 z obou stran a výškou 100 mm na jedné straně zesílený prstenec o průměru 1.25" a výšce 0.19" pro přichycení upínací vidlicí ("clamping fork") k optickému stolu, včetně redukce na M4 | Pedestal Posts | 40 | Thorlabs | RS4P/M | 939,23 Kč | 37 569,20 Kč |
| 70 | Pevný sloupek o průměru 25mm se závitem M6 z obou stran a výškou 12.5 mm, včetně redukce na M4 | Pedestal Posts | 40 | Thorlabs | RS12/M | 493,94 Kč | 19 757,60 Kč |
| 71 | Pevný sloupek o průměru 25mm se závitem M6 z obou stran a výškou 19 mm, včetně redukce na M4 | Pedestal Posts | 40 | Thorlabs | RS19/M | 508,21 Kč | 20 328,40 Kč |
| 72 | Pevný sloupek o průměru 25mm se závitem M6 z obou stran a výškou 25 mm, včetně redukce na M4 | Pedestal Posts | 40 | Thorlabs | RS25/M | 536,51 Kč | 21 460,40 Kč |
| 73 | Pevný sloupek o průměru 25mm se závitem M6 z obou stran a výškou 38 mm, včetně redukce na M4 | Pedestal Posts | 40 | Thorlabs | RS38/M | 610,18 Kč | 24 407,20 Kč |
| 74 | Pevný sloupek o průměru 25mm se závitem M6 z obou stran a výškou 50 mm, včetně redukce na M4 | Pedestal Posts | 40 | Thorlabs | RS50/M | 623,98 Kč | 24 959,20 Kč |
| 75 | Pevný sloupek o průměru 25mm se závitem M6 z obou stran a výškou 75 mm, včetně redukce na M4 | Pedestal Posts | 40 | Thorlabs | RS75/M | 681,27 Kč | 27 250,80 Kč |
| 76 | Pevný sloupek o průměru 25mm se závitem M6 z obou stran a výškou 100 mm, včetně redukce na M4 | Pedestal Posts | 40 | Thorlabs | RS100/M | 759,15 Kč | 30 366,00 Kč |
| 77 | Pevný sloupek o průměru 25mm se závitem M6 z obou stran a výškou 150 mm, včetně redukce na M4 | Pedestal Posts | 40 | Thorlabs | RS150/M | 858,78 Kč | 34 351,20 Kč |
| 78 | Pevný sloupek o průměru 25mm se závitem M6 z obou stran a výškou 300 mm, včetně redukce na M4 | Pedestal Posts | 40 | Thorlabs | RS300/M | 1 582,15 Kč | 63 286,00 Kč |
| 79 | Podstavec s flexní aretací, Ø25 mm, délky 155 mm, metrický | Ø1" (Ø25.0 mm) Pedestal Pillar Posts | 10 | Thorlabs | RS6P/M | 1 162,35 Kč | 11 623,50 Kč |
| 80 | Podstavec s flexní aretací, Ø25 mm, délky 90 mm, metrický | Ø1" (Ø25.0 mm) Pedestal Pillar Posts | 10 | Thorlabs | RS3.5P/M | 871,65 Kč | 8 716,50 Kč |
| 81 | Podstavec s flexní aretací, Ø25 mm, délky 65 mm, metrický | Ø1" (Ø25.0 mm) Pedestal Pillar Posts | 10 | Thorlabs | RS2.5P/M | 763,60 Kč | 7 636,00 Kč |
| 82 | Optical Pedestal, Clean-Passivated, 12.7 mm Height, 25.4 mm Diameter, M4 | Stainless Steel Optical Pedestal | 20 | Newport | 9951-M | 809,85 Kč | 16 197,00 Kč |
| 83 | Optical Pedestal, Clean-Passivated, 19.05 mm Height, 25.4 mm Diameter, M4 | Stainless Steel Optical Pedestal | 20 | Newport | 9957-M | 835,97 Kč | 16 719,40 Kč |
| 84 | Optical Pedestal, Clean-Passivated, 25.4 mm Height, 25.4 mm Diameter, M4 | Stainless Steel Optical Pedestal | 20 | Newport | 9952-M | 835,97 Kč | 16 719,40 Kč |
| 85 | Optical Pedestal, Clean-Passivated, 38.1 mm Height, 25.4 mm Diameter, M4 | Stainless Steel Optical Pedestal | 20 | Newport | 9953-M | 940,47 Kč | 18 809,40 Kč |
| 86 | Optical Pedestal, Clean-Passivated, 50.8 mm Height, 25.4 mm Diameter, M4 | Stainless Steel Optical Pedestal | 20 | Newport | 9954-M | 940,47 Kč | 18 809,40 Kč |
| 87 | Optical Pedestal, Clean-Passivated, 63.5 mm Height, 25.4 mm Diameter, M4 | Stainless Steel Optical Pedestal | 20 | Newport | 9955-M | 1 018,84 Kč | 20 376,80 Kč |
| 88 | Optical Pedestal, Clean-Passivated, 76.2 mm Height, 25.4 mm Diameter, M4 | Stainless Steel Optical Pedestal | 20 | Newport | 9956-M | 1 018,84 Kč | 20 376,80 Kč |
| 89 | Distanční podložka o průměru 25mm s centrální dírou pro šroub M6 a výškou 3 mm | Pillar Post Spacer | 20 | Thorlabs | RS3M | 197,63 Kč | 3 952,60 Kč |
| 90 | Distanční podložka o průměru 25mm s centrální dírou pro šroub M6 a výškou 5 mm | Pillar Post Spacer | 20 | Thorlabs | RS5M | 204,18 Kč | 4 083,60 Kč |
| 91 | Distanční podložka o průměru 25mm s centrální dírou pro šroub M6 a výškou 8 mm | Pillar Post Spacer | 20 | Thorlabs | RS8M | 219,14 Kč | 4 382,80 Kč |
| 92 | Distanční podložka o průměru 25mm s centrální dírou pro šroub M6 a výškou 10 mm | Pillar Post Spacer | 20 | Thorlabs | RS10M | 228,73 Kč | 4 574,60 Kč |
| 93 | 45° adaptér k 1'' a 2'' držákům, M6 závit k připevnění k 1'' sloupkům | 45° mounting adapter | 10 | Thorlabs | MA45-50/M | 570,42 Kč | 5 704,20 Kč |
| 94 | Pevný sloupek o průměru 38mm se závitem M6 z obou stran a výškou 30 mm | Ø1.5" Post Basics | 10 | Thorlabs | P30/M | 620,23 Kč | 6 202,30 Kč |
| 95 | Pevný sloupek o průměru 38mm se závitem M6 z obou stran a výškou 50 mm | Ø1.5" Post Basics | 10 | Thorlabs | P50/M | 737,64 Kč | 7 376,40 Kč |
| 96 | Pevný sloupek o průměru 38mm se závitem M6 z obou stran a výškou 75 mm | Ø1.5" Post Basics | 10 | Thorlabs | P75/M | 1 075,11 Kč | 10 751,10 Kč |
| 97 | Pevný sloupek o průměru 38mm se závitem M6 z obou stran a výškou 100 mm | Ø1.5" Post Basics | 10 | Thorlabs | P100/M | 1 075,11 Kč | 10 751,10 Kč |
| 98 | Pevný sloupek o průměru 38mm se závitem M6 z obou stran a výškou 150 mm | Ø1.5" Post Basics | 10 | Thorlabs | P150/M | 1 378,45 Kč | 13 784,50 Kč |
| 99 | Základna pro přichycení sloupcového držáku k optickému stolu, velikost 25 mm x 75 mm x 10 mm, zapuštěná díra pro imbusový šroub M6 s válcovou hlavou umístěná ve středu základny, dvě drážky pro šroub M6 o délce min. 25 mm v jedné ose s dírou | Mounting Base | 20 | Thorlabs | BA1/M | 137,99 Kč | 2 759,80 Kč |
| 100 | Základna pro přichycení sloupcového držáku k optickému stolu, velikost 25 mm x 58 mm x 10 mm, zapuštěná díra pro imbusový šroub M6 s válcovou hlavou, jedna drážka pro šroub M6 o délce min. 27 mm, | Mounting Base | 20 | Thorlabs | BA1S/M | 128,17 Kč | 2 563,40 Kč |
| 101 | Základna pro přichycení sloupcového držáku k optickému stolu, velikost 50 mm x 75 mm x 10 mm, 3 zapuštěné díry pro imbusový šroub M6 s válcovou hlavou, díry umístěné v kratší ose základny, dvě drážky pro šroub M6 o délce min 1.25” symetricky umístěné k dírám pro šroub, osy drážek vzdálené 50 mm | Mounting Base | 20 | Thorlabs | BA2/M | 184,30 Kč | 3 686,00 Kč |
| 102 | Základna pro přichycení sloupcového držáku k optickému stolu, velikost 51 mm x 76 mm x 10 mm, 3 zapuštěné díry pro imbusový šroub M6 s válcovou hlavou, díry umístěné v kratší ose základny, dvě drážky pro šroub M6 dovolují rotaci vůči středové díře o 90°, osy drážek vzdálené 50 mm | Mounting Base | 20 | Thorlabs | BA3/M | 304,27 Kč | 6 085,40 Kč |

| 103 | Magnetická základna pro přichycení sloupcového držáku k optickému stolu, velikost 25 mm x 75 mm x 10 mm, zapuštěná díra pro imbusový šroub M6 s válcovou hlavou umístěná ve středu základny, dvě drážky pro šroub M6 o délce min. 25 mm v jedné ose s dírou. | Magnetic Mounting Base | 30 | Thorlabs | BA1R/M | 308,95 Kč | 9 268,50 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | Magnetická základna pro přichycení ke stolu s magnety se zapuštěnou dírou pro imbusový šroub M6 s válcovou hlavou a jednou drážkou pro šroub M6 o délce min. 27 mm | Magnetic Mounting Base | 30 | Thorlabs | BA1SR/M | 296,32 Kč | 8 889,60 Kč |
| 105 | Svorka s vysokou tuhostí pro upnutí základny k opt. stolu mimo rozteč závitů, výškově stavitelná pomocí šroubu se závitem M6, rozměry např. 16 x 16 x 76 mm, drážka pro šroub M6 o délce 1.75” | Heavy-Duty Variable Height Clamp | 20 | Thorlabs | CL2/M | 185,47 Kč | 3 709,40 Kč |
| 106 | Svorka s normální tuhostí pro upnutí základny k opt. stolu mimo rozteč závitů, výškově stavitelná pomocí šroubu se závitem M6, rozměry např. 10 x 13 x 51 mm, drážka pro šroub M6 o délce 29mm | Compact Variable Height Clamp | 20 | Thorlabs | CL3/M | 136,82 Kč | 2 736,40 Kč |
| 107 | Svorka tvaru L s vysokou tuhostí pro upnutí základny k opt. stolu mimo rozteč závitů, rozměry např. 19 x 19 x 51 mm, drážka pro šroub M6 o délce 29mm | General-Purpose Clamp | 20 | Thorlabs | CL5 | 120,68 Kč | 2 413,60 Kč |
| 108 | Upínací vidlice pro přichycení sloupků s rozšířenou základnou (průměr 1.25", výška 0.19") k optickému stolu, drážka pro šroub M6 s válcovou imbusovou hlavou, délka drážky min. 1.25" | Clamping Fork | 20 | Thorlabs | CF125C/M | 291,88 Kč | 5 837,60 Kč |
| 109 | Upínací vidlice pro přichycení sloupků s rozšířenou základnou (průměr 1.25", výška 0.19") k optickému stolu, drážka pro šroub M6 s válcovou imbusovou hlavou, délka drážky min 1.75" | Clamping Fork | 20 | Thorlabs | CF175 | 267,55 Kč | 5 351,00 Kč |
| 110 | Fixní držák 1" optiky s volnou aperturou min 23 mm, včetně přídržného kroužku, s jedním vnitřním závitem M4 pro upevnění k 1/2" nerezové tyčce. | Fixed Lens mount 1" | 20 | Thorlabs | LMR1/M | 374,67 Kč | 7 493,40 Kč |
| 111 | Fixní držák 2" optiky s volnou aperturou min 48 mm, včetně přídržného kroužku, s vnitřním závitem M4 pro upevnění k nerezové tyčce. | Fixed Lens Mount | 20 | Newport | M-LH-2A | 992,72 Kč | 19 854,40 Kč |
| 112 | Fixní držák 1" optiky s volnou aperturou min 23.9 mm, včetně přídržného kroužku, s vnitřním závitem M4 pro upevnění k 1/2"nerezové tyčce. | Fixed Optical Mounts | 20 | Thorlabs | FMP1/M | 418,87 Kč | 8 377,40 Kč |
| 113 | Fixní držák 2" optiky s volnou aperturou min 47.8 mm, včetně přídržného kroužku, s vnitřním závitem M4 pro upevnění k 1/2"nerezové tyčce. | Fixed Optical Mounts | 20 | Thorlabs | FMP2/M | 559,19 Kč | 11 183,80 Kč |
| 114 | Držák s rotační stupnicí pro optiku průměru 25,4 mm včetně pojistného kroužku se závitem SM1, rozsah 0-360°, rozlišení stupnice 2°, jeden vnitřní závit M4 pro upevnění k nerezové tyčce. | Rotation Mount 1" | 8 | Thorlabs | RSP1/M | 2 238,86 Kč | 17 910,88 Kč |
| 115 | Držák s rotační stupnicí pro optiku průměru 50,8 mm včetně pojistného kroužku se závitem SM2, rozsah 0-360°, rozlišení stupnice 2°, jeden vnitřní závit M4 pro upevnění k nerezové tyčce. | Rotation Mount 2" | 8 | Thorlabs | RSP2/M | 4 269,34 Kč | 34 154,72 Kč |
| 116 | Držák s rotační stupnicí pro optiku o průměru 25.4 mm, včetně pojistného kroužku se závitem SM1, rozsah 0-360°, rozlišení stupnice 1°, s mikrometrickým donastavením v intervalu ±7° a rozlišením 5 arcmin, jeden vnitřní závit M4 pro upevnění k nerezové tyčce. | High Precision Rotation Mount | 8 | Thorlabs | PRM1/M | 7 404,16 Kč | 59 233,28 Kč |
| 117 | Optomechanický kinematický držák optiky o průměru 1" a tl. min 3mm, umožňující přesné naklápění ve dvou osách ±4°, rozlišení 8mrad, dvě zapuštěná díry pro imbusový šroub M4 s válcovou hlavou pro upevnění k 1/2" nerezové tyčce v levoruké nebo pravoruké orientaci | Kinematic Mount for Ø1" Optics | 20 | Thorlabs | KM100 | 952,10 Kč | 19 042,00 Kč |
| 118 | Fixní držák 1" zrcadla nebo děliče svazku pod úhlem 45° upevnitelný na kinematický držák 1" optiky | 45° Mirror Holder | 10 | Thorlabs | H45 | 894,33 Kč | 8 943,30 Kč |
| 119 | Optomechanický kinematický držák optiky o průměru 1" a tl. <3.5mm, umožňující přesné naklápění ve dvou osách ±4°, rozlišení 8mrad, dvě zapuštěná díry pro imbusový šroub M4 s válcovou hlavou pro upevnění k 1/2" nerezové tyčce v levoruké nebo pravoruké orientaci | Kinematic Mount | 10 | Thorlabs | KM100T | 1 769,95 Kč | 17 699,50 Kč |
| 120 | Optomechanický kinematický držák optiky o průměru 2" a tl. min 4mm, umožňující přesné naklápění ve dvou osách ±3°, rozlišení 5mrad, šest zapuštěných děr pro imbusový šroub M4 s válcovou hlavou pro upevnění k 1/2" nerezové tyčce v levoruké nebo pravoruké orientaci | Kinematic Mount | 20 | Thorlabs | KM200 | 2 047,09 Kč | 40 941,80 Kč |
| 121 | Optomechanicky kinematický držák optiky o průměru 1" a tl. min 4mm, vysoce stabilní, rozsah ve dvou osách ±4°, rozlišením 7.4 mrad/ot., posuv ve třetí ose 0-6mm, tři stavěcí šrouby s odnímatelným hmatníkem, dvě zapuštěné díry pro imbusový šroub M4 s válcovou hlavou pro upevnění k 1/2" nerezové tyčce v levoruké nebo pravoruké orientaci | Kinematic Mirror Mount | 20 | Thorlabs | KS1 | 2 265,06 Kč | 45 301,20 Kč |
| 122 | Optomechanicky kinematický držák optiky o průměru 2" a tl. min 5mm, vysoce stabilní, rozsah ve dvou osách ±4°, rozlišením 4.8 mrad/ot., posuv ve třetí ose 0-6mm, tři stavěcí šrouby s odnímatelným hmatníkem, šest zapuštěných děr pro imbusový šroub M4 s válcovou hlavou pro upevnění k 1/2" nerezové tyčce v levoruké nebo pravoruké orientaci | Precision Kinematic Mirror Mount | 8 | Thorlabs | KS2 | 3 540,13 Kč | 28 321,04 Kč |
| 123 | Vakuově kompatibilní vysoce stabilní držák optických prvků o půměru 1", vyrobený z nerezavějící oceli, jemně nastavitelný ve třech osách v rozsahu +/-3.4°, rozlišením ~5 mrad/ot, upevnitelný do podstavce šroubem M4, vakuovou kompatibilitou 10-5 Torr bez vyžíhání | Polaris mirror mounts | 20 | Thorlabs | POLARIS-K1E3 | 3 654,49 Kč | 73 089,80 Kč |
| 124 | Vakuově kompatibilní vysoce stabilní držák optických prvků o půměru 2", vyrobený z nerezavějící oceli, jemně nastavitelný ve třech osách v rozsahu +/-3.4°, rozlišením ~5 mrad/ot, upevnitelný do podstavce šroubem M4, vakuovou kompatibilitou 10-5 Torr bez vyžíhání | Polaris mirror mounts | 8 | Thorlabs | POLARIS-K2S3 | 6 890,58 Kč | 55 124,64 Kč |
| 125 | Translační držák pro optiku 25,4 mm, rozlišení posuvu <300um/ot, maximální náklop při posuvu 150urad, pro tlouštku optiky do 8 mm, montážní závit M4 | Post-Mountable SM1-Threaded XY Translator | 8 | Thorlabs | LM1XY/M | 3 343,91 Kč | 26 751,28 Kč |
| 126 | Vakuově kompatibilní motorizovaný rotační držák 2" optiky, s rotací v optické ose, rozlišením lepším než 0.6 arcmin, rychlostí 2 ot./min., vakuovou kompatibilitou 10-6 Torr, zatížením 10 kg | Vacuum Compatible Motorized Rotation Stage | 4 | Standa | 8MR190V-2 | 87 985,64 Kč | 351 942,56 Kč |
| 127 | Vakuově kompatibilní lineární aktuátor s otevřenou kontrolní smyčkou, s posuvem 50 mm, s minimálním krokem 0.31 um, zatížením 8 kg, s vakuovou kompatibilitou 10-6 Torr, | Vacuum Compatible Motorized Stages | 4 | Standa | 8MT175V-50-VSS42 | 76 569,45 Kč | 306 277,80 Kč |
| 128 | Redukční kroužek s vnějším C závitem a vnitřním SM1 závitem | Adapter C-Mount / SM1 | 10 | Thorlabs | SM1A9 | 486,46 Kč | 4 864,60 Kč |
| 129 | Tubus pro 1" filtry/čočky se závitem SM1 včetně pojistného kroužku, stohovatelná, délka objímky 3,15”, délka závitu 3,00" | Ø1" Lens Tubes | 10 | Thorlabs | SM1L30 | 664,90 Kč | 6 649,00 Kč |
| 130 | Tubus pro 1" filtry/čočky se závitem SM1 včetně pojistného kroužku, stohovatelná, délka objímky 4,15”, délka závitu 4,00" | Ø1" Lens Tubes | 10 | Thorlabs | SM1L40 | 1 129,14 Kč | 11 291,40 Kč |
| 131 | Nástavec tubusu pro 2" filtry/čočky se závitem SM1 včetně pojistného kroužku, stohovatelná, délka objímky 6”, délka závitu 1” | Ø1" Lens Tubes | 10 | Thorlabs | SM1E60 | 1 216,37 Kč | 12 163,70 Kč |
| 132 | Pojistný kroužek 2” optiky o tloušťce 0,1” se závitem SM2 | Retaining Rings | 20 | Thorlabs | SM2RR | 173,54 Kč | 3 470,80 Kč |
| 133 | Pojistný kroužek 1” optiky o tloušťce 0,08” se závitem SM1 | Retaining Rings | 20 | Thorlabs | SM1RR | 111,09 Kč | 2 221,80 Kč |
| 134 | Držák 1" optiky sklopitelný o 90° kolem podélné osy, krajní polohy s aretací, možnost zajištění polohy v celém rozsahu, opakovatelnost umístění v obou krajních polohách <25 µrad, s vnitřním závitem SM1, včetně jistícího kroužku | Flip Mount for Round Optics | 10 | Thorlabs | TRF90/M | 2 215,94 Kč | 22 159,40 Kč |
| 135 | Deska o rozměrech 30x30mm a tloušťce 0,35” se zapuštěným závitem pro 1” optiku, v rozích desky 6mm otvory s postranní fixací 4-40 vrutem pro imbus 0,05”, na boční straně desky M4 otvor se závitem | Standard 30mm cage systems | 20 | Thorlabs | CP35/M | 489,73 Kč | 9 794,60 Kč |
| 136 | Deska o rozměrech 30x30mm a tloušťce 0,50” se zapuštěným závitem pro optiku o průměru 1”, v rozích desky 6mm otvory s fixací 4-40 vrutem pro imbus 0,05”, na boční straně desky M4 otvor se závitem | Standard 30mm cage systems | 20 | Thorlabs | CP33T/M | 598,25 Kč | 11 965,00 Kč |
| 137 | Deska o rozměrech 30x30mm s otvorem o průměru 1,2”, v rozích desky otvory o průměru 6mm s fixací 4-40 vrutem pro imbus 0,05”, na boční straně desky otvor se závitem M4 | Standard 30mm cage systems | 20 | Thorlabs | CP36 | 551,48 Kč | 11 029,60 Kč |
| 138 | Spojovací tyčka, průměr 6mm, délka 12”, na obou koncích tyčky závit pro vruty 4-40 | 30 and 60 mm Cage System Construction Rods | 40 | Thorlabs | ER12 | 421,44 Kč | 16 857,60 Kč |
| 139 | Spojovací tyčka, průměr 6mm, délka 10”, na obou koncích tyčky závit pro vruty 4-40 | 30 and 60 mm Cage System Construction Rods | 40 | Thorlabs | ER10 | 318,77 Kč | 12 750,80 Kč |
| 140 | Spojovací tyčka, průměr 6mm, délka 8”, na obou koncích tyčky závit pro vruty 4-40 | 30 and 60 mm Cage System Construction Rods | 40 | Thorlabs | ER8 | 287,90 Kč | 11 516,00 Kč |
| 141 | Spojovací tyčka, průměr 6mm, délka 6”, na obou koncích tyčky závit pro vruty 4-40 | 30 and 60 mm Cage System Construction Rods | 40 | Thorlabs | ER6 | 213,06 Kč | 8 522,40 Kč |
| 142 | Spojovací tyčka, průměr 6mm, délka 4”, na obou koncích tyčky závit pro vruty 4-40 | 30 and 60 mm Cage System Construction Rods | 40 | Thorlabs | ER4 | 174,71 Kč | 6 988,40 Kč |
| 143 | Spojovací tyčka, průměr 6mm, délka 2”, naobou koncích tyčky závit pro vruty 4-40 | 30 and 60 mm Cage System Construction Rods | 40 | Thorlabs | ER2 | 149,92 Kč | 5 996,80 Kč |

| 144 | Spojovací tyčka, průměr 6mm, délka 1”, naobou koncích tyčky závit pro vruty 4-40 | 30 and 60 mm Cage System Construction Rods | 40 | Thorlabs | ER1 | 127,47 Kč | 5 098,80 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145 | Spojovací tyčka, průměr 6mm, délka 0,5”, na obou koncích tyčky závit pro vruty 4-40 | 30 and 60 mm Cage System Construction Rods | 40 | Thorlabs | ER05 | 127,47 Kč | 5 098,80 Kč |
| 146 | Záměrný kříž na držák čočky 1" s dírou Ø1 mm, odnímatelný, materiál - hliník s černým eloxem | Alignment Plate for LMR1 Mount and SM1 Lens Tubes | 10 | Thorlabs | LMR1AP | 637,77 Kč | 6 377,70 Kč |
| 147 | Kontinuálně nastavitelná závěrka , materiál závěrky: hliník s černým eloxem, počet lamel: min 10, CA 12 mm, nastavitelná velikost apertury (0,8- 12mm), včetně 1/2" nerezové tyčky připevněné stavěcím šroubem M4. | Post-Mountable Iris Diaphragms | 10 | Thorlabs | ID12/M | 1 326,29 Kč | 13 262,90 Kč |
| 148 | Kontinuálně nastavitelná závěrka , materiál závěrky: hliník s černým eloxem, počet lamel: min 12, CA 15 mm, nastavitelná velikost apertury (0,8- 15mm), včetně 1/2" nerezové tyčky připevněné stavěcím šroubem M4. | Post-Mountable Iris Diaphragms | 10 | Thorlabs | ID15/M | 1 326,29 Kč | 13 262,90 Kč |
| 149 | Profil s kolejnicemi pro posuvné uchycení optomechaniky, délka 500 mm, šířka 95 mm x 95 mm, M6 závity na obou koncích | Construction rails | 6 | Thorlabs | XT95-500 | 3 972,32 Kč | 23 833,92 Kč |
| 150 | Profil s kolejnicemi pro posuvné uchycení optomechaniky, délka 1000 mm, šířka 95 mm x 95 mm, M6 závity na obou koncích | Construction rails | 6 | Thorlabs | XT95-1000 | 5 972,16 Kč | 35 832,96 Kč |
| 151 | Základní deska k uchycení 95 mm širokého profilu s kolejnicemi, M6 závity, volnost posuvu 51 mm v jednom směru | Base plate for rails | 6 | Thorlabs | XT95P3 | 1 364,88 Kč | 8 189,28 Kč |
| 152 | Posuvná deska na 95 mm profil s kolejnicemi, 66 mm x 81 mm, M6 závity, uchycení pomocí 4 M6 šroubů, nasunutí z boku kolejnice | Rail plate | 6 | Thorlabs | XT95P12/M | 1 222,92 Kč | 7 337,52 Kč |
| 153 | Clona CA >25mm, nástupní čas < 10ms, vypínací čas <10ms, včetně elektromagnetického ovladače, časové rozlišení 250μs, max. opak. frekvence do 12.5Hz, výstup 15V, jedno z rozhraní USB/RS232/GPIB, externí spouštění, čtyři závity M4 (každý na jiné straně) pro upevnění k 1/2" nerezové tyčce, čtyři závity 4-40 pro upevnění clony do klecového systému | Beam Shutter | 3 | Thorlabs | SH1/M, KSC101 | 16 645,61 Kč | 49 936,83 Kč |
| 154 | XYZ posuv skládající se ze tří jednoosých posuvů, každý 13 mm, jednotlivé posuvy mají systém závitů metrický, ortogonalita <2 mrad, úhlová odchylka 150 µrad, max horizontální zátěž 41kg, max vertikální 9kg | XYZ Translation Stage | 2 | Thorlabs | MT3/M | 24 968,18 Kč | 49 936,36 Kč |
| 155 | Základna 3"x4" s mikrometrickým posuvem, rozsah 25 mm v jedné ose, rozlišení 500 µm, systém vnitřních závitů M6, max horizontální zátěž 41kg | Translation Stage | 2 | Thorlabs | PT1/M | 7 512,44 Kč | 15 024,88 Kč |
| 156 | Rotační základová deska se stupnicí, průměr 2", kontinuálním rozsah 360°, dílek stupnice 2°, metrický systém, díry M4, M6, možnost horizontálního i vertikálního upevnění šrouby M6 k optické desce, max horizontální zátěž 50kg, max vertikální 9kg | Rotation Platform | 2 | Thorlabs | RP01/M | 2 533,54 Kč | 5 067,08 Kč |
| 157 | Rotační základová deska se stupnicí a mikrometrickým nastavováním pro otáčení optických prvků a optomechanických sestav , kontinuálním rozsah 360°, dílek hrubé stupnice 1°, rozlišení mikrometrického posuvu 5arcmin, průměr 70mm, metrický systém, díry M4 , M6, středová díra se závitem SM1 pro 1" optiku | High Precision Rotation Mount | 2 | Thorlabs | PR01/M | 8 782,13 Kč | 17 564,26 Kč |
| 158 | Dvouosý goniometr, vzdálenost bodu rotace od horní desky 25mm, rotace ±5°/±10°, přesnost 10 arcmin, zatížení 0.45kg, metrický systém závitů (16xM4), velikost 38 mm x 38 mm x 38 mm, dva sloty pro připevnění k optickému stolu šrouby M6 | Dual-Axis Goniometer | 2 | Thorlabs | GNL20/M | 14 186,91 Kč | 28 373,82 Kč |
| 159 | Motorizovaný lineární posuv s rozsahem 50 mm, RS-232 řízení i manuální ovládání, včetně zdroje, sériového adaptéru, datového kabelu, rozlišení 0.31 µm, maximální zátěž ve středu 80N | Motorized Linear Slide | 2 | Standa | 8MT175-50-MEn1 | 24 509,79 Kč | 49 019,58 Kč |
| 160 | Pravoúhlý držák pro lineární posuv řady 175 (Standa) | Angle Bracket | 4 | Standa | 2AB175 | 1 754,04 Kč | 7 016,16 Kč |
| 161 | Motorizovaný lineární posuv s rozsahem 100 mm, ethernet řízení i manuální ovládání, včetně zdroje, datového kabelu, rozlišení 1 µm, maximální zátěž ve středu 6 kg | Motorized Linear Slide | 2 | Standa | 8MT167V-100-VSS42 | 81 768,12 Kč | 163 536,24 Kč |
| 162 | Pravoúhlý držák pro lineární posuv řady 167 (Standa) | Angle Bracket | 4 | Standa | 2AB167V-50 | 5 846,80 Kč | 23 387,20 Kč |
| 163 | Závitový adaptér, SM1 vnější závit, RMS vnitřní závit | Adapter with External SM1 Threads and Internal RMS Threads | 1 | Thorlabs | SM1A3 | 451,14 Kč | 451,14 Kč |
| 164 | Trubka pro 1" optiku 3" dlouhá SM1 vnitřní závit pro polohování a fixaci optiky, 1x SM1 vnější závit | SM1 Lens Tube, 3.00" Thread Depth | 2 | Thorlabs | SM1L30 | 664,90 Kč | 1 329,80 Kč |
| 165 | Kinematická magnetická základna 25x25 mm odnímatelná. | Kinematic Base: 1" x 1" (25 mm x 25 mm) | 3 | Thorlabs | KB25/M | 1 845,26 Kč | 5 535,78 Kč |
| 166 | kinematická základna s nastavením sklonu ve dvou osách, 125x125 mm montážní plocha s montážními otvory s M4 a M6 závity | základna pro montáž s nastavením sklonu | 1 | Standa | 6TP-125 | 5 004,87 Kč | 5 004,87 Kč |
| 167 | drzak 1" kruhového zrcadla s volnou hranou (min 90°) a dvěma justážními šrouby pro naklápění ve dvou osách | Mirror Mount, Suprema®, Clear Edge, 1.0 in., (2) 100-TPI Locking Hex | 1 | Newport | SC100-F2H | 4 493,33 Kč | 4 493,33 Kč |
| 168 | drzak 2" kruhového zrcadla se dvěma justážními šrouby pro naklápění ve dvou osách | Kinematic Mirror Mount for Ø2" Optics | 1 | Thorlabs | KM200 | 2 047,09 Kč | 2 047,09 Kč |
| 169 | drzak 1" kruhového zrcadlase dvěma justážními šrouby pro naklápění ve dvou osách | Kinematic Mirror Mount for Ø1" Optics | 3 | Thorlabs | KM100 | 952,10 Kč | 2 856,30 Kč |
| 170 | Upínací vidlice pro přichycení sloupků s rozšířenou základnou (průměr 1.25", výška 0.19") k optickému stolu, drážka pro šroub M6 s válcovou imbusovou hlavou, délka drážky min. 1.25" | Clamping Fork, 1.24" Counterbored Slot, Universal | 10 | Thorlabs | CF125 | 220,31 Kč | 2 203,10 Kč |
| 171 | Pevný sloupek o průměru 25mm se závitem M4 z obou stran a výškou 100 mm na jedné straně zesílený prstenec o průměru 31,8mm a výšce 4,7 mm pro přichycení upínací vidlicí | Ø25.0 mm Pedestal Pillar Post, M4 Taps, L = 100 mm | 1 | Thorlabs | RS4P4M | 858,32 Kč | 858,32 Kč |
| 172 | Pevný sloupek o průměru 25mm se závitem M4 z obou stran a výškou 75 mm na jedné straně zesílený prstenec o průměru 31,8mm a výšce 4,7 mm pro přichycení upínací vidlicí | Ø25.0 mm Pedestal Pillar Post, M4 Taps, L = 75 mm | 2 | Thorlabs | RS3P4M | 709,57 Kč | 1 419,14 Kč |
| 173 | Pevný sloupek o průměru 25mm se závitem M4 z obou stran a výškou 12.5 mm na jedné straně zesílený prstenec o průměru 31,8mm a výšce 4,7 mm pro přichycení upínací vidlicí | Ø25.0 mm Pedestal Pillar Post, M4 Taps, L = 12 mm | 8 | Thorlabs | RS05P4M | 521,54 Kč | 4 172,32 Kč |
| 174 | Pevný sloupek o průměru 25mm se závitem M4 z obou stran a výškou 65 mm na jedné straně zesílený prstenec o průměru 31,8mm a výšce 4,7 mm pro přichycení upínací vidlicí | Ø25.0 mm Pedestal Pillar Post, M4 Taps, L = 65 mm | 1 | Thorlabs | RS2.5P4M | 676,13 Kč | 676,13 Kč |
| 175 | distanční podložka s hladkou dírou pro šroub M6, vnějším průměrem 24 mm a tlouštkou 10 mm | Ø25.0 mm Post Spacer, Thickness = 10 mm | 2 | Thorlabs | RS10M | 228,73 Kč | 457,46 Kč |
| 176 | distanční podložka s hladkou dírou pro šroub M6, vnějším průměrem 24 mm a tlouštkou 5 mm | Ø25.0 mm Post Spacer, Thickness = 5 mm | 1 | Thorlabs | RS5M | 204,18 Kč | 204,18 Kč |
| 177 | Trubka pro 1" optiku 0.5" dlouhá SM1 vnitřní závit pro polohování a fixaci optiky, 1x SM1 vnější závit | SM1 Lens Tube, 0.50" Thread Depth, One Retaining Ring | 3 | Thorlabs | SM1L05 | 309,89 Kč | 929,67 Kč |
| 178 | Trubka pro 2" optiku 0.5" dlouhá SM1 vnitřní závit pro polohování a fixaci optiky, 1x SM1 vnější závit | SM2 Lens Tube, 0.50" Thread Depth, One Retaining Ring | 2 | Thorlabs | SM2L05 | 646,43 Kč | 1 292,86 Kč |
| 179 | clonkou manuálně ovládaná s jedním vnitřním SM2 a jedním vnějším SM2 závitem, min rozsah apertury 1.5 - 25 mm | SM2-Threaded, Lever-Actuated Iris Diaphragm | 1 | Thorlabs | SM2D25 | 2 506,41 Kč | 2 506,41 Kč |
| 180 | sada závitových adaptérů pro redukce závitů převážně M4x0.7, M6x1, M3x0.5, min. 50 dílů | Metric Screw Thread Adapter Kit | 1 | Thorlabs | HW-KIT6/M | 3 458,74 Kč | 3 458,74 Kč |
| 181 | závitový adaptér, M3x0.5 vnitřní, M6x1 vnější závit | Adapter with Internal M3 x 0.5 Threads and External M6 x 1.0 Threads | 10 | Thorlabs | AE3M6M | 113,20 Kč | 1 132,00 Kč |
| 182 | závitový adaptér, M4x0.7 vnitřní, M6 x 1 vnější závit, 10 mm délka | Adapter with Internal M4 x 0.7 Threads and External M6 x 1.0 Threads, 10.0 mm Length | 20 | Thorlabs | AE4M6M | 113,20 Kč | 2 264,00 Kč |
| 183 | redukční podložky sada min 10 ks pro redukci hladké díry pro M6 šroub na hladkou díru pro M4 šroub | 1/4" (M6) to #8 (M4) Counterbore Adapter Ring, 10 Pack | 1 | Thorlabs | SD1 | 209,55 Kč | 209,55 Kč |
| 184 | závitový adaptér, M4x0.7 vnější, M3x0.5 vnější závit | Adapter with External M4 Threads and External M3 Threads | 10 | Thorlabs | AP4M3M | 52,63 Kč | 526,30 Kč |
| 185 | závitový adaptér, M4x0.7 vnější, M6x1 vnější závit | Adapter with External M6 x 1.0 Threads and External M4 x 0.7 Threads | 10 | Thorlabs | AP6M4M | 52,63 Kč | 526,30 Kč |
| 186 | Kinematický držák 1" optiky, 2 osy náklonu | Kinematic Mirror Mount for Ø1" Optics | 32 | Thorlabs | KM100 | 952,10 Kč | 30 467,20 Kč |
| 187 | Breadboard 600x600x12.7 mm rastr M6x1 závitových děr s roztečí 25 mm | Aluminum Breadboard, 600 mm x 600 mm x 12.7 mm, M6 Taps | 1 | Thorlabs | MB6060/M | 12 804,73 Kč | 12 804,73 Kč |
| 188 | Sada podložek (vnější průměr 25 mm, tlouštka 1-10 mm, hladký otvor pro M6x1 šroub, min 30 ks) a stavěcích šroubů M6x1 (min. 50 ks) | Ø25 mm Post Spacer and M6 Setscrew Kit | 1 | Thorlabs | RS-KIT | 7 728,07 Kč | 7 728,07 Kč |
| 189 | laser beam block, min průměrný výkon laser 80 W, min. hustota energie 25 kW/cm2, vstupní apertura min 50x50 mm | Beam Block, 1 - 12 µm, 80 W Max Avg. Power, Pulsed and CW, M4 Taps | 1 | Thorlabs | LB2/M | 4 107,27 Kč | 4 107,27 Kč |
| 190 | rotační držák 1" optiky se stupnicí a vhodný pro upevnění do klecového optického systému | Cage Rotation Mount for Ø1" Optics, SM1 Threaded, M4 Tap | 8 | Thorlabs | CRM1T/M | 2 182,26 Kč | 17 458,08 Kč |
| 191 | Držák optiky Ø1" vhodný pro 30 mm klecový optický systém, úhel odrazu 45° | Right-Angle Kinematic Mirror Mount with Tapped Cage Rod Holes, 30 mm Cage System and SM1 Compatible, | 1 | Thorlabs | KCB1/M | 3 518,14 Kč | 3 518,14 Kč |
| 192 | horní část kinematického magnetického držáku, 75x75 montážní plocha s M6x1 montážními závitovými otvory | Top Plate Only of the KB75/M Kinematic Base, M6 Mounting | 3 | Thorlabs | KBT75/M | 1 337,75 Kč | 4 013,25 Kč |
| 193 | Tyče pro klecový optický systém průměr 6 mm, délka 6", 4x v balení | Cage Assembly Rod, 6" Long, Ø6 mm, 4 Pack | 2 | Thorlabs | ER6-P4 | 808,73 Kč | 1 617,46 Kč |
| 194 | držák 1" optiky, vhodný do 1" kinematického držáku, změna úhlu optiky oproti použití bez držáku 45° | 45° Mirror Mount for Ø1/2" Optics | 10 | Thorlabs | H45A | 841,24 Kč | 8 412,40 Kč |
| 195 | Tyče pro klecový optický systém průměr 6 mm, délka 2", 4x v balení | Cage Assembly Rod, 2" Long, Ø6 mm, 4 Pack | 1 | Thorlabs | ER2-P4 | 570,42 Kč | 570,42 Kč |
| 196 | Clonka vhodná pro 30 mm klecový optický systém min rozsah 1 - 20 mm | 30 mm Cage System Iris Diaphragm (Ø0.8 - Ø20 mm) | 4 | Thorlabs | CP20d | 2 372,64 Kč | 9 490,56 Kč |
| 197 | optická rybinová kolej délky 150 mm | Dovetail Optical Rail, 150 mm, Metric | 5 | Thorlabs | RLA150/M | 1 141,53 Kč | 5 707,65 Kč |
| 198 | optická rybinová kolej délky 300 mm | Dovetail Optical Rail, 300 mm, Metric | 2 | Thorlabs | RLA300/M | 2 020,43 Kč | 4 040,86 Kč |
| 199 | Redukce pro rozšíření montážních možností optických držáků na 0.5" tyče, možnost použití jako svorky | Component Clamp for Ø1/2" Posts, M6 Taps | 11 | Thorlabs | PMTR/M | 662,10 Kč | 7 283,10 Kč |
| 200 | držák optiky na optickou rybinovou kolej, délka 2" | Dovetail Rail Carrier, 50.8 mm x 25.4 mm, M6 Counterbore, M4 Taps | 16 | Thorlabs | RC2/M | 777,40 Kč | 12 438,40 Kč |
| 201 | rotační držák 1" optiky 45° vhodný pro upevnění do 30 mm klecového optického systému | Right-Angle Nested Rotation Mount for Ø1" Optics, 30 mm Cage Compatible | 2 | Thorlabs | C45M1 | 1 986,98 Kč | 3 973,96 Kč |

| 202 | držák vhodný k upevnění 30 mm optického klecového systému na 0.5" tyč | Cage Plate to Ø1/2" Post Adapter, 10 mm Post Offset, Metric Thumbscrew | 6 | Thorlabs | CPTS10/M | 969,17 Kč | 5 815,02 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203 | konstrukční krychle se stranou 12.7 mm a závitovými otvory M4 x 0.7 ve středu stran | 12.7 mm Construction Cube with M4 x 0.7 Tapped Holes | 2 | Thorlabs | MSCB3/M | 337,72 Kč | 675,44 Kč |
| 204 | nerezová tyč průměru 12 mm a délky 150 mm, a jednou M6x1 závitovou dírou a jednou M4x0.7 závitovou dírou, balení po 5ti kusech | Ø12.7 mm Optical Post, SS, M4 Setscrew, M6 Tap, L = 150 mm, 5 Pack | 1 | Thorlabs | TR150/M-P5 | 827,44 Kč | 827,44 Kč |
| 205 | kinematický posuv pro pro posunutí dílů připevněných na tyči o průměru 0.5" pro posuv v axiálním směru tyče | Adjustable Kinematic Positioner, Vertical Actuator, Slip-On Ø1/2" Post Collar, M6 Locking Setscrew | 1 | Thorlabs | APM03/M | 1 059,91 Kč | 1 059,91 Kč |
| 206 | kinematický kontakt pro upevněnění na tyč o průměru 0.5" a pro posouvání dílů upevněných na této tyči | Contact Block, Slip-On Ø1/2" Post Collar, M6 Locking Setscrew | 1 | Thorlabs | APM02/M | 688,76 Kč | 688,76 Kč |
| 207 | držák optiky na optickou rybinovou kolej, délka 0.6" | Dovetail Rail Carrier, 0.60" x 1.00" (15.2 mm x 25.4 mm), #8 (M4) Counterbore | 4 | Thorlabs | RC4 | 672,85 Kč | 2 691,40 Kč |
| 208 | kinematický posuv pro držáky na optické rybinové koleji | Rail Carrier Positioner for Dovetail Rails | 1 | Thorlabs | RCN | 910,47 Kč | 910,47 Kč |
| 209 | optická rybinová kolej délky 75 mm | Dovetail Optical Rail, 75 mm, Metric | 2 | Thorlabs | RLA075M | 770,15 Kč | 1 540,30 Kč |
| 210 | držák optiky na optickou rybinovou kolej, délka 1" | Dovetail Rail Carrier, 1.00" x 1.00" (25.4 mm x 25.4 mm), 1/4" (M6) Counterbore | 4 | Thorlabs | RC1 | 672,85 Kč | 2 691,40 Kč |
| 211 | držáky podstavců pro optiku | Ø12.7 mm Post Holder, Spring-Loaded Hex-Locking Thumbscrew, L=30 mm, 5 Pack | 1 | Thorlabs | PH30/M-P5 | 886,38 Kč | 886,38 Kč |
| 212 | jednoduché manuálně ovládané clonky s max. aperturou 20 mm a M4x0.7 závitem, balení po pěti kusech | Post-Mountable Standard Iris, Ø20.0 mm Max Aperture, M4 Threaded Stud, Pack of 5 | 1 | Thorlabs | IDA20/M-P5 | 6 043,26 Kč | 6 043,26 Kč |
| 213 | kinematický posuv pro pro posunutí dílů připevněných na tyči o průměru 0.5" pro posuv radiálním či tečném směru tyče | Adjustable Kinematic Positioner, Slip-On Ø1/2" Post Collar, M6 Locking Setscrew | 1 | Thorlabs | APM01/M | 912,11 Kč | 912,11 Kč |
| 214 | nerezová tyč průměru 12 mm a délky 30 mm, a jednou M6x1 závitovou dírou a jednou M4x0.7 závitovou dírou, balení po 5ti kusech | Ø12.7 mm Optical Post, SS, M4 Setscrew, M6 Tap, L = 30 mm, 5 Pack | 1 | Thorlabs | TR30/M-P5 | 551,24 Kč | 551,24 Kč |

Celkem	3 968 377,49 Kč

| Číslo položky | Název položky | Popis položky | Počet kusů | Výrobce | Obchodní označení výrobku (Product code) | Cena (za kus) | Celková cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Position Sensor | Lateral Effect Position Sensor, Electrical Specification Wavelength Range 320 to 1100 nm Peak Responsivity 0.6 A/W @ 960 nm Resolutiona 0.75 µm Voltage Noiseb <2 mVpp, <300 µVrms Position Displacement Errorc ±250 µm Transimpedance Gain 100 kV/A Photocurrent 40 µA (Max) Output Voltage Range Pins 1 and 2: -4 V to 4 V Pin 3: 0 to 4 V Signal Output Ofset 0.3 mVtyp (7 mVmax) Bandwidth 15 kHz Recommended Spot Sized Ø0.2 mm to Ø7 mm Maximum Spot Sizee Ø9 mm Supply Voltage Requirement ±5VDC ±5%, 35 mA Operating Temperature 10 to 40 °C Storage Temperature -20 to 80 °C Physical Specifications Sensor Size (Active Area) 9 mm x 9 mm (0.35" x 0.35") Clear Aperture Ø0.50" (Ø12.7 mm) Sensor Depth 3.05 mm (0.12") Aperture Thread Internal SM05 (0.535"-40) Dimensions 2.00" x 1.20" x 0.65" (50.8 mm x 30.5 mm x 16.5 mm) Mounting Thread 8-32, 0.25" Min Thread Depth Metric Adapter External 8-32 to Internal M4 Adapter | 1 | Thorlabs | PDP90A | 10 548,25 Kč | 10 548,25 Kč |
| 2 | Position Sensor | Quadrant Position Photodiode Detector Electrical Specification Wavelength Range 320 to 1100 nm Peak Responsivity 0.6 A/W @ 960 nm Resolutiona 0.75 µm Voltage Noiseb <2 mVpp, <300 µVrms Position Displacement Errorc ±250 µm Transimpedance Gain 100 kV/A Photocurrent 40 µA (Max) Output Voltage Range Pins 1 and 2: -4 V to 4 V Pin 3: 0 to 4 V Signal Output Ofset 0.3 mVtyp (7 mVmax) Bandwidth 15 kHz Recommended Spot Sized Ø0.2 mm to Ø7 mm Maximum Spot Sizee Ø9 mm Supply Voltage Requirement ±5VDC ±5%, 35 mA Operating Temperature 10 to 40 °C Storage Temperature -20 to 80 °C Physical Specifications Sensor Size (Active Area) 9 mm x 9 mm (0.35" x 0.35") Clear Aperture Ø0.50" (Ø12.7 mm) Sensor Depth 3.05 mm (0.12") Aperture Thread Internal SM05 (0.535"-40) Dimensions 2.00" x 1.20" x 0.65" (50.8 mm x 30.5 mm x 16.5 mm) Mounting Thread 8-32, 0.25" Min Thread Depth Metric Adapter External 8-32 to Internal M4 Adapter | 1 | Thorlabs | PDQ80A | 13 320,25 Kč | 13 320,25 Kč |

| 3 | Beam profiler | 2um Camera, Sensor type vanadium oxide microbolometer Wavelength range 2 μm to 16 μm Data rate up to 7.5 Hz Sensor surface 10.9 mm x 8.2 mm Pixel dimensions 17 μm x 17 μm Resolution 640 x 480 pixels | 1 | Laser 2000 | WinCamD-IR-BB | 604 422,50 Kč | 604 422,50 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Energy meter | Energy meter head Spectral range1 0.193 - 20 μm Typical rise time 30 μs Repeatability <0.5% Maximum repetition frequency 400 Hz Maximum measurable energy2 2.5 mJ Noise equivalent energy 150 nJ Maximum pulse width 10 μs Energy calibration uncertainty ±4.0 % | 4 | Gentec | qe8sp-b-bl-d0 | 40 527,00 Kč | 162 108,00 Kč |
| 5 | Power meter | Power meter head Maximum average power (continuous) 10 W Maximum average power (1 minute) 20 W Noise equivalent power1 1 mW Spectral range2 0.193 - 20 μm Typical rise time3 0.3 s Power calibration uncertainty4 ±2.5 % Repeatability ±0.5 % | 4 | Gentec | up12e-10s-h5-d0 | 26 757,00 Kč | 107 028,00 Kč |
| 6 | PC interface | PC interface for meters Digital display size Computer screen Data display Real time, ratio, line plot, histogram, statistics and 3D histogram External trigger 3-24 V @ 13 mA, optically isolated Serial commands via USB or Ethernet External power supply 9 VDC 1.66 A Power range 1 μW - 10 kW Device accuracy ±0.75 % for 10 % to full scale Statistics Current value, max, min, average, standard deviation, RMS & PTP stability, time Response time Current value, max, min, average, standard deviation, RMS & PTP stability, time Energy range 8 fJ to 20 kJ Digital resolution Normal Mode: Current scale/4096 Device accuracy ±1 % (<500 Hz) ±2 % (500 Hz - 1.2 kHz) ±3 % (1.2 - 6 kHz) ±6 % (6 - 10 kHz) Repetition rate1 10 kHz | 3 | Gentec | S-LINK-1 | 45 927,00 Kč | 137 781,00 Kč |

| 7 | Power meter | Digital display size 112.9 x 84.7 mm LCD - 640 x 480 pixels Data display Real time, scope, statistics, digital tuning needle and averaging Analog output 0-1 V, full scale, ±0.5 % External trigger TTL Compatible, 2-25 V @ 0.4 mA Serial commands via USB, Ethernet or RS-232 (cable in option) Data storage via USB key Battery type 4 x Rechargeable 1.2 V Ni-MH AA Battery life 6.5 hours External power supply 9 VDC 1.66 A Power range (thermopile) 1 μW - 30 kW Power range (photodetector) 4 pW - 3 W Power range 4 pW - 30 kW Digital resolution Digital Resolution PMS Device accuracy 0.25 % ±5 μV best scale Statistics Current value, max, min, average, standard deviation, RMS & PTP stability, time Response time Current value, max, min, average, standard deviation, RMS & PTP stability, time Energy range 2 fJ to 30 kJ Digital resolution Digital Resolution EMS Device accuracy ±1 % Software trigger level 0.1 to 99.9 %, 0.1 % resolution, default 2 % Repetition rate 2 000 Hz / 10 000 Hz in sampling Real-time data transfer 2 000 Hz | 1 | Gentec | Maestro | 50 679,00 Kč | 50 679,00 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Celkem	1 085 887,00 Kč

Celková cena

| Optomechanika | 3 968 377,49 Kč |
| --- | --- |
| Ostatní | 1 085 887,00 Kč |
| Celková cena | 5 054 264,49 Kč |