Akce OS Jablonec nad Nisou - vybudování výtahu

Zhotovitel : 	Shaft s.r.o., 	IČO: 020 93 260

Opbjednatel: 	Česká republika-Okresní soud v Jablonci n. N.	IČO: 000 24 856

Smlouva o dílo bez DPH	4 445 225,07 Kč

Smlouva o dílo s DPH	5 378 722,33 Kč

Termín dokončení kompletního díla dle dodatku č.1:	 31.10.2025

Stav díla k 31.10.2025	dílo je provedeno zhruba z 4% finančního objemu zakázky

Činnosti nutné k odstranění škod způsobených zhotovitelem na majetku objednatele 	Cena bez DPH 	Cena s DPH	Poznámka 	Název zhotovitele určeného k odstranění škody

Navržený technologický postup způsobu

Odstranění škod při provádění očištění historického schodiště a dokončení očištění

kamenných stupňů a podest v souladu s požadavky Národního památkového ústavu a

projektové dokumentace	300 000,00 Kč	363 000,00 Kč

Odstranění škod na stávajícím uzemnění 	9 781,00 Kč	11 835,01 Kč

Odstranění škod na dlouhodobě obnažených kamenných základech	223 258,00 Kč	270 142,18 Kč

Celkem způsobené škody zhotovitelem Shaft s.r.o.	533 039,00 Kč	644 977,19 Kč

Za TDS: 	Krajský soud v Ústí nad Labem, investiční útvar Kontakt:

odstranění škody dobroušením a pemrlováním

odsouhlaseny dozorem projektanta, technického

dozoru investora i investorem 	 JH KÁMEN STAVBA s.r.o., IČO:  07400519

při strojním provádění zemních prací byla

přerušena stávající funkční uzemňovací soustava,

nutno opravit a zrevidovat	Vojtěch Beneš, IČO : 08403236

vlivem dlouhodobého obnažení stávajících

kamenných základů došlo k degradaci spar a

uvolňování a vypadávání kamenů, nutno zajistit

odbornou firmou dle požadavku statika	REPROF s.r.o., IČO: 04018354