Předláždění chodníku  Domov Jílové u Prahy

| Rozebrání dlažby očištění | h |
| --- | --- |
| Obkopání geigru svodů okapů, výměna za nové, propojení | ks |
| Štěrkový podklad pod dlažbu 0/32 | m2 |
| Položení dlažby, podklad 4/8 mm, prometení křemičitým pískem | m2 |
| Prodloužení nopové fólie nad dlažbu, ukončení lištou | bm |
| Prodloužení odtoku od vstupní branky KG trubkou | bm |
| Osazení ocelových zábran proti vjezdu vozidel | ks |
| Nakladač Lakust | h |
| Doprava materiálu Avie | h |
| Dořez dlažby diamantovým kotoučem | bm |
| Pronájem elektrocentrály | kap |
| Pronájem bouracího kladiva | kap |
| Skládkovné (stavební suť) Materiál :Výměna obrubníků do horního vjezdu ( obruby, betonová směs | t |
| pytlovaná) | ks |
| Montáž : obrubníky, KG trubka od spodního vjezdu | h |

Celkem bez DPH

| 24 | 420 | 10080 |
| --- | --- | --- |
| 8 | 2200 | 17600 |
| 39 | 275 | 10725 |
| 39 | 510 | 19890 |
| 48 | 410 | 19680 |
| 2,5 | 540 | 1350 |
| 4 | 500 | 2000 |
| 8 | 740 | 5920 |
| 8 | 640 | 5120 |
| 48 | 152 | 7296 |
| 1 | 3500 | 3500 |
| 1 | 2200 | 2200 |
| 2 | 650 | 1300 |
| 3 | 280 | 840 |
| 16 | 420 | 6720 |

114221