Průvodní list popis změny

pro ZBV číslo: 01

Údaje v Kč bez DPH

Investor: Čistá Plzeň s.r.o., Edvarda Beneše 430/23, 301 00 Plzeň

Název stavby: Plzeň, Jateční ulice – kompostárna a střepiště

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 01/01

Číslo podobjektu/rozpočtu: 01 skládka

Název podobjektu/rozpočtu: Terénní úpravy

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 2 584 887,64 Kč (bez DPH)

Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: -96 432,65 Kč -3,73 % z ceny SO/PS dle Smlouvy

Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 614 600,61 Kč % z ceny SO/PS dle Smlouvy

Aktuální orientační smluvní částka SO/SP: 3 103 055,60 Kč % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS)

Na pozemku č. 1261/5, za původním oplocením areálu Vodárny Plzeň byly nalezené odpady. V místě plánované dočasné deponie. Směsný odpad, plasty, fólie. Likvidaci nalezených odpadů byla provedena podle platné legislativy. Naložení a dopravu odpadů zajistil dle dohody zhotovitel. Investor dojednal se správcem Skládka Vysoká uložení odpadů za standardních podmínek pro Čistou Plzeň, s.r.o. Pod odpady s plasty (mocnost cca 2,0 m) se nacházel stavební odpad – zeminy, cihly, betony(další mocnost cca 2,0 m). Odpadů bylo výrazně větší množství, než se předpokládalo kopanými sondami na svahu na okraji budoucí kompostárny. Zhotovitel eliminoval odvoz odpadů na skládku Vysoká, pevné materiály vhodné do podloží násypů byly ponechané na místě.