Cenová nabídka na opravy dle požadavku v prostorách Domu pro seniory Chlumec

Výměna zkorodovaného vodovodního potrubí SV.TUV a pož.vody z kotelny k rozvodům v přízemí.

| sv | Trubka | nerez | DN42 | 12 | m | 483,00 Kč | 5 796,00 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUV | Trubka | nerez | DN35 | 18 | m | 413,00 Kč | 7 434,00 Kč |
| TUV-Vr. | Trubka | nerez | DN28 | 18 | m | 271,00 Kč | 4 878,00 Kč |
| PV | Trubka | nerez | DN54 | 12 | m | 616,00 Kč | 7 392,00 Kč |
| přechod |  | nerez | DN42 | 5 | ks | 659,00 Kč | 3 295,00 Kč |
| přechod |  | nerez | DN35 | 7 | ks | 392,00 Kč | 2 744,00 Kč |
| přechod |  | nerez | DN28 | 7 | ks | 308,00 Kč | 2 156,00 Kč |
| přechod |  | nerez | DN54 | 2 | ks | 886,00 Kč | 1 772,00 Kč |
| koleno |  | nerez | DN42 | 6 | ks | 707,00 Kč | 4 242,00 Kč |
| koleno |  | nerez | DN35 | 9 | ks | 385,00 Kč | 3 465,00 Kč |
| koleno |  | nerez | DN28 | 11 | ks | 244,00 Kč | 2 684,00 Kč |
| koleno |  | nerez | DN54 | 5 | ks | 964,00 Kč | 4 820,00 Kč |
| T-kus |  | nerez | DN42 | 2 | ks | 659,00 Kč | 1 318,00 Kč |
| T-kus |  | nerez | DN35 | 3 | ks | 472,00 Kč | 1 416,00 Kč |
| T-kus |  | nerez | DN28 | 3 | ks | 347,00 Kč | 1 041,00 Kč |
| kulák |  |  | 5/4" | 3 | ks | 582,00 Kč | 1 746,00 Kč |
| kulák |  |  | 1" | 4 | ks | 405,00 Kč | 1 620,00 Kč |
| kulák |  |  | 3/4" | 5 | ks | 257,00 Kč | 1 285,00 Kč |
| automat.odvzduš.ventil |  |  |  | 5 | ks | 230,00 Kč | 1 150,00 Kč |
| vypouš.ventil |  |  |  | 6 | ks | 217,00 Kč | 1 302,00 Kč |
| izolace |  |  |  | 48 | m | 58,00 Kč | 2 784,00 Kč |
| instalační materiál(objímky,PPR fltinky+trubky propojky,aj) |  |  |  | 1 | komplet | 4 560,00 Kč | 4 560,00 Kč |
| vodoinstalatérské práce |  |  |  | 1 | komplet | 28 800,00 Kč | 28 800,00 Kč |
| přesun+zajištění materiálu |  |  |  | 1 | komplet | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |
| Celkem bez DPH |  |  |  |  |  |  | 99 200,00 Kč |

Výměna zkorodovaného kanalizačního potrubí v suteréních prostorách.

| kanalizace přechod PVC/Lit | DN100 | 3 ks | 846,00 Kč | 2 538,00 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kanalizace fitinky,trubky,aj | DN100 | 1 komplet | 2 340,00 Kč | 2 340,00 Kč |
| vodoinstalatérské práce |  | 1 komplet | 10 200,00 Kč | 10 200,00 Kč |
| přesun+zajištění materiálu |  | 1 komplet | 500,00 Kč | 500,00 Kč |

Celkem bez DPH	15 578,00 Kč

Ukotvení-případná úprava stoupaček na chodbě

| vodoinstalatérské práce instalační materiál(objímky,kotvy,izolace,aj.) Celkem bez DPH | 4 stoupačk 4 stoupačk | 1 440,00 Kč 780,00.Kč | 5 760,00 Kč 3 120,00 Kč |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8 880,00 Kč |
| Celkem Vše bez DPH |  |  | 123 658,00 Kč |
| DPH 15% |  |  | 18 548,70 Kč |
| Celkem s DPH |  |  | 142 206,70 Kč |

Vypracoval: Roman Tempel-VOKATO Hoření 2423/3

400 11 Ústí nad Labem IČO: 65658400 DIČ: CZ6710180213

V Ústí nad Labem dne 1.11.2017