[image: image1.emf]INTRACO MICRO, spol. s r.o.

Karlštejnská 97

252 17 Tachlovice

Tel./fax:        + XXX
Mobilní tel.:   + XXX
                    + XXX
E-mail :         XXX 

http:             www.intracomicro.cz 

STUDENTSKÝ MIKROSKOP MODEL SM 5 SP LED

(Verze ACU)

[image: image2.jpg]


Binokulární verze osvědčeného klasického mikroskopu. Robustní konstrukce, dva páry širokoúhlých okulárů (WF 10x a WF 16x), revolverová objektivová hlavice se čtyřmi semiplanachromatickými objektivy (včetně 100:1 Oil.im.). Křížový stůl s koaxiálním ovládáním posuvů i zaostřování. Středitelný kondenzor s irisovou clonou a matovým filtrem. Mikroskop je osazen LED osvětlením s možností dobíjení, po dobití baterií (nejsou součástí dodávky), jej lze používat i bez připojení k el. síti. Mikroskop dodáváme také v mono (SM 3 SP) i trinokulární verzi (SM 6 SP).                  
Standardní vybavení:

· Okuláry DIN (násuvný Ø 23,2 mm):  širokoúhlé okuláry WF 10x/18 mm (2 ks),          WF 16x/11 mm (2 ks)
· Hlavice:  binokulární, otočná o 360°,  úhel vhledu 30°, oční rozestup (55 - 75 mm),  dioptrické doostření (levý tubus ± 5D)

· Revolverová hlavice:  pro 4 objektivy DIN

· Objektivy (DIN):  semiplanachromatické 4:1/0,1 n.ap., 10:1/0,25 n.ap., 40:1/0,65 n.ap. (pérový), 100:1/1,25 n.ap. Oil.im. (pérový)

· Celkové zvětšení:  40x až 1600x

· Stůl:  křížový 125 x 135 mm, koaxiální ovládání, posuv - podélný/příčný (70/30 mm),  noniové odečítání po 0,1 mm

· Zaostřování:  koaxiální makro a mikro posuv,  mikroposuv (1 dílek = 0,002 mm)

· Kondenzor:  středitelný N.A. 1,25, irisová aperturní clona, výškový posuv 30 mm,  matový filtr ve výklopné objímce
· Kolektor:  zabudovaný v noze mikroskopu
· Osvětlení:  LED dioda s možností dobíjením s plynulou regulací intenzity jasu,   napájecí napětí 230V/50Hz

· Příslušenství:  obal proti prachu, imerzní olej – lahvička 5 ml, sada preparátů
· Rozměry přístroje:  výška 350 mm, šířka 180 mm, hloubka 224 mm

· Hmotnost – netto:  4,9 kg

Volitelné doplňky:
· Okulár Huygens H 5x /17,5 mm
· Okulár širokoúhlý WF 20x/ 9,5 mm
· Okulár širokoúhlý WF 10x s ukazovací jehlou

· Okulár měřící WF 10x s křížem
· Okulár měřící WF 10x se stupnicí (1/10 mm)
· Okulár měřící WF 10x se stupnicí (1/10 mm) a křížem
· Monokulární hlavice (úhel vhledu 30°)
· Trinokulární hlavice (úhel vhledu 30°)
· Semiplanachromatický objektiv 20:1 /0,40 n.ap.
· Semiplanachromatický objektiv 25:1 /0,46 n.ap. (pérový)
· Celkové zvětšení  80x až 2000x
· Fázový kontrast:   karuselový, kluzné středění clonek, achromatické objektivy 10:1/0,25 PHP, 20:1/0,40 PHP,  40:1/0,65 PHP,          100:1/1,25 Oil. im. PHP,  pomocný mikroskop pro středění clonek, zelený filtr, modrý filtr a žlutý filtr

· Fázový kontrast:  karuselový, středění clonek pomocí dvou šroubů, planachromatické objektivy PL 10:1/0,25 PHP, PL 20:1/0,40 PHP, PL 40:1/0,65 PHP, PL 100:1/1,25 Oil. im. PHP,  pomocný mikroskop pro středění clonek, zelený filtr, modrý filtr a žlutý filtr

· Demonstrační polarizační zařízení:  pevný analyzátor, otočný polarizátor
· Objektivový mikrometr 1mm/100 dílků
· Ostatní příslušenství: gumová očnice
· Fotoadaptér:  vyžádejte si samostatnou nabídku

· Digitální fotoaparát:  vyžádejte si samostatnou nabídku

· Videoadaptér:  vyžádejte si samostatnou nabídku

· Kamera:  vyžádejte si samostatnou nabídku


Objednací číslo 3.00.22 LED

