[image: image1.emf]INTRACO MICRO, spol. s r.o.

Karlštejnská 97

252 17 Tachlovice

Tel./fax:       + XXX
Mobilní tel.:  + XXX
E-mail:         XXX 

http:            www.intracomicro.cz

        www.dinolite.cz 
MIKROSKOP DSTM 723W LED ACU 1.3
[image: image2.jpg]


Trinokulární stereoskopický mikroskopický komplet. Optický systém Greenough, rozsah plynulého ZOOMu 0,7x – 4,5x, pracovní vzdálenost 100 mm. Stativ s pevným ramenem s intenzivním LED osvětlením s plynulou regulací intenzity jasu. Mikroskop je možno doplnit předsádkovými objektivy nebo dalšími volitelnými doplňky mimo standardní výbavu. Mikroskop je osazen USB kamerou s rozlišením až 1,3 Mpix a je dodáván včetně zobrazovacího SW s možnostmi měření (CZ lokalizace), ukládání obrázků i videa, vkládání popisků a grafických prvků do obrázku atd.

Standardní vybavení:

· Okuláry DIN:  širokoúhlý okulár WF 10x/20 mm (2 ks), širokoúhlý okulár WF 15x
· Zorné pole:  ø 28,6 – 4,4 mm (bez předsádky)
· Hlavice:  trinokulární, otočná o 360°,  úhel vhledu 45°, nastavitelný oční rozestup 55-75 mm, dioptrické doostřování, očnice
· Poměr ZOOMu: 1:6,4
· Rozsah ZOOMu:  plynulý 0,7x – 4,5x
· Objektiv:  1:1
· Celkové zvětšení:  7x – 45x, 
· Pracovní vzdálenost:  100 mm
· Stativ:  s pevným ramenem, černobílá podložní deska ø 60 mm, matová podložní deska ø 60 mm, pérové držáky preparátu, madlo pro snadné přenášení
· Zaostřování:  oboustranný makroposuv na stativu s regulací tuhosti chodu
· Osvětlení:  dopadající i procházející LED s nezávislou plynulou regulací intenzity jasu obou světel s možností dobíjení
· Napájení:  externí napájecí/dobíjecí adaptér AC 230V, 50/60 Hz, výstup: DC 5V V, 300 mA
· Příslušenství: napájecí/dobíjecí adaptér, obal proti prachu

· Adaptér:  opticko mechanický adaptér pro kameru
· Kamera:  Model AM4023, 1.3 Mpix, USB 2.0, software DinoCapture v CZ lokalizaci

DIGITÁLNÍ KAMERA AM4023
[image: image3.jpg]DINO-EYE EYEPIECE CAMERA

——

<
&
&
H
<
o
w
g
&£
a
&
S
o
H
o
]
o
a

=
N

N

AN
A

CLLLLR RN
SAAA R
RO

=
=

X
N

Ny

AN




Použití okulárové kamery je snadný způsob, jak z klasického mikroskopu udělat digitální. Po vyjmutí okuláru z mikroskopu se na jeho místo do tubusu vloží okulárová USB kamera. Tento model má násuvný průměr 23 mm.

Dodáváno se software DinoCapture (Windows)/ DinoXcope (pro MacOS), který je nedílnou součástí každé kamery, je v CZ lokalizaci (návod i menu aplikace v českém jazyce, a také v mnoha dalších jazycích). Automatická bezplatná aktualizace.

· Typ snímače: CMOS

· Rozlišení: 1,3 megapixel (1280 x 1024 pix)

· Vestavěné zvětšení: Ano

· Objektiv: Sklo s antireflexní vrstvou

· Násuvný průměr kamery: 23 mm

· Výstupy: Obrázky, video, časosběrné video

· Počet snímků: Až 30/s

· Rozhraní: USB 2.0

· Kompatibilita: Windows XP,Vista,7,8 & 10, MacOS 10.4 a vyšší

· Software: Windows - DinoCapture 2.0, MacOS - DinoXcope

· Podporované formáty obrázků (Windows): BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX

· Podporované formáty videa (Windows): WMV, FLV, SWF

· Podporované formáty obrázků (MacOS): JPEG, PNG

· Podporované formáty videa (MacOS): MOV

· [image: image4.jpg]


Standardní zobrazení: DirectShow, UVC

· Měření: Úsečka, úhel, kruh, kruh pomocí tří bodů, atd.

· Kalibrace: Ano

· Mikrospínač spouště: Ne

· Příslušenství: kalibrační destička 
· Materiál: Kov

· Rozměry: 48 mm (délka) x 23 mm (průměr)

· Hmotnost: 95 g

· Délka přívodního kabelu: 1,8 m

Volitelné doplňky (lze dokoupit):
· Okulár širokoúhlý WF 20x

· Okulár širokoúhlý WF 10x s křížem

· Okulár širokoúhlý WF 10x se stupnicí a křížem

· Okulár širokoúhlý WF 10x se síťkou

· Okulár širokoúhlý WF 20x se stupnicí a křížem
· Předsádkové objektivy (pracovní vzdálenost 30 – 165 mm) 0,5:1, 1,5:1, 2:1

· Přídavné osvětlení:  vyžádejte si samostatnou nabídku

· [image: image5.jpg]


Kamery / fotoaparáty / opticko-mechanické adaptéry:   vyžádejte si samostatnou nabídku
Objednací číslo 3.00.94

