Příloha č. 1

Technické požadavky:

Stomatologická souprava se stabilním plivátkovým blokem, otočným plivátkem, zubolékařským LED svítidlem a stolkem nástrojů lékaře na pohyblivých ramenech s možností nastavení vertikálního i horizontálního pohybu.

Souprava bude nová, nikoliv demo, repasovaná nebo jakkoliv již dříve použitá.

Souprava musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a pokud se jedná o zdravotnický prostředek dle zákona č.  268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

Součástí plnění je zajištění demontáže, odvozu a ekologická likvidace stávající zubní soupravy.

Zubní souprava (pro praváka)

- separátor amalgámu v soupravě

- otočné (o 180°) snadno odnímatelné plivátko

- LED operační svítidlo ( svítivost min.40 000 LUX)

Křeslo zubní soupravy

- min nosnost 150 kg

- pravá i levá opěrka ruky

- možnost ovládání křesla od lékaře, sestry i nožním spínačem

- dvoukloubová opěrka hlavy

Vybavení pro lékaře

- horní vedení hlavic

-    5ti modulový systém  ( pozice odleva):

-   1 x 3 funkční stříkačka                             (1)

-   turbínová pozice světelná                       (5)

-   bezuhlíkový mikromotor světelný LED (3)

-   bezuhlíkový mikromotor světelný LED (4)

-   světelný UOZK                                           (2)

-    rameno s táckem

Vybavení - instrumenty

- mikromotorový násadec rychloběžný zahnutý 1 :5 světelný

- mikromotorový násadec modrý   1 : 1 světelný

- turbínový nástavec výkonný, včetně rychlospojky - světelný

Vybavení pro asistentku

- velká i malá savka

- ovládací prvky pro plivátko, pohár a křeslo

Dentální lékařská židlička

- Ergonomocká židlička s možností nastavení výšky a sklonu sedáku a výšky opěrky zad

Příslušenství

- bezolejový kompresor s integrovanou sušičkou vzduchu membránového typu

- sací agregát

Další požadavky při předání :

- označení soupravy „CE“ (na soubor v uživatelském manuálu),

- 1 originální návod (možnost na CD/DVD),

- 2 návody k soupravě v českém jazyce (pokud možno 1x na CD ve formátu*.doc ev.*.pdf)

- doplněný položkový výkaz výměr

Další podmínky a požadavky:

Z technické dokumentace musí být patrné následující informace:

-         Doložení veškerých atestů, schvalovacích protokolů včetně prohlášení o shodě.

Z technické dokumentace musí být dále patrné následující informace :

- klasifikační třída soupravy,

- nároky na kalibraci, validaci, či jiná metrologická ověření a jejich četnost,

- stabilita kalibrací,

- nároky na četnost periodických a servisních prohlídek,

- nároky na nezbytnou pravidelnou obměnu součástí soupravy,

- uživatelský manuál v ČJ

Prodávající dodává stomatologickou soupravu VIRTUOSUS těchto specifikací:

Zubní souprava VIRTUOSUS (pro praváka)

- separátor amalgámu v soupravě

- otočné (o 180°) snadno odnímatelné plivátko

- LED operační svítidlo ALYA ( svítivost 3.000 - 50 000 LUX)

Křeslo zubní soupravy ARCADIA EXT

- min nosnost 300 kg

- pravá i levá opěrka ruky

- možnost ovládání křesla od lékaře, sestry i nožním spínačem

- dvoukloubová opěrka hlavy

Vybavení pro lékaře

- horní vedení hlavic

-    5ti modulový systém  ( pozice odleva):

-   1 x 3 funkční stříkačka                             (1)

-   turbínová pozice světelná                       (5)

-   bezuhlíkový mikromotor světelný LED (3)

-   bezuhlíkový mikromotor světelný LED (4)

-   světelný UOZK                                           (2)

-    rameno s táckem

Vybavení - instrumenty

- mikromotorový násadec rychloběžný zahnutý 1 :5 světelný

- mikromotorový násadec modrý   1 : 1 světelný

- turbínový nástavec výkonný, včetně rychlospojky - světelný

Vybavení pro asistentku

- velká i malá savka

- ovládací prvky pro plivátko, pohár a křeslo

Dentální lékařská židlička STAR

- Ergonomocká židlička s možností nastavení výšky a sklonu sedáku a výšky opěrky zad

Příslušenství

- bezolejový kompresor EKOM DUO s integrovanou sušičkou vzduchu membránového typu

- sací agregát

a tyto doklady k výše uvedené soupravě:

- označení soupravy „CE“ ) na soubor v uživatelském manuálu),

- 1 originální návod (možnost na CD/DVD),

- 2 návody k soupravě v českém jazyce ((pokud možno 1x na CD ve formátu*.doc ev.*.pdf),

- doplněný položkový výkaz výměr

Prodávající podpisem smlouvy potvrzuje, že dodávka soupravy bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům kupujícího. Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků kupujícího jsou nezbytná další zařízení či práce, zavazuje se prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce jako součást své dodávky bez zvýšení kupní ceny (tj. zmíněné dodávky a práce nebudou mít charakter víceprací).