OBJEDNÁVKA

ODBĚRATEL	Číslo objednávky	OB7118-129

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Fakturační adresa	DODAVATEL	IČ	25668901	DIČ	CZ25668901

Loretánské náměstí 5

118 00 Praha 1	S com s.r.o.

Dodací adresa	Františka Diviše 1534/5

104 00  Praha 114

Česká republika

IČ	45769851	Číslo smlouvy

Typ organizace	Organizační složka státu	Číslo jednací	1351672018

Datum vystavení	26.11.2018

Způsob platby	Převodem na bankovní účet	Datum dodání

Splatnost faktury 21 dnů od data fakturace	Doprava

Objednáváme u vás realizaci zakázky "Doplnění optických propojů mezi sousedícími serverovnami a propoj serverovna - telefonní ústředna" dle

zadání a nabídky veřejné zakázky na NEN vedené pod syst. číslem: N006/18/V00024027

Položka	Množství	MJ	%DPH	Cena za MJ bez DPH	DPH za MJ	Celkem s DPH

32 983.65

Doplnění optických propojů a propoj do TÚ

157 065.00

1.00	21		190 048.65

32 983.65

Celková částka v Kč	157 065.00	190 048.65

Vystavil(a)		Příkazce operace

Telefon:

Razítko a podpis	...........................................................................

Objednávku za dodavatele převzal a potvrdil statutátní zástupce:

Jméno	...........................................................................

Funkce	...........................................................................

Datum	...........................................................................	Razítko a podpis	...........................................................................

| Doplnění optických propojů a propoj do TÚ OB7118-129 N006/18/V00024027 N006/18/V00023777. |
| --- |
| Ministerstvo zahraničních věcí |  |  |  |  |
| č. zakázky S com s.r.o. 18110021 | č. zakázky |  |  |  |
| Nabídka 12.11.2018 |  |  |  |  |
| PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE | jednotka | jedn.cena | množství k objednáni | CELKEM CENA k objednáni |
| Projektová dokumentace 2 x paré a CD | clk | 5 510,00 Kč | 1 | 5 510,00 Kč |
| OPTICKÉ PROPOJENÍ MEZI SERVEROVNAMI | jednotka | jedn.cena | množství k objednáni | CELKEM CENA k objednáni |
| optický kabel multipatchcord 2x12 MM50/125 OM4 LC PC/UPC 30m | ks | 8 950,00 Kč | 2 | 17 900,00 Kč |
| optický kabel multipatchcord 2x12 SM9/125 OS2 LC /UPC 30m | ks | 8 950,00 Kč | 2 | 17 900,00 Kč |
| optická spojka LC-07 duplex MM | ks | 40,00 Kč | 48 | 1 920,00 Kč |
| optická spojka LC-02 duplex SM | ks | 40,00 Kč | 48 | 1 920,00 Kč |
| Patch panel 19", 1U, 24 otvorů pro spojky LC duplex | ks | 190,00 Kč | 4 | 760,00 Kč |
| Drobný instalační materiál | clk | 900,00 Kč | 1 | 900,00 Kč |
| Rozvaděč. skříň 12U, 600x600 | ks | 4 250,00 Kč | 1 | 4 250,00 Kč |
| Instalační práce | hod | 380,00 Kč | 12 | 4 560,00 Kč |
| Koordinace stavby | hod | 485,00 Kč | 4 | 1 940,00 Kč |
| Montáž do stojanu | ks | 475,00 Kč | 3 | 1 425,00 Kč |
| Formování rezervy | ks | 475,00 Kč | 1 | 475,00 Kč |
| Komplexní měření - měření z obou stran | ks | 242,00 Kč | 96 | 23 232,00 Kč |
| OPTICKE PROPOJENÍ MEZI SERVEROVNAMI - CELKEM |  |  |  | 77 182,00 Kč |
| PROPOJENÍ MEZI SERVEROVNOU A TÚ | jednotka | jedn.cena | množství k objednáni | CELKEM CENA k objednáni |
| Optický kabel SM 9/125 OS2, 24 vl. LSHF | m | 32,00 Kč | 240 | 7 680,00 Kč |
| Rozvaděč. skříň 12U, 600x400 | ks | 2 900,00 Kč | 1 | 2 900,00 Kč |
| Subrack vana výsuvná 19" 1U, včetně panelu | ks | 940,00 Kč | 2 | 1 880,00 Kč |
| optická spojka LC-02 duplex SM | ks | 40,00 Kč | 24 | 960,00 Kč |
| Kazeta SO 12 | ks | 287,00 Kč | 4 | 1 148,00 Kč |
| Ochrana svárů | ks | 12,00 Kč | 48 | 576,00 Kč |
| Pigtail SM 9/125 OS2 LC PC/UPC 9/125 | ks | 78,00 Kč | 48 | 3 744,00 Kč |
| KOL trubka PVC 1433/1 MONOFLEX | m | 23,00 Kč | 16 | 368,00 Kč |
| Protipožární štítky HILTI (popisek s páskem) | ks | 29,00 Kč | 20 | 580,00 Kč |
| Drobný instalační materiál | clk | 900,00 Kč | 2 | 1 800,00 Kč |
| Vnitřní instalace v objektu | m | 21,00 Kč | 100 | 2 100,00 Kč |
| Koordinace stavby | hod | 485,00 Kč | 4 | 1 940,00 Kč |
| Montáž subrack ODF do stojanu | ks | 475,00 Kč | 2 | 950,00 Kč |
| Formování rezervy | ks | 475,00 Kč | 1 | 475,00 Kč |
| Ukončení optického vlákna - v ODF do 24 vláken | ks | 414,00 Kč | 48 | 19 872,00 Kč |
| Smyčkování kabelu | m | 5,00 Kč | 100 | 500,00 Kč |
| Průraz zdivem (včetně zatěsnění) | ks | 637,00 Kč | 6 | 3 822,00 Kč |
| Komplexní měření - měření z obou stran | ks | 242,00 Kč | 24 | 5 808,00 Kč |
| PROPOJENÍ MEZI SERVEROVNOU A TÚ - CELKEM |  |  |  | 57 103,00 Kč |
| PATCH KABELY | jednotka | jedn.cena | množství k objednáni | CELKEM CENA k objednáni |
| Patch kabel 50/125 MM OM4 LC-LC Duplex, délka 3m | ks | 339,00 Kč | 10 | 3 390,00 Kč |
| Patch kabel 50/125 MM OM4 LC-LC, délka 5m | ks | 249,00 Kč | 10 | 2 490,00 Kč |
| Patch kabel 50/125 MM OM4 LC-LC, délka 10m | ks | 386,00 Kč | 10 | 3 860,00 Kč |
| Patch kabel 9/125 SM OM4 LC/UPC-LC/UPC, délka 3m | ks | 142,00 Kč | 10 | 1 420,00 Kč |
| Patch kabel 9/125 SM OM4 LC/UPC-LC/UPC, délka 5m | ks | 163,00 Kč | 10 | 1 630,00 Kč |
| Patch kabel 9/125 SM OM4 LC/UPC-LC/UPC, délka 10m | ks | 198,00 Kč | 10 | 1 980,00 Kč |
| PATCH KABELY - CELKEM |  |  |  | 14 770,00 Kč |
| OSTATNÍ POLOŽKY |  |  |  | CELKEM CENA k objednáni |
| Doprava |  |  |  | 2 500,00 Kč |
| OSTATNÍ POLOŽKY - CELKEM |  |  |  | 2 500,00 Kč |
| Cena celkem | /bez DPH/ |  |  | 157 065,00 Kč |