Střední škola technická zemědělská  Mohelnice

1. máje 2, 789 85 Mohelnice

REFAS Olomouc, spol. s r.o.

Na Zákopě 525

773 00 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZNAČKY: / ZE DNE:	NAŠE ZNAČKA:        VYŘIZUJE:  / Telefon:                      MOHELNICE

29037/1/205/2018    xxxxxxxxx/583401964            7. 9. 2018

Objednávka

Objednáváme u Vás rozšíření vstupního otvoru do dílen praktického vyučování elektro

dle krycího listu ze dne 6. 9. 2018.

# Nejsme plátci DPH

# Děkujeme

xxxxxxxxxxxx

ředitel školy

|  |  |  |  |  |  | KRYCÍ LIST FAKTURACE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Název stavby |  |  | Rekonstrukce učeben SŠTZ Mohelnice - Rozšířeníí vstupního otvoru do dílen |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JKSO |  |  |  |  |
|  | Název objektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EČO |  |  |  |  |
|  | Název části |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Místo | Mohelnice |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ | DIČ |  |  |  |
|  | Objednatel |  |  | Střední škola technická a zemědělská Mohelnice, 789 85 Mohelnice, 1. máje 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00851205 |  |  |  |  |
|  | Projektant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel |  |  | REFAS Olomoc spol. s.ro. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47667478 | CZ47667478 |  |  |  |
|  |  |  |  | Rozpočet číslo |  | Zpracoval |  |  |  |  |  |  |  | Dne |  |  | Ukončeno dne |  |
|  |  |  |  | 1816 |  | xxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  | 6.9.2018 |  |  | 3.12.2018 |  |
|  |  |  |  | Měrné a účelové jednotky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  |  | CZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  | Základní rozp. náklady |  |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |
| 1 | HSV |  | Dodávky | 0,00 |  | 8 | Práce přesčas |  | 0,00 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | # | % | 0,00 |  |
| 2 |  |  | Montáž | 26 912,39 |  | 9 | Bez pevné podl. |  | 0,00 |  | 14 | Projektové práce a dokumentace skutečného stavu |  |  |  |  | 15 200,00 |  |
| 3 | PSV |  | Dodávky | 0,00 |  | 10 | Kulturní památka |  | 0,00 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | # | % | 0,00 |  |
| 4 |  |  | Montáž | 40 066,33 |  | 11 |  |  | 0,00 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | # | % | 0,00 |  |
| 5 | "M" |  | Dodávky | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 17 | Ostatní |  |  | # | % | 0,00 |  |
| 6 |  |  | Montáž | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 66 978,72 |  | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0,00 |  | 19 | VRN (ř. 13-18) |  |  |  |  | 15 200,00 |  |
| 20 | HZS |  |  | 0,00 |  | 21 | Kompl. Činnost |  | 0,00 |  | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Projektant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D |  | Celkové náklady |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 82 178,72 |  |
| Datum a podpis |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % |  | DPH |  | 0,00 |  |
| Objednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 21 | % | 82 178,72 | DPH |  | 17 257,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 99 436,00 |  |
| Datum a podpis |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Datum a podpis |  |  |  | 06.09.2018 |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | -0,32 |  |

| Položkový soupis prací a dodávek |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | 017a | Rekonstrukce učeben SŠTZ Mohelnice |  |  |  |  |
| O: | 001 | Rekonstrukce učeben SŠTZ Mohelnice |  |  |  |  |
| R: | V01 | Zřízení otvoru do dílen |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem |
| Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 4 302,00 |  |
| 1 | 349231811 | Přizdívka ostění | m2 | 1,35 | 560,00 | 756,00 |
| 2 | 612325302 | Vnitřní omítka ostění | m2 | 6,69 | 480,00 | 3 211,20 |
| 3 | 632121111 | Doplnění cementového potěru v podlaze spádovaný | m2 | 1,35 | 248,00 | 334,80 |
| Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnějších | m2 |  | 8 348,10 |  |
| - 4 | - 622421311 | - Montáž zateplovacího systému do tl.150mm | - m2 | - 7,00000 | - 560,00 | - 3 920,00 |
| - 5 | - 631515380 | - deska izolační tl. 140 mm | - m2 | - 7,70000 | - 189,00 | - 1 455,30 |
| 6 | 622421316 | D+M okenní lišty | m | 7,8 | 48 | 374,40 |
| 7 | 622400101 | Silikonová probarvená omítka zrno 1,5mm | m2 | 8,12 | 320 | 2 598,40 |
| Díl: | 9 | Bourání a přesuny |  |  | 14 262,29 |  |
| 8 | 962032241 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC | m3 | 2,280 | 820,00 | 1 869,60 |
| 9 | 967031142 | Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm | m2 | 4,250 | 280,00 | 1 190,00 |
| 10 | 968111121 | Vybourání překladu betonového | m | 2,000 | 260,00 | 520,00 |
| 11 | 968221101 | Podtažení stropů v.3m | m | 8,200 | 420,00 | 3 444,00 |
|  | - 998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou |  |  |  |  |  |
|  | - přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou |  |  |  |  |  |
| - 12 | - 998011002R00 | - ...výšky přes 6 do 12 m | - t | - 3,92764 | - 268,00 | - 1 052,61 |
|  | - 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  |  |  |
| - 13 | - 979082111R00 | - ...do 10 m | - t | - 4,54525 | - 208,00 | - 945,41 |
| - 14 | - 979082121R00 | - ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m | - t | - 22,72625 | - 23,20 | - 527,25 |
|  |  | - 5,412*5 |  |  |  |  |
|  | - 979 08-3 Odvoz a likvidace suti bez příměsí - kontejnerem |  |  |  |  |  |
| - 15 | - 979981101R00 | - ...do 3 t | - t | - 4,54525 | - 357,00 | - 1 622,65 |
|  | - 979 08-4 Poplatek za skládku |  |  |  |  |  |
| - 16 | - 979999999R00 | - ...suti s 10 % příměsí - (např. DUFONEV Brno) | - t | - 4,54525 | - 390,00 | - 1 772,65 |
|  | - 979 09-31 Uložení suti na skládku |  |  |  |  |  |
|  | - s hrubým urovnáním |  |  |  |  |  |
| - 17 | - 979093111R00 | - Uložení suti na skládku bez zhutnění | - t | - 4,54525 | - 290,00 | - 1 318,12 |
| Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  | 7 927,04 |  |
| - 18 | - 762311101 | - Zřízení lehké příčky tl.100mm oboustranně opláštěné s TI t.60mm | - m2 | - 6,62500 | - 820,00 | - 5 432,50 |
| - 19 | - 762312111 | - D+M Parozábrany | - m2 | - 7,61875 | - 92,00 | - 700,93 |
| - 24 | - SC | - D+M Dřevěné interiérové lišty | - bm | - 7,80000 | - 112,00 | - 873,60 |
| - 20 | - 998767101 | - . Přesun hmot pro konstrukce tesařské vodorovně ..v objektech výšky do 12 m | - % | - 61,33425 | - 15,00 | - 920,01 |
| Díl: | 767 | Konstrukce záměčnické |  |  | 32 139,29 |  |
| - 21 | - 767331101 | - Montáž ocelové kce z HEB 160, jackel 100/100/5 | - soub | - 1,00000 | - 10 350,00 | - 10 350,00 |
| - 22 | - 767331111 | - Dodávka materiálu a výroba ocelové konstrukce | - soub | - 1,00000 | - 21 159,11 | - 21 159,11 |
|  | - 998 76-7 Přesun hmot pro konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  |
|  | - vodorovně do 50 m |  |  |  |  |  |
| - 23 | - 998767101 | - ...v objektech výšky do 12 m | - % | - 315,09113 | - 4,00 | - 630,18 |

Střední škola technická zemědělská  Mohelnice

1. máje 2, 789 85 Mohelnice

REFAS Olomouc, spol. s r.o.

Na Zákopě 525

773 00 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZNAČKY: / ZE DNE:	NAŠE ZNAČKA:        VYŘIZUJE:  / Telefon:                      MOHELNICE

29037/1/205/2018    xxxxxxxxx/583401964            7. 9. 2018

Objednávka

Objednáváme u Vás rozšíření vstupního otvoru do dílen praktického vyučování elektro

dle krycího listu ze dne 6. 9. 2018.

# Nejsme plátci DPH

# Děkujeme

Objednávku akceptujeme.

xxxxxxxxxxxx

ředitel školy