Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Rekonstrukce podlahy garáží, izolace zdivá, výměna vrat cestmistrovství Havlíčkův Brod"

Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-49-2018

Článek 1

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený:	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat ve věcech

smluvních:	Ing. Jan Mika, MBA, ředitel organizace

technických: I

Bankovní spojení: Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

(dále jen objednatel)

Komerční banka, a.s.

000 90 450 CZ00090450

Kraj Vysočina

Technický dozor stavebníka:

a

Zhotovitel:

Ladislav Adamec

se sídlem:	Petrkov 66, 580 01 Lípa

zastoupený:	Ladislavem Adamcem

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:	I

technických:

I

Korespondenční adresa: U Panských 1446, 580 01 Havlíčkův Brod Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu:

IČO:	76227243

DIČ:	CZ7605102989

Telefon:

E-mail:	5

(dále jen zhotovitel)

Článek 2

Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 2. 10. 2018, spočívající ve stanovení dodatečných stavebních prací, které byly nezbytné pro řádné ukončení díla a tím i neprovedených prací, včetně stanovení konečné ceny za dílo tak, jak je ujednáno v tomto Dodatku č. 1.

Předmětem změn prací na původním díle je provedení dalších prací spojených s opravou kanálu mycí rampy, opravy rozvodu vody, provedení nátěru klempířských a zámečnických konstrukcí na fasádě a malby stěn a stropů. Na stavbě nebude osazen výtokový stojan, dále viz příloha dodatku.

Článek 3

- Předmět plnění dle článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) a neprovedené práce (dále méněpráce) tak, jak je uvedeno v přílohách tohoto dodatku.

- Celková cena díla dle článku 5 stávající smlouvy je dle znění tohoto dodatku stanovena následovně:

1 668 798,10 Kč +	280 658,00 Kč

22 347,51 Kč

- 927 108,59 Kč 404 692,80 Kč

- 331 801,39 Kč

Původní cena díla bez DPH

Vícepráce

Méněpráce

Konečná cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH DPH (21 %)

Konečná cena díla dle Dodatku č. 1 včetně DPH

Článek 4

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek 5

- Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.

- Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

- Nedílnou přílohou je Změnový list č. 1 včetně oceněných víceprací a méněprací.

- Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

- Účastníci smlouvy se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoručními podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne „

~ B -12" 2018

Objednatel:

V Havlíčkově Brodě dne ZJZ.Á'1- 2-0^^ Zhotovitel:

, Ladislav ADAMEC

Ladislav Adamec podnikatel

Ing. Jan Mika, MBA ředitel organizace

Krajská správa a údržba [išfel silníc Vysočiny

příspěvkc á organizace Kosovská V! 22/16, 586 01 Jihlava IČO: 00090450, tel: 567 117 111

|  | ZMĚNOVÝ LIST - A Strana: 1 / 2 C. 1 |
| --- | --- |
| Předkladatel: | Ladislav Adamec Petrkov 66,580 01 Lípa |
| Název zakázky: | Rekonstrukce podlahy garáží, izolace zdivá, výměna vrat cestmistrovství Havlíčkův Brod |
| Číslo SOD: | ZMR-ST-49-2018 |
| Název změny: | Vícepráce a méněpráce nastalé v průběhu stavby |
| Forma předložení změny: | Soupis prací zhotovitele |
| Dopad na cenu dodávky: | Cena zvýšena o* 258 310,49 Kč |
| Vliv na termín realizace (harmonoaram postUDu vvstavbvl: Objekt realizace změny: | ne Areál cestmostrovství Havlíčkův Brod, Žižkova 1018, Havlíčkův Brod 581 53, objekt garáži |
| Odpočet: | Cena snížena o -22 347,51 Kč |
| Přípočet: | Cena zvýšena o 280 658,00 Kč |
| Změnu realizuje: | zhotovitel |
| i/Iiv na záruku: | není |
| Přílohy: | ekapitulace oprava kanálu, VCP oprava kanálu ekapitulace instalatérské práce, VCP instalatérské práce ekapitulace natěračské práce, VCP natěračské práce ekapitulace malířské práce, VCP malířské práce ] soupis méněprací |
| /ypracova! a za zhotovitele předal: |  |

Vyjádření objednatele;

|  | PŘÍLOHA | Strana: 2/ 2 |
| --- | --- | --- |
|  | ZMĚNOVÉHO LISTU č.1 |  |

Technicky popis - zdůvodnění:

- část stávajícího kanálu mycí rampy je v havarijním stavu.

- Nutno provést úpravy stávajícího rozvodu vody z důvodu zajištění dostatečného množství vody.

- Stávající nátěr klempířských a zámečnických konstrukcí na fasádě je nevyhovující, nátěr je místy poškozený.

- Stávající malby stěn a stropů jsou nevyhovující, na nově provedených omítkách malba zcela chybí.

- Nebude osazen výtokový stojan, má již připraveno objednatel.

Vypracoval:

Ladislav Adamec

Podpis:

Razítko:

Datum:

/

Finanční propočet:

| PŘÍPOČET | množství | jednotková cena | cena celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Oprava části kanálu | 1,00 | 195 272,00 Kč | 195 272,00 Kč |
| Úprava připojení vody z vrtu, pro solanku | 1,00 | 8 288,00 Kč | 8 288,00 Kč |
| Natěračské práce na garážích | 1,00 | 18 940,00 Kč | 18 940,00 Kč |
| Malířské práce na garážích | 1,00 | 58 158,00 Kč | 58 158,00 Kč |
| Přípočty celkem: |  |  | 280 658,00 Kč |
| ODPOČET | množství | jednotková cena | cena celkem |
| Odpočet položek z rozpočtu | 1 | -22 347,51 Kč | -22 347,51 Kč |
| Odpočty celkem: |  |  | -22 347,51 Kč |
| REKAPITULACE: Přípočty |  |  | 280 658,00 Kč |
| Odpočty |  |  | -22 347,51 Kč |

Navýšení/snížení ceny	258 310,49 Kč

SOUPIS VÍCEPRACÍ - OPRAVA ČÁSTI KANÁLU

| Oprava části kanálu betonového - SÚS Havl. Brod | 195 272 Kč |
| --- | --- |
| Celkem za práce | 195 272 Kč |
| Celková cena bez DPH | 195 272 Kč |
| DPH 21,0% | 41 007 Kč |
| Celková cena včetně DPH 21% | 236 279 Kč |

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Oprava kanálu v areálu SÚS Havlíčkův Brod Areál firmy SÚS - Havlíčkův Brod

Rozpočet:

| popis | MJ | množství | Kč/IVIJ | celkem Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Řezání asfaltu - vyříznutí prostoru okolo kanálu | m | 15,00 | 125,00 | 1 875,00 Kč |
| Řezání betonu - vyříznutí prostoru okolo kanálu | m | 15,00 | 267,00 | 4 005,00 Kč |
| Odstranění asfaltového povrchu | m2 | 8,00 | 164,00 | 1 312,00 Kč |
| Vykopávky - vybourání betonové zdi v kanálu pomocí bouracího kladiva | m3 | 19,11 | 1384,00 | 26 448,24 Kč |
| Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 43,95 | 210,00 | 9 229,50 Kč |
| Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 175,80 | 9,00 | 1 582,20 Kč |
| Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu | t | 43,95 | 600,00 | 26 370,00 Kč |
| Podepření traverz stávajících - zajištění stability konstrukce - dodávka a montáž | kpl | 1,00 | 9800,00 | 9 800,00 Kč |
| Provedení systémového bednění pro nové betonové zdi včetně montáže a demontáže a půjčeni systémového bednění a jeho komponent - bednění a odbednění | m2 | 21,00 | 1180,00 | 24 780,00 Kč |
| Výztuž betonové zdi kari sítí | t | 0,28 | 26400,00 | 7 392,00 Kč |
| Pomocná výztuž roxory včetně sváření a propojení kari sítí | t | 0,12 | 27500,00 | 3 300,00 Kč |
| Provedení betonové zdi z betonu B20 opěrné na místo vybourané | m3 | 17,81 | 2960,00 | 52 717,60 Kč |
| Odřezání ocelového schodiště včetně ocelových prvků v prostoru bourané části kanálu | kpl | 1,00 | 1500,00 | 1 500,00 Kč |
| Provedení šachty pro napojení od kanálků a kanálu a pro napojení do prostor betonového kanálu - šachta včetně dna, deklu a obbetonování - dodávka a montáž a práce | kpl | 1,00 | 10000,00 | 10 000,00 Kč |
| Vytvoření lemu okolo kanálu | m | 5,00 | 488, ÓOl | 2 440,00 Kč |
| Doštěrkování pod budoucí asfalt včetně hutnění | m2 | 8,00 | 176,00 | 1 408,00 Kč |
| Přesun hmot na stavbu | t | 44,45 | 250,00 | 11 112,50 Kč |

Celkem bez DPH :	195 272,04 Kč

Poznámka:

Případné doasfaltování u kanálu provede objednatel sám.

| SOUPIS VÍCEPRACÍ - Úprava připojení vodv z vrtu. pro |  |
| --- | --- |
| solanku |  |
| Úprava připojení vody z vrtu, pro solanku - SÚS Havl. Brod | 8 288 Kč |
| Celkem za práce | 8 288 Kč |
| Celková cena bez DPH | 8 288 Kč |
| DPH 21,0% | 1 740 Kč |
| Celková cena včetně DPH 21% | 10 028 Kč |

Ladislav Adamec

IČ: 76227243 DIČ: 7605102989 TEL: 775 116 314

Petrkov 66, 580 01 Lípa

provozovna: U Panských 1446, 580 01 Havlíčkův Brod
SOUPIS VÍCEPRACÍ

Název stavby	Úprava připojení vody z vrtu, pro solanku

SUS HB

| č.pol. popis položky | jedn. | prov.mn. | jednotková cena | cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ZTl |  |  |  |  |
| dmontáž stáv. potrubí | m | 1 | 56 | 56 |
| napojení na stáv. rozvod | ks | 3 | 350 | 1050 |
| potrubí PPh d 32 | m | 4 | 294 | 1176 |
| d 40 | m | 1 | 400 | 400 |
| zástrik PPh d 32-40 | ks | 3 | 190 | 570 |
| kul. ventil Glacomini 5/4" | ks | 3 | 660 | 1980 |
| kul. ventil v vypouštěním 1" | ks | 1 | 456 | 456 |
| zahradní kohout 1/2" | ks | 1 | 216 | 216 |
| sroubení mos. 5/4" | ks | 2 | 180 | 360 |
| mos. fitinky 1/2" | ks | 1 | 77 | 77 |
| mos. fitinky 1"-5/4" | ks | 7 | 126 | 882 |
| objímka Gabal | ks | 8 | 63 | 504 |
| tlaková zkouška | ks | 1 | 320 | 320 |
| přesun hmot 3% | % | 0,03 | 8047 | 241 |

VÍCEPRÁCE CELKEM bez DPH	8288 Kč

| Natěračské práce na garážích - SÚS Havl. Brod | 18 940 Kč |
| --- | --- |
| Celkem za práce | 18 940 Kč |
| Celková cena bez DPH | 18 940 Kč |
| DPH 21,0% | 3 977 Kč |
| Celková cena včetně DPH 21% | 22 917 Kč |

krycí list rozpočtu

| Stavba: | Natěračské práce na garážích SÚS HB |  |
| --- | --- | --- |
| JKSO: |  | CC-CZ: |
| Místo: | Havlíčkův Brod | Datum: |
| Objednatel: |  | IČ: |
|  |  | DIČ: |
| Zhotovitel: |  | IČ: |
|  |  | DIČ: |
| Projektant: |  | IČ: |
|  |  | DIČ: |
| Zpracovatel: |  | IČ: |
|  |  | DIČ: |
| Poznámka: |  |  |

Náklady z rozpočtu	18 940,00

| Ostatní náklady |  |  |  | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH |  |  |  | 18 940,00 |
| DPH základní | 21,00% | ze | 18 940,00 | 3 977,40 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| Icená s DPH |  | v CZK |  | 22 917,40 |

| Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum a podpis: | Razítko |  | Datum a podpis: | Razítko |  |
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel |  |  |
| Datum a podpis: | Razítko |  | Datum a podpis: | Razítko |  |

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Natěračské práce na garážích SÚS HB

| Místo: Havlíčkův Brod | Datum: |
| --- | --- |
| Objednatel: Zhotovitel: | Projektant: Zpracovatel: |
| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
| 1) Náklady z rozpočtu | 18 940,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV 783 • Dokončovací práce - nátěry | 18 940,00 18 940,00 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 18 940,00 |

ROZPOČET

| 1 | K | 783334201 | Antikorozní jednonásobný nátěr zámečnických konstrukcí (základní včetně kryciho nátěru) | 18,600 | 196,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 783444201 | Antikorozní jednonásobný nátěr klempířských konstrukci (základní včetně krycího nátěru) i | 96,800 | 158,00 |  |

Stavba:	Natěračské práce na garážích SÚS HB

| Místo: Havlíčkův Brod Objednatel: 0 Zhotovitel: | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 0 0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód Popis | MJ Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady z rozpočtu |  |  | 18 940,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  |  | 18 940,00 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  | 18 940,00 |

| Malířské práce na garážích - SÚS Havl. Brod | 58 158 Kč |
| --- | --- |
| Celkem za práce | 58 158 Kč |
| Celková cena bez DPH | 58 158 Kč |
| DPH 21,0% | 12 213 Kč |
| Celková cena včetně DPH 21% | 70 371 Kč |

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Malby v garážích opravovaných v areálu SÚS Havlíčkův Brod Areál firmy SÚS - Havlíčkův Brod

Rozpočet:

| popis |  | množství | ¦ Kč/MJ | ¦ celkem Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometeni stropu stávajícího | m2 | 484,00 | 6,00 | 2 904,00 Kč |
| Penetrace stávajících stropů | m2 | 484,00 | 16,00 | 7 744,00 Kč |
| Malba stropů disperzní primalex | m2 | 484,00 | 37,00 | 17 908,00 Kč |
| Ometení stěn stávajících | m2 | 466,00 | 4,00 | 1 864,00 Kč |
| Penetrace stávajících stěn | m2 | 466,00 | 12,00 | 5 592,00 Kč |
| Malba stěn disperzní primalex | m2 | 466,00 | 31,00 | 14 446,00 Kč |
| Montáž, demontáž a nájem pojízdného věžového lešení | kpl | 1,00 | 2800,00 | 2 800,00 Kč |
| Zakrývání ploch a vrat foliemi při provádění maleb | kpl | 1,00 | 4300,00 | 4 300,00 Kč |
| Přesun hmot na stavbu | kpl | 1,00 | 600,00 | 600,00 Kč |

Celkem bez DPH :	58 158,00 Kč

Stavba: Rekonstrukce podlahy gazáží, izolace zdivá, výměna vrat cestmistrovství Havlíčkův Brod Soupis méněprací				 	 ____	_

| 4 | K | 133201101 | Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 3,375 | -885,00 | -2 986,88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | K | 133201109 | Poplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 | m3 | 3,375 | -128,00 | -432,00 |
| 6 | K | 162601102 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 3,375 | -140,00 | -472,50 |
| 8 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 3,375 | -15,00 | -50,63 |
| 9 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 3,375 | -180,00 | -607,50 |
| 42 | K | 893811161 | Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení průměru do 1,2 m hloubky do 1,2 m | kus | 1,000 | -748,00 | -748,00 |
| 43 | M | 56230551 | šachta vodoměrná samonosná hranatá 0,9/1,211,2 m | kus | 1,000 | -12 850,00 | -12 850,00 |
| 46 | K | 89190NP | Vyhřívaný výtokový stojan u mycí plochy včetně topného kabelu izolace v tubusu | kus J | 1,000 | -4 200,00 _ | -4 200,00 . i |

Cena celkem Výše DPH 21%

Cena celkem s 21% DPH

-22 347,51 -4692,977 -27 040,49