Objednávka č.    316/2018

Dodavatel:

TRIAL STAV s.r.o.

Podnikatelská 1087/17

301 00 Plzeň-Borská Pole

e-mail:  info@trialstav.cz

tel:         605929299

web:       www.trialstav.cz

Odběratel:

Galerie Klatovy / Klenová, příspěvková organizace

Klenová 1

340 21 Janovice nad Úhlavou

IČO: 00177270

Cenový rozpočet – oprava vodovodního systému v Galerii Klatovy / Klenová

POPIS	CENA bez DPH

- nádrž 1000 l	9200

- HLS 2-3	1600

- 3x sonda	1100

- čerpadlo	6900

- FM měnič	6000

- 5x kohout PPR32	1500

- 3x filtr	3500

- rozvaděč	1500

- expanzní nádrž 8l	1400

- ZK	200

- práce 24h	12000

- cesta 4x (400km x13,-)	5200

- trubky	1000

- měření + ostatní rezerva	2000

CELK'EM	53100

Způsob platby: bezhotovostní – na základě faktury

Nejsme plátci DPH!

Na Klenové dne: 7.12.2018

Za Galerii Klatovy / Klenová, p.o.

Ing. Hana Kristová                                                                 Ing. Alena Knězová

ředitelka                                                                                  správce rozpočtu