Předávací protokol

* předání strojů na základě kupní smlouvy č.:

| Objednatel: | Zhotovitel: |
| --- | --- |
| Psychiatrická nemocnice Brno | Pragoperun spol. s r.o. |
| Húskova 2 | Modletice 98 |
| 618 32 Brno - Černovice | 251 01 Říčany |
| IČ: 00160105, DIČ CZ00160105 | IČO:41190360, DIČ: CZ41190360 |

Předávaná zařízení

|  | Název | Výrobce | Typ | Výrobní číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parní vyvíječ - použitý (2012) | CERTUSS | Universal 1000 | 13 788 |
| 2. | Soubor stavebních a instalačních prací dle rozpočtu (příloha smlouvy) |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Závady, nedodělky

|  | Zařízení, kde se závada nachází | Popis závady | Termín odstranění |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |

Provozuschopnost, ujednání

Objednatel svým podpisem potvrzuje převzetí předmětu předávacího protokolu. Ode dne uvedení do provozu začíná běžet zkušební, popř. záruční lhůta. Objednatel je zaškolen do údržby a obsluhy v potřebném rozsahu pro bezpečné provozování.

| - datum uvedeni do provozu: - předávané zařízení je/jsou provozuschopné Předaná dokumentace |  |  | 27.11.2018 ANO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | název dokumentu |  | datum předání |
| i. | návody k obsluze a údržbě |  |  |
| 2. | pasport včetně tlakové zkoušky a výchozí revize plynového zařízení |  |  |
| 3. | doklad o zaškolení obsluhy |  |  |
| 4. | prohlášení o shodě |  |  |
| 5. | záruční list |  |  |
| 6. | revize elektro a MaR |  |  |
| 7. | revize plyn |  |  |
| 8. | revize odtahu spalin |  |  |
| 9. | dokumentace skutečného provedení |  |  |
| 10. | provozní řád - doplnění stávajícího |  |  |
| 11. |  |  |  |
|  | Převzal: za PN Brno: | Předal: za Pragoperun, spol. s r.o. |  |
|  | Psychiatrická nemocnice | Pragoperun, spol. s.r.o. |  |