|  |  | KALKULACE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Předkladatel: | Reimont Elektro s.r.o. , Dělnická 26, 434 01 Most - Velebudice |  |  |  |  |  |  |
|  | Zpracoval: | Jaroslav Sedláček(tel.: 731 411 720) |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | SOU MOST |  |  |  |  |  |  |
|  | Specifikace akce: | MOST-VELEBUDICE - OPRAVA OSVĚTLENÍ V TĚLOCVIČNĚ ODBORNÉHO UČILIŠTĚ |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum | 27.11.2018 |  |  |  |  |  |  |
|  | P.Č. | Položka | Množství | MJ | Cena / MJ | Cena celkem |  |  |
|  | 1 | Výbojka HPS-T 250W E40 NBB SUPER/4Y | 24,00 | ks | 333,56 | 8 005,50 |  |  |
|  | 2 | Zapalovač IGN CD 400 4K 35-400W SCHWABE | 24,00 | ks | 212,00 | 5 088,00 |  |  |
|  | 3 | Tlumivka VSI 250W/3,00A NA KVG 230-240V A2 SCHWABE | 5,00 | ks | 490,25 | 2 451,25 |  |  |
|  | 4 | Kondenzátor 20μF +/-5% 250V ELT 9900022 M8 | 5,00 | ks | 97,88 | 489,38 |  |  |
|  | 5 | Elektromontážní práce vč. manipulace s lešením | 24,00 | kpl | 1 800,00 | 43 200,00 |  |  |
|  | 6 | Pronájem lešení vč.dopravy | 1,00 | kpl | 10 400,00 | 10 400,00 |  |  |
|  | CELKEM bez DPH |  | 69 634,13 Kč |  |  |  |  |  |