Nacenění materiálu a prací

Zhotovitel: Barny team, s. r. o.

Kolonie 385/11 737 01 Č. Těšín

Tel.č.: 776 605 552, 731 265 919 E-mail: [barnyteam@seznam.cz](mailto:barnyteam@seznam.cz)

Investor: MěÚ Č.Těšín

ul, Viaduktova

zakázka: Sprchovací kout

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zkrácený popis | m.j. | množ. | cena | | |
| MJ | celkem (Kč) | |
| potrubí PPR dn 20 | m | 8 | 154,00 Kč | 1 232,00 | Kč |
| izolace potrubí | m | 8 | 26,00 Kč | 208,00 | Kč |
| vyvedení výpustek dn 15 | ks | 6 | 147,00 Kč | 882,00 | Kč |
| potrubí HT dn 40 | m | 2 | 151,00 Kč | 302,00 | Kč |
| vyvedení výpustek dn 40 | ks | 2 | 37,00 Kč | 74,00 | Kč |
| rohový ventil | ks | 4 | 127,00 Kč | 508,00 | Kč |
| Sprchový box, čtvercový, 90 cm, sklo, litá vanička, | se |  |  |  |  |
| stříškou | ks | 1 | 17 290,00 Kč | 17 290,00 | Kč |
| hadička pancéřová | ks | 4 | 102,00 Kč | 408,00 | Kč |
| vsuvka mosaz | ks | 3 | 32,00 Kč | 96,00 | Kč |
| montáž sprchového boxu | ks | 1 | 3 000,00 Kč | 3 000,00 | Kč |
| sifon Ravak | ks | 1 | 490,00 Kč | 490,00 | Kč |
| demontáže | soub. | 1 | 800,00 Kč | 800,00 | Kč |
| napojení na stav.potrubí | ks | 2 | 227,00 Kč | 454,00 | Kč |
| montážní pěna | ks | 1 | 105,00 Kč | 105,00 | Kč |
| umyvadlo | ks | 1 | 586,00 Kč | 586,00 | Kč |
| šrouby na umyvadlo | soub. | 1 | 37,00 Kč | 37,00 | Kč |
| montáž umyvadla | ks | 1 | 385,00 Kč | 385,00 | Kč |
| kulový uzávěr dn 20 | ks | 1 | 187,00 Kč | 187,00 | Kč |
| sifon umyvadlový | ks | 1 | 165,00 Kč | 165,00 | Kč |
| baterie vodovodní | ks | 1 | 880,00 Kč | 880,00 | Kč |
| montáž baterie | ks | 1 | 225,00 Kč | 225,00 | Kč |
| prodloužení | soub. | 1 | 246,00 Kč | 246,00 | Kč |
| průtokový ohřívač Turbo 19 | ks | 1 | 13 950,00 Kč | 13 950,00 | Kč |
| montáž ohřívače | ks | 1 | 1 250,00 Kč | 1 250,00 | Kč |
| šroubení | ks | 3 | 74,00 Kč | 222,00 | Kč |
| kotvící šrouby | ks | 1 | 66,00 Kč | 66,00 | Kč |
| DG přechod | ks | 2 | 57,00 Kč | 114,00 | Kč |
| komínový adaptér | ks | 1 | 1 390,00 Kč | 1 390,00 | Kč |
| napojení ohřívače na plynové potrubí | soub. | 1 | 2 600,00 Kč | 2 600,00 | Kč |
| revize plynového potrubí | ks | 1 | 600,00 Kč | 600,00 | Kč |
| uvedení ohřívače do provozu | ks | 1 | 1 000,00 Kč | 1 000,00 | Kč |
| přesun hmot, pomocné stavební práce | soub. | 1 | 1 000,00 Kč | 1 000,00 | Kč |
| CENA BEZ DPH DPH 15%  CENASDPH |  |  |  | 50 752,00 Kč 7 612,80 Kč 58 364,80 Kč | |